- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МАЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КРАСНИНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

- П о с т а н о в л е н и е

- от  04 июля 2019 г.       №46

- д. Малеево

Об организации работы по обеспечению мер первичной безопасности Малеевского сельского поселения в границах сельских населённых пунктов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Уставом Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,

Администрация Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  в границах сельских населенных пунктов (приложение № 1).

1.2. Утвердить примерный перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (приложение № 2).

1.3.Положение об обучении мерам пожарной безопасности населения Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области (приложение  № 3).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области на странице Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Малеевского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области                               С.А.Трофимова

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Малеевского сельского поселения

Краснинского района  Смоленской области.

от 04.07.2019 г.       № 46

Положение  об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

в границах сельских населенных пунктов

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07. 2008 года № 123-ФЗ Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и устанавливает порядок организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в границах сельских населенных  пунктов.

2. Полномочия Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области по вопросам пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

2.1 К полномочиям Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в границах сельских населенных пунктов, включающее реализацию принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

2.2. К первичным мерам пожарной безопасности Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в границах сельских населенных пунктов относятся:

2.2.1. решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности;

2.2.2. создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, перечень которых устанавливается муниципальным правовым актом Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области;

2.2.3. включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области;

2.2.4. оказание содействия органам государственной власти Смоленской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

2.2.5. установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;

2.2.6.  создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах, перечень которых устанавливается муниципальным правовым актом Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области;

2.2.7. оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, перечень которых и места их размещения определяются муниципальным правовым актом Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области;

2.2.8. организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

2.2.9. принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

2.3. К полномочиям Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области по вопросам пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов также относятся:

2.3.1. участие в разработке расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области;

2.3.2. обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

2.2.3. организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области;

2.3.4. обеспечение соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, установление им мер правовой и социальной защиты путем издания соответствующего муниципального правового акта;

2.3.5. осуществление контроля в сфере градостроительной деятельности по соблюдению требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

3. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в границах сельских населенных пунктов

3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в границах сельских населенных пунктов предусматривает:

3.1.1. правовое регулирование вопросов организационного, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

3.1.2. разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области;

3.1.3. разработку и утверждение бюджета Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на очередной финансовый год в части расходов на обеспечение пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов;

3.1.4. утверждение расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Малеевском сельском поселении Краснинского района Смоленской области;

3.1.5. установление особого противопожарного режима на территории Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и отдельных населенных пунктов, входящих в состав его территории, установление на время его действия дополнительных требований пожарной безопасности;

3.1.6. организацию работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

4. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

4.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов предусматривает:

4.1.1. дорожное строительство, содержание автомобильных дорог местного значения и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

4.1.2. обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области;

4.1.3. размещение муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов;

4.1.4. оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

4.1.5. телефонизация сельских населенных пунктов и территорий, расположенных в Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, для сообщения о пожаре;

4.1.6. поддержание в постоянной готовности техники, приспособленной для тушения пожара;

4.1.7 содержание муниципальной пожарной охраны;

4.1.8 оказание материальной поддержки добровольной пожарной охране.

4.2. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в порядке и по нормам, установленным муниципальными правовыми актами Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в границах сельских населенных пунктов

5.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в границах сельских населенных пунктов является расходным обязательством Администрации Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

5.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов осуществляется за счет средств бюджета Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

5.3. Допускается привлечение внебюджетных источников для финансирования первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

5.4. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности включает в себя: финансирование расходов, связанных с созданием и содержанием муниципальной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны, приобретением и монтажом пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, первичных средств пожаротушения, проведением огнезащитной обработки деревянных и металлических несущих конструкций, закупкой пожарно-технической продукции, устройством пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, содержанием технических средств оповещения, приобретением пожарно-спасательной техники и аварийно-спасательного снаряжения, организацией противопожарной пропаганды и обучением мерам пожарной безопасности и других мероприятий в области пожарной безопасности.

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Малеевского сельского поселения

Краснинского района  Смоленской области.

от 04.07.2019 г.       № 46

Примерный перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений,  принадлежащих гражданам

| №п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушитель | Ящик с песком 0,5 куб.м. и лопата | Бочка с водой 0,2 куб.м и ведро | Багор, топор |
| 1 | Жилые дома для постоянного проживания | здание | 2 | _ | 1 | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей | здание | 2 | _ | 1 | _ |
| 3 | Индивидуальные гаражи | гараж | 2 | _ | _ | _ |
| 4 | Сараи, бани, хоз. постройки | Группа построек | _ | 1 | 1 | 1-1 |

Территории застройки индивидуальными жилыми домами должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением. При отсутствии наружных водопроводных сетей противопожарного водоснабжения используются естественные водоисточники или устраиваются пожарные водоемы. Водоемы принимаются по расчету, но не менее 2-х, при радиусе их использования для пожаротушения 100 - 200 м (в зависимости от наличия мотопомп и пожарных насосов). Объем водоемов следует определять исходя из расчетных расходов и продолжительности тушения пожаров, при этом в каждом водоеме должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. Пожарные водоемы следует устраивать не для отдельно стоящих домов, а на группу зданий. У каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой и иметь в наличии огнетушители в зависимости от общей площади помещений.

Приложение № 3

к Постановлению Администрации

Малеевского сельского поселения

Краснинского района  Смоленской области.

от 04.07.2019 г.       № 46

Положение об обучении мерам пожарной безопасности населения Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

в границах сельских населенных пунктов

1. Общие положения.

Настоящее Положение об обучении мерам пожарной безопасности населения Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  в границах сельских населенных пунктов определяет единый порядок реализации государственной политики в сфере противопожарной пропаганды и обязательного обучения мерам пожарной безопасности, взаимодействия и координации действий органов местного самоуправления, органов государственного пожнадзора и контроля в совершенствовании работы предприятий всех форм собственности, направленной на сохранение жизни и здоровья граждан и материальных ценностей от пожаров. Положение действует на территории Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и определяет порядок обучения мерам пожарной безопасности населения, рабочих, служащих, учащихся МО. Противопожарная подготовка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03 от 18.06.03 г. N 313, постановлением Главы администрации Смоленской области «Об организации обучения мерам пожарной безопасности» от 08.09.99 г. N 619.

#### 2. Основные цели и задачи обучения.

#### Противопожарная подготовка населения, рабочих, служащих предприятий, организаций, учреждений, учащихся проводится в целях обучения основам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на производстве и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также действиям в случае возникновения пожара.

#### Основными задачами обучения населения в области пожарной безопасности являются:

#### - формирование у обучаемых знаний основ пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызывать пожарную помощь, действовать в случае возникновения пожара;

#### - формирование знаний по правовому и нормативному обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в рамках профессиональных обязанностей.

#### 3. Порядок обучения мерам пожарной безопасности.

#### В частном жилищном фонде:

#### Обучение мерам пожарной безопасности непосредственно с жителями  поселения, проживающих в частном секторе под роспись в журнале, осуществляет в пределах своей компетенции Глава муниципального образования сельского поселения, ведущий специалист по делам ГО и ЧС (уполномоченные по ГО и ЧС поселения)

#### В образовательных учреждениях:

#### Ответственность за организацию и проведение обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях возлагается на руководителей этих учреждений. Обучение проводится в объеме утвержденных в установленном порядке программ.

#### В организациях:

#### Ответственными за организацию и проведение обучения мерам пожарной безопасности являются их руководители. В соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ в каждой организации должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в зависимости от специфики производства (взрывоопасные и пожароопасные участки имеют дополнительные инструкции) и назначены лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа. В каждой организации требуется ведение журнала противопожарного инструктажа.

#### Ежегодно лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа, проводит общий инструктаж всех работников организации. Допуск к работе осуществляется после прохождения работниками противопожарного инструктажа, о чем делается отметка в журнале противопожарного инструктажа. При изменении специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного режима. На взрыво- и пожароопасных производствах кроме перечисленных инструктажей проводятся дополнительные занятия, на которых со всеми работниками изучаются особенности пожарной опасности данного производства. В организациях должны быть оборудованные помещения (уголки) по охране труда и пожарной безопасности. Данное помещение (уголок) должно иметь наглядно-изобразительные противопожарные пособия (плакаты, макеты, другие пособия), содержащие требования пожарной безопасности, а также Правила пожарной безопасности в РФ и соответствующие инструкции.