# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### п о с т а н о в л е н и е

От 28.02.2019 года                                                                               № 33

Об утверждении  актуализированной

схемы теплоснабжения

на территории Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

На основании Федерального закона РФ от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Устава Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения на территории Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

- Признать утратившим силу постановление от 23.03.2018 №51 «Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке на доске объявлений и разместить на странице Мерлинского сельского поселения официального сайта Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.

- Актуализированная схема теплоснабжения прилагается.

Глава муниципального образования

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района

Смоленской области                                                                    А.Е. Новиков

Утверждена

Постановлением

Администрации

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района

Смоленской области

от 28.02.2019 года  № 33

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Мерлинского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Мерлинского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Мерлинского сельского поселения.

Мерлинское  сельское поселение  входит в состав муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.

В состав Мерлинского сельского поселения входит 45 деревень с центральной усадьбой деревней Мерлино, общая площадь территории поселения составляет 165100 га. Деревня Мерлино находится на расстоянии 12 км от районного центра поселка городского типа Красный, от железнодорожной станции п. Гусино на расстоянии 30 км и на расстоянии 39 км от областного центра города Смоленска. С областным центром Мерлино связано автомобильной дорогой «Смоленск-Красный (участок Старой Смоленской дороги, III Технической категории)».

Численность постоянного населения -1950. Демографическая ситуация в Мерлинском сельском поселении Краснинского района Смоленской области характеризуется уменьшением численности населения в результате естественной убыли, низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности.

На территории сельского поселения протекает р. Лосвинка, р. Днепр, р. Вихра, р. Вихрянка, р. Уфинья, р. Ивань, Р.Чужорка, р. Лихмань, р. Орлянка

Показатели  спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Мерлинского сельского поселения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией на территории д. Мерлино, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения  является ООО «Газтеплосервис»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерлинское | Блочно-модульная котельная д. Маньково, ул. Моисеенкова, д. 1а | 0,126 | 3,0 |
| 2 | Мерлинское | Блочно-модульная котельная д. Маньково, ул. Зощенко, д. 9б | 0,122 | 14,6 |
| 3 | Мерлинское | Блочно-модульная котельная д. Мерлино, ул. Парковая д. 1, | 0,122 | 20,0 |

Теплоснабжение (отопление)  осуществляется:

- в частных домах и  от печей и котлов на газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

Блочно–модульная котельная, расположенная по адресу: д. Маньково ул. Моисеенкова, д. 1а отапливает  школу.

Блочно–модульная котельная, расположенная по адресу: д. Маньково ул. Зощенко, д. 9б отапливает  дом культуры, ФАП

Блочно–модульная котельная, расположенная в д. Мерлино, ул. Парковая, д.1 отапливает среднюю школу, сельский Дом культуры.

Учитывая, что Генеральным планом Мерлинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Приложение к постановлению

Администрации Мерлинского

сельского поселения Краснинского

района Смоленской области

от 28.02.2019 № 33

Баланс тепловой энергии на котельных на 2019 год

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Газтеплосервис» | Блочно-модульная котельная д. Мерлино ул. Парковая д. 1 | 277 | 3 | 280 | 3 | 283 |
| ООО «Газтеплосервис» | Блочно-модульная котельная д. Маньково ул. Зощенко д. 9 б | 269 | 5 | 274 | 3 | 277 |
| ООО «Газтеплосервис» | Блочно-модульная котельная д. Маньково ул. Моисеенкова д. 1 а | 277 | 3 | 280 | 3 | 283 |
| ООО «Теплострой Сервис» | Блочно-модульная котельная д. Жорновка | 2393 | 0 | 2393 | 54 | 2447 |
|  | ВСЕГО | 3216 | 11 | 3227 | 63 | 3290 |