АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2022 года                         №92

Об утверждении Порядка подключения

объектов капитального строительства

к сетям водоснабжения Мерлинского

сельского поселения Краснинского района

Смоленской области

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 « Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», Администрация Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подключения строящихся (реконструируемых или построенных, но не подключенных) объектов капитального строительства к сетям холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Администрации Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.п. главы муниципального образования

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области                    Э.М. Киреенкова

Приложение

к постановлению  Администрации

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

от 18.07.2022  №92

Порядок

подключения строящихся (реконструируемых или построенных, но не подключенных) объектов капитального строительства к сетям холодного водоснабжения

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок подключения действителен для всех предприятий, организаций, физических лиц (далее абонентов) независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в том числе товариществ и объединений частного жилищного сектора, обращающихся в организацию, эксплуатирующую сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области (далее Организация), для присоединения к центральным системам холодного водоснабжения. Порядок подключения строящихся (реконструируемых или построенных, но не подключенных) объектов капитального строительства к центральным системам холодного водоснабжения регулирует отношение между абонентами и организацией, эксплуатирующей сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 " Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры";

- "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 г. № 167 (с изменениями и дополнениями);

- "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.06 г. № 307 с изменениями и дополнениями;

- СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

2. Подготовка документов.

2.1. Для присоединения новых абонентов к сетям холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области необходимо получить технические условия на присоединение, для чего представить в организацию, эксплуатирующую сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, следующие документы:

- запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка (заказчика) о предоставлении технических условий на подключение объекта в соответствии с п. 8 " Правил определения и предоставления технических условий" от 13.02.2006 г. № 83;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- учредительные документы, информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- топографическая съемка участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, либо самостоятельно выполненная схема, согласованная с собственниками (балансодержателями) всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений;

- разрешение на проведение земляных работ, связанных с подключением к водопроводным сетям;

- планируемая величина подключаемой нагрузки - расчет баланса водопотребления и водоотведения объекта, выполненной проектной организацией.

2.2. В случае подключения заказчика, застройщика к водопроводным сетям, принадлежащим другим организациям, абонент обязан получить технические условия в организации, эксплуатирующей сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, независимо от ведомственной принадлежности сетей и устройств, при условии получения согласия на присоединение от балансодержателя сети.

3. Порядок выдачи технических условий.

3.1. Организация, эксплуатирующая сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, с учетом документов, представленных абонентом, в течение 14 рабочих дней подготавливает технические условия (для юридических лиц, в случае комплексной застройки территорий) на подключение к сетям холодного водоснабжения и направляет их на рассмотрение в администрацию сельского поселения. При необходимости обследование объекта и гидравлических расчетов сетей срок увеличивается до 45 дней.

3.2. Предварительные технические условия включают в себя:

- точки присоединения;

- величину подключаемой нагрузки в точке подключения;

3.3. В случае непосредственного подключения к сетям водопровода на границе предполагаемой застройки, плата за подключение определяется согласно утвержденным тарифам на подключение.

3.4. В случае отсутствия возможности непосредственного подключения и необходимости развития существующих сетей или строительства новых сетей инженерно-технического обеспечения, предварительными техническими условиями определяются физические объемы работ, которые необходимо выполнить за счет средств правообладателя земельного участка (п.7,11 Постановления Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006 г.).

3.5. После согласования с администрацией Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области организация, эксплуатирующая сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, выдает заказчику технические условия на постоянной основе. По истечении установленного срока заказчику на руки выдается 1 экземпляр оформленного договора о подготовке системы водоснабжения подключаемого объекта, который регистрируется в исходящих документах. Второй экземпляр технических условий и второй экземпляр договора с отметкой о вручении остаются в архиве организации, эксплуатирующей сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области. В случае выдачи по почте, документы в те же сроки отправляются заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.6. Исполнение технических условий по подготовке системы водоснабжения к подключению реконструируемого или нового объекта строительства осуществляется на условиях договора о подготовке системы водоснабжения к подключению объекта капительного строительства к сетям холодного водоснабжения в соответствии с водопотреблением и утвержденными тарифами на подключение, в котором оговаривается срок, стоимость и порядок платежа.

3.7. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 технические условия на присоединение к сетям водопровода могут быть выданы только заказчику (правообладателю земельного участка), или органу местного самоуправления. На основании выданных технических условий абонент должен выполнить проект сетей водоснабжения. Проект выполняется в установленном порядке и согласовывается с организацией, эксплуатирующей сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, и другими заинтересованными службами.

3.8. Строительство сетей водоснабжения должно выполняться по утвержденным проектам и осуществляться строительно-монтажными организациями, имеющими права на данный вид деятельности, с оформлением в администрации сельского поселения разрешения на проведение земляных работ и вызовом на место представителей всех заинтересованных служб.

3.9. На период строительства объекта абонентом может быть заключен договор на временное холодное водоснабжение. Такой договор действует до момента ввода в эксплуатацию завершенным строительством объекта.

3.10. На основании исполнительной документации организация, эксплуатирующая сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, оформляет акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

3.11. По заявке застройщика организация, эксплуатирующая холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, осуществляет приемку счётчиков учёта потребления воды (водомеров) на учет.

3.12. После выполнения вышеперечисленных мероприятий организация, эксплуатирующая сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, оформляет договор на отпуск питьевой воды на постоянной основе.

4. Технологическое присоединение объекта.

4.1. Непосредственное технологическое присоединение объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения осуществляется в соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83, которое включает следующее:

- подача заказчиком заявления о подключении (приложение № 1 к Порядку);

- заключение договора подряда (приложение № 2 к Порядку) на выполнение технологического присоединения, который предусматривает выдачу исполнителем заказчику условий подключения (технических условий для присоединения);

- выполнение заказчиком условий подключения;

- проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения;

- присоединения заказчиком объекта к сетям холодного водоснабжения и подписание сторонами акта выполненных работ о присоединении;

- выполнение условий подачи ресурсов;

4.2. Подключение к сетям водоснабжения, промывку системы, анализ воды, опломбирование запорной арматуры осуществляет организация, эксплуатирующая сети холодного водоснабжения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Любое самовольное присоединение к действующим системам центрального водоснабжения (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам) запрещено. Лица, осуществившие самовольное подключение, несут ответственность, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Самовольные устройства и сооружения подлежат отключению.

Приложение № 1

к Порядку подключения строящихся (реконструируемых

или    построенных,    но   не   подключенных)   объектов

капитального     строительства     к     сетям      холодного

водоснабжения      Мерлинского сельского

поселения Краснинского района Смоленской области

Руководителю организации, эксплуатирующей

сети холодного  водоснабжения

________________________________________

от ______________________________________

(наименование лица, направившего запрос, его

местонахождение,  почтовый адрес, телефон)

Заявление

о подключении к системам водоснабжения

Прошу выдать разрешение на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения

объекта______________________________________________________________________,

находящегося по адресу: ________________________________________________________

Характеристика объекта ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                                         (кол-во этажей, кол-во рабочих мест)

Максимальный расход воды _______________м3/час

Среднесуточный расход воды ______________м3/час

Количество часов работы в сутки ____________час

Количество ________человек (ед.)

Сведения о субабонентах ___________________________

Планируемый срок ввода в эксплуатацию _____________

Руководитель ____________________________    ________________________________

(должность)                               (подпись руководителя юридического лица)

МП

или

___________________________________            __________________________________

(Ф.И.О. физического лица)                                                              (подпись физического лица, дата)

Приложение № 2

к Порядку подключения строящихся (реконструируемых

или    построенных,    но   не   подключенных)   объектов

капитального     строительства     к     сетям      холодного

водоснабжения      Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

на подключение объекта (наименование) к системам холодного водоснабжения

Мы, нижеподписавшиеся: организация, эксплуатирующая сети холодного водоснабжения – далее Организация, именуемая в дальнейшем Владелец в лице руководителя __________________________________________

(фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава Организации, других документов с одной стороны, и ________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование предприятия, организации, Ф.И.О. заявителя)

именуемая в дальнейшем Заказчик в лице  (должность, фамилия, имя, отчество) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Договор предусматривает условия подключения объекта (наименование), именуемого в дальнейшем объект, к системам холодного водоснабжения при выполнении  требований, изложенных в настоящем Договоре.

1.2. При выполнении настоящего Договора и по вопросам, неоговоренным в нем, стороны обязуются руководствоваться СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. выполнить в полном объеме технические условия (приложение к договору, номер и дата технических условий) на холодное водоснабжение объекта, именуемые в дальнейшем технические условия и являющиеся неотъемлемой частью данного Договора;

2.1.2. обеспечить отвод земли под строительство объектов, если другое не оговорено техническими условиями;

2.1.3. обеспечить ввод в эксплуатацию внеплощадочных объектов водопровода, предусмотренных к строительству техническими условиями до приема в эксплуатацию объекта;

2.1.4. в течение трех месяцев после завершения пуско-наладочных работ (срок завершения которых определяется актом, подписанным предприятием жилищно-коммунального хозяйства) передать объекты водопровода на баланс Владельцу в соответствии с порядком, действующим на момент передачи;

2.1.5. ежеквартально представлять Владельцу сведения о ходе проектирования и строительства внеплощадочных объектов водопровода;

2.1.6. согласовать с Владельцем возникающие в ходе проектирования и строительства изменения, касающиеся водопровода

2.2. Владелец обязуется:

2.2.1. принять на свой баланс построенные Заказчиком внеплощадочные сети и сооружения при условии выполнения им в полном объеме технических условий и передачи финансовых, трудовых и материально-технических ресурсов в установленном порядке;

2.2.2. осуществлять холодное водоснабжение объекта Заказчика, исходя из требований нормативных документов, действующих на момент завершения строительства.

3. Порядок прекращения договора

3.1. При прекращении (консервации) строительства объекта в целом, информировав об этом Владельца. Ответственность за сохранность незавершенного строительства возлагается на Заказчика.

3.2. При истечении сроков действия технических условий и срока, оговоренного настоящим Договором, изменении и уточнении генерального плана посёлка, схем водопровода населённого пункта, информировав об этом Заказчика.

3.3. В случае расторжения договора по п.3.2 подключение Заказчика к системам холодного водоснабжения считается самовольным.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет ответственность за нормальную работу и техническое состояние построенных водопроводных сетей и сооружений в течение двух лет со дня их сдачи в эксплуатацию и в этот период по требованию Владельца ликвидирует своими силами и средствами все возникающие технические неисправности.

4.2. При невыполнении технических условий или самовольном подключении объекта Владелец отключает Заказчика от системы водопровода. Заказчик несет ответственность за нарушение экологии, санитарных норм и правил, а также за причиненный материальный ущерб в связи с остановкой объекта.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор заключается сроком на весь период проектирования и строительства (указывается конкретный срок) и вступает в силу со дня его подписания.

5.2. Данный Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Владельца, другой - у Заказчика.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все имущественные споры по настоящему Договору решаются в судебном порядке.

Юридические адреса сторон:

Владелец                                                                                          Заказчик

____________________________________                          ____________________________

____________________________________                          ____________________________

____________________________________                          ____________________________

____________________________________                          ____________________________

Подписи сторон:

Владелец                                                                  Заказчик

______________________                                                      __________________________

М.П.                                                                                   М.П.

_________________ 20___ г.                                                  ____________________ 20___ г.