# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением Администрации

# муниципального образования

# «Краснинский район»

# Смоленской области

# от 11.04.2013г. года № 142

ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  И  ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2010г

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории»_муниципального образования «Краснинский район» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «О реализации мероприятий по энергосбережению»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 « Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.09. 2009 № 1205-р « О Концепции повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 – 2020 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Краснинский район» |
| Основные разработчики Программы | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству администрации МО «Краснинский район» |
| Цели и задачи Программы | Реализация положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Основными целями Программы являются: повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных средств в муниципальном образовании «Краснинский район» Задачи программы: реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде муниципального образования, в системах коммунальной инфраструктуры, в бюджетном секторе. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация муниципального образования, потребители топливно-энергетических ресурсов, организации коммунального комплекса,администрация городского поселения, администрации сельских поселений. |
| Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитывается для фактических и сопоставимых условий): -экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; -экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; -экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2020 годы. Программа реализуется в два этапа: в том числе: 1 этап - 2010г - 2015г. 2 этап – 2015г - 2020 г. |
| Перечень подпрограмм | 1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе. 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели подпрограмм | Общие целевые показатели: 1. Доля объемов электрической и тепловой энергии, воды и природного газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической и тепловой энергии, воды и природного газа потребляемых (используемых) на территории муниципального образования; 3.Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы. 4.Экономия по отдельным видам энергетических ресурсов; 5.Изменение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Целевые показатели в бюджетном секторе: 1. Удельный расход электрической, тепловой энергии, воды бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 2. Удельный расход электрической, тепловой энергии, воды бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 3. Доля объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды и природного газа потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; 4. Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий); 5.Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий); 8.Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; 9. Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками; 12.Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя). Целевые показатели в жилищном фонде: 1. Доля объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, потребляемых (используемых) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, потребляемых (используемых) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории, муниципального образования; 2. Доля объемов электрической, тепловой энергии, воды потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды, потребляемых (используемых) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; 3. Доля объемов электрической энергии, воды, природного газа потребляемых (используемых) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, воды, природного газа потребляемых (используемых) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; 4.Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование; 5. Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов; 6.Удельный расход электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 7.Удельный расход электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 8. Изменение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); 9. Изменение удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); 10. Изменение отношения удельного расхода электрической и тепловой энергии, воды, природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий); 11.Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 12.Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 13.Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); 14.Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий). Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: 2.Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; 4.Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; 5.Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; 6.Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. |
| Объемы и источники финансирования Программы | – 88384,72 тыс. рублей - всего, из них средства: областного бюджета – 69597,57 тыс. рублей; бюджета муниципального образования: – 8311,58 тыс. рублей; предприятий, организаций ЖКХ – 9431,37 тыс. рублей; собственников многоквартирных жилых домов – 1044,20 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов: экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) 2. Экономия топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании период реализации Программы составит 936,4 тонн условного топлива (далее - т. у.т); 3. Полный переход на приборный учёт при расчётах за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы и в жилищном фонде; 4. Снижение затрат бюджета муниципального образования на оплату коммунальных услуг не менее3900,0 тыс.рублей |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация муниципального образования «Краснинский район» Краснинская районная Дума муниципального образования «Краснинский район» |

|  | Общие положения Муниципальное образование «Краснинский район» расположено в западной части Смоленской области. Общая площадь 150767 га. Число проживающих жителей на 01.01.2010 составляет 13,7тыс.чел. Основой экономики муниципального образования являются предприятия среднего и малого бизнеса. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального образования, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. На январь 2010 года перечень муниципальных зданий включал 125 объекта с отапливаемой площадью - 57,5 тыс.м2. Годовое энергопотребление организаций и учреждений бюджетной сферы представлено в таблице 1 Сфера Кол-во объектов един. Отапливаемая площадь кв. м Годовое потребление электрическойэнергии кВтч/год тепловой энергии Гкал 1 Орган местного самоуправления 15 3625 759730 339,22 2 Учреждения образования 54 30424 919060 2815,52 3 Учреждения здравоохранения 21 6471,7 239510 1685,8 4 Учреждения социальной защиты 1 70 4086 5 Учреждения культуры, спорт 33 16688 243720 1114,5 6 Учреждения физкультуры и спорта 1 308,0 12000 7 Иные учреждения Всего 125 57586,7 2178106 5955,044 Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы муниципального образования «Краснинский район»_ разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Концепцией повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 – 2020 годы» утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 24.09. 2009 № 1205-р. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее -ТЭР) и воды в общей политике социально-экономического развития муниципального образования, определяет приоритетные и наиболее экономически эффективные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В программе определяются технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования. Программа позволит сэкономить не только топливно-энергетические ресурсы, но и даст возможность сэкономленные денежные средства направить на мероприятия по содержанию объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, установки приборов учета в бюджетных учреждениях муниципального образования. Муниципальные программы играют важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С одной стороны, такие программы являются инструментом реализации региональных программ, а с другой стороны определяют основные направления по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании. Столь масштабная проблема может эффективно решаться в муниципальном образовании только программными методами с четким выделением задач для каждого уровня, При этом муниципальная программа носит комплексный характер за счет включения в программу отраслей муниципального хозяйства, использующих энергетические ресурсы. Этапы проведения разработки: - определение сфер муниципального хозяйства, в которых будут реализовываться мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - проведение энергетических обследований и выявление существующих потребностей по видам используемых энергоресурсов; - формирование системы целевых показателей и индикаторов, отражающих переход на качественно новый уровень использования энергоресурсов в муниципальном образовании. Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программ; - разработка системы мероприятий, обеспечивающих достижение определенных значений целевых показателей и индикаторов; - стоимостная оценка предложенных мероприятий; формирование системы мероприятий по реализации муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Учитывая количество участников процесса энергосбережения (граждане, организации, органы власти), решение задач повышения энергоэффективности можно достичь программно-целевыми методами, через разработку комплексных программ энергосбережения и создания системы управления, позволяющей вносить корректировки при оперативном анализе её выполнения. В настоящей Программе используются следующие основные понятия: энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг); энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. Таким образом, энергоэффективность – это измеряемая величина, позволяющая оценить результат процесса. А энергосбережение – это деятельность по достижению энергоэффективности. 2.Актуальность энергосбережения в РФ на современном этапе Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Россия не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не должна предусматривать энергорасточительность, т.к. только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг. В условиях экономического кризиса энергосбережение должно стать приоритетной государственной задачей, т.к. позволяет относительно простыми мерами государственного регулирования значительно снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, сдержать рост энергетических тарифов, повысить конкурентоспособность экономики и увеличить предложение на рынке труда. 3. Основные принципы Программы Программа базируется на следующих основных принципах: - муниципальное регулирование, надзор и управление энергосбережением; - приоритет энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, ЖКХ и жилищном фонде; - обязательность учета топливно-энергетических ресурсов; - экономическая целесообразность энергосбережения. |
| --- | --- |
|  | 4. Цели и задачи Программы Цель Программы - реализация требований федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», политики энергосбережения на территории муниципального образования «Краснинский район». Основные задачи: - снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях муниципального образования без снижения уровня комфортности потребителей; - снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов; - снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду; В общем виде цель Программы для муниципального образования может быть сформулирована в следующем виде: «обеспечение энергетических потребностей муниципального образования при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды». Учет и контроль за расходованием ТЭР и воды позволит значительно снизить их потери, упростит выявление утечек в подземных коммуникациях, сократит возможности оплачивать сверхнормативные потери энергоносителей и воды, создаст экономическую мотивацию учреждений бюджетной сферы к рациональному расходованию ТЭР и воды и самостоятельному устранению утечек воды путем своевременного ремонта и замены неисправной водоразборной и водосливной арматуры. В результате осуществления основных мероприятий настоящей Программы планируется достичь экономии потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах бюджетной сферы в объеме 25 % от существующего уровня потребления.Потребление топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании за 2007-2009 годы составило более 43,0млн. т у.т. Наибольшая доля общего потребления ресурсов приходится на электроэнергию и теплоэнергию На долю населения приходится около 35,8% потребления ТЭР. Основными целями Программы являются: - снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждения без снижения уровня комфортности потребителей; - снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов; - снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду; Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: а) в производственной сфере: провести энергетические обследования; повысить эффективность использования энергетических ресурсов и видов энергии при изготовлении продукции (снизить удельные показатели энергопотребления); снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергетических ресурсов; улучшить метрологический контроль, надзор и мониторинг за расходом энергетических ресурсов; б) в экономической сфере: снизить финансовую нагрузку на расходную часть бюджета, направляемую на энергетические затраты в коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере; сократить долю бюджетных расходов, направляемых в качестве дотаций за потребление энергетических ресурсов; использовать местные и нетрадиционные источники энергии; создать экономические, технические и организационные условия для проведения политики энергосбережения в области; в) в социальной сфере: повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой энергии; сформировать общественное сознание, ориентированное на энергосбережение; г) в научно-технической сфере: создать информационный банк данных новейших технологий и оборудования; создать и внедрить в производство новые энергоэффективные виды продукции; повысить энергетический КПД действующих установок; д) в экологической сфере: сократить вредные выбросы продуктов горения в окружающую среду; Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи: 1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории. Для этого в предстоящий период необходимо: - создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе: - разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение; - разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения; - подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе: включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов; проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде; - разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории. 2.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение. 3. Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по: - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в органах управления местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; - проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ. 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета. 5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. Для выполнения данной задачи необходимо: - разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в муниципальном образовании, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; - учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд; - установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Анализ действующих муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальном образовании целевых программ. 5.Характеристика состояния, анализ проблем энергосбережения в муниципальных учреждениях, объектах коммунального комплекса на территории муниципального образования и обоснование необходимости их решения. |
|  | Жилищный фонд муниципального образования по состоянию на 01.01.2009 года составляет 381,9_ тыс. кв. м и характеризуется следующим уровнем благоустройства: 35% жилых помещений оборудованы водопроводом, 18 % -горячим водоснабжением, 30 % канализацией, 25% центральным отоплением, 84% газом. Потребляемые в муниципальном образовании топливно-энергетические ресурсы представлены тепловой и электрической энергией, газом, и твердым топливом. На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 93,8тыс. м.кв. жилья, водоснабжения 133,9тыс. м.кв. жилья. Снабжение потребителей района теплом осуществляется от 8угольных,9газовых, 3электрических котельных из которых 3ведомственные и 18муниципальные. Мощность всех котельных составляет 37,2Гкал/час. Общий отпуск тепловой энергии в сеть, включая отпуск от ведомственных котельных составил за 2009 год 24,999тыс. Гкал, в том числе отпущено: населению 9,15 тыс. Гкал, бюджетным организациям 5,96тыс. Гкал. Потери тепловой энергии в 2009 году составили 3,1 тыс. Гкал, что составляет 12,4% от общего количества, поданного в сеть тепла. Общая сумма расходов предприятий на оказание услуг по теплоснабжению составила 31477,3тыс. руб., в том числе расходы на топливо 11275,1тыс. руб. ( 36% от общего объема затрат), на оплату электроэнергии приходится 19% (5964,2 тыс. руб.) Для обеспечения нужд муниципальных котельных требуется 0,687тыс. тонн угля, 3505,4тыс. куб.м природного газа. Для населения необходимо 20,7тыс. куб. м дров в расчете на отопительный сезон. Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 7,06км, 79% сетей проложены подземно. Свыше 66% ( 4,7км) тепловых сетей со сроком службы более 30лет требует замены, 21ед. котлов и другого котельного оборудования устарело, имеет низкий КПД, отслужило нормативный срок службы и требует замены или модернизации. Общая сумма доходов от реализации услуг по теплоснабжению составила за 2009 год –39069,6тыс. руб., в том числе от населения –12956,5. руб. За 2009 год организациями оказывающими услуги по водоснабжению отпущено воды 365,1тыс. куб.м., потери при транспортировке составляют 16%. Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов ( воды) 550,37тыс. кВт. ч, что составляет в денежном выражении 4854,3тыс. руб. и 16% в общей сумме расходов по реализации услуги. Общий объем затрат в производстве жилищно-коммунальных услуг оценивается в 2009 году 48,9млн. руб., в том числе затраты на топливо составили 23 % (11,3млн. руб.), на электроэнергию 12% (5,9млн. руб.). Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании за последние годы показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим от населения причинам. Огромные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования, мелкие котельные крайне неэкономично сжигают топливо, энергетическое оборудование в этих котельных характеризуется отсутствием автоматического регулирования и средств контроля. Во многих котельных водоподготовка производится некачественно, производительность водоподготовительного оборудования ниже требуемого, что значительно увеличивает расход топлива для выработки энергии. Структура потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) организациями коммунального комплекса, учреждениями бюджетной сферы и населением на территории муниципального образования «Краснинский район» выглядит следующим образом : Таблица 2 Виды энергоресурсов Потребление по годам 2008г факт 2009г факт Прогноз по годам 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г Электроэнергия, (т.кВтч) 10377,5 10315,6 10334,6 10274,3 10210,0 10144,2 10074,9 10067,1 в т. числе: учреждениями бюджетной сферы 2317,2 2178,1 2956,66 2134,5 2081,1 2018,7 1898,4 1896,1 организациями коммунального комплекса 1634,2 1630,0 1628,1 1624,1 1621,2 1618,0 1613,5 1610,8 населением 6426,1 6557,5 6572,0 6569,1 6570,1 6568,1 6563,0 6560,2 Тепловая энергия, т. Гкал 14,57 15,4 15,12 14,8 14,47 14,14 15,5 15,23 в т. числе: учреждениями бюджетной сферы 5,93 5,96 5,84 5,72 5,55 5,38 7,02 6,98 организациями коммунального комплекса 0,30 0,29 0,281 0,276 0,27 0,263 0,26 0,258 населением 8,34 9,15 9,0 8,8 8,65 8,5 8,3 8,0 Природный газ, т. куб. м 10344,2 10295 ,6 10328,1 10305,9 10384,5 10380,4 10329,1 10314,2 в т. числе: учреждениями бюджетной сферы 38,18 37,16 63,0 63,5 65,1 64,0 62,8 62,1 организациями коммунального комплекса 3540,2 3505,4 3505,0 3480,1 3478,0 3470,2 3420,1 3400,8 населением 6765,8 6753,0 6760,1 6762,3 6841,4 6846,2 6846,2 6851,4 Водоснабжение, т.куб.м 327,8 327,1 326,5 325,1 323,8 322,6 321,0 318,9 в т. числе: учреждениями бюджетной сферы 22,2 22,1 21,6 21,1 20,4 19,8 19,1 18,9 организациями коммунального комплекса 9,95 9,94 9,92 9,9 9,87 9,85 9,8 9,78 населением 295,7 295,1 295,0 294,1 293,6 293,0 292,1 290,3 Затраты на оплату основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) организациями коммунального комплекса, учреждениями бюджетной сферы и населением на территории муниципального образования «Краснинский район» выглядит следующим образом : Таблица 3. Виды энергоресурсов Потребление по годам 2008г факт 2009г факт Прогноз в ценах 2010г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г Электроэнергия, тыс.руб 19727,45 23958,88 33052,5 29329,4 29077,8 28778,9 28207,7 28179,9 в т. числе: учреждениями бюджетной сферы 6865,2 7982,06 13304,9 9605,3 9364,9 9084,2 8542,8 8532,5 организациями коммунального комплекса 3929,95 4663,4 7326,5 7308,5 7295,4 7281,0 7260,8 7248,6 населением 8932,3 11313,42 12421,1 12415,6 12417,5 12413,7 12404,1 12398,8 Тепловая энергия, тыс.руб 16199,7 19920,1 23482,3 22983,7 22436,2 21886,4 25108,8 24668,2 в т. числе: учреждениями бюджетной сферы 7870,95 10114,0 12332,6 12079,2 11720,2 11361,2 14824,5 14740,0 организациями коммунального комплекса 480,0 493,0 593,4 582,8 270,2 555,4 549,1 544,8 населением 7848,7 9313,1 10556,3 10321,7 10145,8 9969,8 9735,2 9383,4 Природный газ, тыс.руб 17689,9 26481,16 30954,2 3088202 31275,9 31094,9 30930,7 30881,8 в т. числе: учреждениями бюджетной сферы 93,3 105,94 201,6 203,2 208,3 204,8 200,9 198,7 организациями коммунального комплекса 8669,7 10068,5 11216 11136 11296 11104,6 10944,3 10882,6 населением 11840,1 19853,82 19536,6 19543,0 19771,6 19785,5 19785,5 19800,5 Водоснабжение, тыс.руб 2967,6 3191,7 5224,3 5201,6 5181,9 5162,4 5136,0 5103,7 в т. числе: учреждениями бюджетной сферы 367,1 347,6 345,6 337,6 326,4 316,8 305,6 302,4 организациями коммунального комплекса 119,4 144,1 158,7 158,4 157,9 157,6 156,8 156,5 населением 2481,1 2700 4720 4705,6 4697,6 4688,0 4673,6 4644,8 Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2015 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 24,0 млн. рублей в год (в 2009 году – 16,5млн. рублей). Предположительно затраты организаций бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2015 году вырастут по сравнению с 2009 годом в _1,5 раза. В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям: - росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности; - росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения; - снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; - опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. 6. Объемы и источники финансирования Программы Финансирование целевых подпрограмм определено в следующих размерах: Таблица 4 За счет средств областного бюджета За счет средств местного бюджета За счет собственных средств предприятий, организаций За счет средств собственников многоквартирных домов Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе 30552,5 27537,36 3015,15 0 0 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 13130,77 10814,27 1272,3 0 1044,2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 44701,43 31245,94 4024,13 9431,37 0 ВСЕГО 88384,70 69597,57 8311,58 9431,37 1044,2 |
|  | Общие затраты по источникам финансирования на реализацию Программы составят 88384,70тыс. рублей Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может изменяться с учётом сложившейся ситуации в экономике муниципального образования, региона и в Российской Федерации в целом. (Объемы финансирования уточняются при ежегодном утверждении бюджета муниципального образования) 8.Сроки реализации Программы Программа рассчитана на 2010-2020г.г. Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа: -первый этап 2010-2015 годы -второй этап 2016-20120годы. 9.Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы с использованием программно-целевого метода. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в эффективном использовании топливно- энергетических ресурсов. Необходимость в достаточно короткий срок решить задачи Программы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они: входят в число приоритетов для формирования федеральных и региональных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования; не могут быть решены в пределах одного года и требуют бюджетных расходов муниципального образования; носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на общее экономическое развитие муниципального образования. |

10.Механизм реализации  и контроля за ходом реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- экономическое стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению при реализации тарифной политики;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы на следующий финансовый год;

- ежегодное корректировка  перечня программныхмероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

Корректировка Программы включает:

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

Корректировка Программы  может осуществляться:

- по отдельным мероприятиям – на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования или уполномоченной на то организацией (учреждением).

Заказчик Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своем сайте в сети Интернет.

Заказчик Программы  определяет по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается

Краснинской  районной Думой муниципального образования «Краснинский район»

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальным заказчикам Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Заказчик Программы:

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их утверждение;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информацию с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением  Краснинской  районной Думы муниципального образования «Краснинский район» о бюджете на соответствующий финансовый год.

11.Система программных мероприятий и ожидаемые результаты

Сводные данные о конкретных энергосберегающих мероприятиях  2010-2020гг., финансируемых из различных источников, приведены в таблицах-10,12,13,31,32,54,55

12. Перечень мероприятий Программы

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из трёх подпрограмм:

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

13.Расчет общих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с существляяием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Таблица 5.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем электрической энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Тыс. КВт.час | Объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) Тыс.кВт.час | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Электрическая энергия | 20621,470 | 19665,75 | 95,4% |
| 2010 |  | 20415,2 | 19665,75 | 95,4% |
| 2011 |  | 20211,0 | 20211,0 | 100% |
| 2012 |  | 20008,9 | 20008,9 | 100% |
| 2013 |  | 19808,8 | 19808,8 | 100% |
| 2014 |  | 19610,7 | 19610,7 | 100% |
| 2015 |  | 19336,2 | 19336,2 | 100% |

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Таблица 6

| Год | Наименование ресурса | Общий объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования тыс Гкал | Объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), Тыс.Гкал | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территоии муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Тепловая энергия | 24,999 | 0 | 0% |
| 2010 |  | 24,749 | 0 | 0% |
| 2011 |  | 24,551 | 6,5 | 26,5% |
| 2012 |  | 24,305 | 17,79 | 72% |
| 2013 |  | 24,105 | 17,79 | 72% |
| 2014 |  | 23,855 | 17,79 | 72% |
| 2015 |  | 23,505 | 18,3 | 79,4% |

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

Таблица 7.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования Тыс. м куб | Объем воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), Тыс.м.куб. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории, муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Вода | 365,1 | 9,3 | 2,5% |
| 2010 |  | 363,4 | 9,3 | 2,5% |
| 2011 |  | 357,4 | 232,9 | 65,2% |
| 2012 |  | 352,0 | 274,56 | 78% |
| 2013 |  | 346,7 | 277,36 | 80% |
| 2014 |  | 342,2 | 277,2 | 81% |
| 2015 |  | 335,0 | 273,4 | 81,6% |

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

Таблица 8.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования Тыс.м.куб. | Объем природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Природный газ | 12685,54 | 8828,54 | 64,8 |
| 2010 |  | 12783,6 | 8371,1 | 65,5 |
| 2011 |  | 13039,27 | 8670,87 | 66,4 |
| 2012 |  | 13089,4 | 8764,7 | 67,0 |
| 2013 |  | 13124,0 | 8842,5 | 67,4 |
| 2014 |  | 13374,1 | 9135,4 | 68,3 |
| 2015 |  | 13383,3 | 9187 | 68,6 |

Таблица 9.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Динамика энергоёмкости муниципального продукта | кг.у.т./ тыс.р | 13,1 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 12,0 |

Прогнозные объемы финансирования по межотраслевым мероприятиям, подпрограммам и источникам финансирования приведены в таблицах  10,12,13,31,32,54,55.

Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

(уточняются при разработке Программы)

Таблица 10.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам(1этап) |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения |
| 1.1 | О системе учёта и контроля использования энергоресурсов в муниципальном образовании. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2015 | Администр МО |
| 1.2 | Разработка и внедрение формы мониторинга исполнения мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2015 | Администр МО |
| 1.3 | Утверждение показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации данной муниципальной программы | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2015 | Администр МО |
| 2 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения |
| 2.1 | Обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 18,0 | Бюджет МО | 2010-2015 | Администр МО « |
| 3. | Энергетические обследования |
| 3.1 | Организация и проведение обязательных энергетических обследований для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | органов местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц | 88,91 | 0 | 40,11 | 48,8 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО | 2011 2012 | Администр МО |
|  | организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности | 945,2 | 0 | 406,4 | 538,8 | 0 | 0 | 0 | Собст. Ср-ва предпр. | 2011 2012 | Предпр. ЖКХ |
| 4. | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 4.1 | опубликование органами местного самоуправления в средствах массовой информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 35,0 | Бюджет МО | 2010-2015 | Администр МО |
| 4.2 | информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-2015 | Администр МО |
| 4,3 | распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-2015 | Администр МО |
| 4.4 | информирование об установленных правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2010-2015 | Администр МО |

Целевые подпрограммы

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

15.Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

В состав организаций коммунального комплекса муниципального образования  входят предприятия и организации, занимающихся производством и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Доля ОКК в суммарном обороте организаций муниципального образования «Красниниский район» составила в 2009 году 57 процента,  в налоговых поступлениях в местный бюджет – 69 процента.

.

Основными поставщиками топливно-энергетических и коммунальных ресурсов на территории муниципального образования «Краснинский район» являются :

- ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

-ООО «Смоленскрегионгаз»

-ОАО «Смоленскэнергосбыт»

-ООО «Гарант»

-МУП «Коммунальщик»

Системы теплоснабжения муниципального образования характеризуются низким уровнем технической оснащенности котельных и тепловых сетей. Коэффициент полезного действия (далее - КПД) эксплуатируемого оборудования значительно ниже технически достижимого уровня, потери в тепловых сетях превышают нормативные, а отсутствие приборов учета ведет к дополнительным, зачастую неоправданным, расходам населения и бюджетной сферы.

# Годовое потребление топлива в коммунальном теплоснабжении муниципального образования  за 2009 год приведено в таблице  11.

Таблица 11.

| Виды топлива, используемые в котельных | Потребление топлива | Стоимость ( тыс. руб) |
| --- | --- | --- |
|  | В натуральном выражении | В условном топливе (тыс.ту.т) |  |
| Природный газ | 3505,4тыс м3 | 4,02 | 10068,5 |
| Уголь | 700 тн | 0,526 | 1661,8 |
| Жидкое топливо | 25,5тн | 0,038 | 670,4 |
| Дрова | - | - | - |
| Электроэнергия | 380,57тыс.кВт.ч | 121,8 | 1329,03 |
| прочие виды топлива | - | - | - |
| Итого: |  | 4,634 | 13729,73 |

Основные проблемы коммунального комплекса:

-недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей муниципального образования, в том числе связанных с новым строительством;

-высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

-неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

-низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В настоящее время потери тепловой энергии по пути от теплоисточника составляют 30 - 35% при норме 13%. К потерям тепловой энергии относятся также заполнения и сливы системы теплоснабжения при многочисленных авариях, течи запорной арматуры, потери от неудовлетворительного содержания теплоэнергетического хозяйства.

Преобразования в жилищно-коммунальной сфере требуют полного учета и рационального расходования энергоносителей. Установка теплосчетчиков создаст возможность не только для учета рационального расхода энергоносителей, но и для постепенного перехода оплаты услуг населением по экономически обоснованному тарифу.

Объекты коммунальной инфраструктуры, несмотря на проводимую реформу, находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили на 1 января 2009 г. около 80  процентов основных фондов коммунального хозяйства муниципального образования.

В результате такого износа расход энергетических ресурсов в коммунальных предприятиях на (25 – 30) процентов, а иногда и до (50) процентов выше, чем в европейских странах. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде составляют (20) процентов, по электроэнергии – (15) процентов, по теплу – до (40) процентов.

Целью подпрограммы является перевод жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования  на энергосберегающий путь развития, повышение энергоэффективности ОКК за счет экономии за период реализации Программы 544,8 т у.т.,  обеспечения устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Достижение поставленной цели базируется на освоении имеющегося потенциала энергосбережения за счет реализации энергоэффективных мероприятий в ЖКХ, внедрения системы расчетов за потребленные энергоресурсы и воду по показаниям приборов учета.

Основными задачами подпрограммы являются:

–снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов при повышении качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

–повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

–формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;

–осуществление приборного коммерческого учёта на всех стадиях производства, распределения и потребления энергоресурсов;

–улучшение экологической обстановки;

–финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

Финансирование подпрограммы предполагается за счет бюджетных и внебюджетных средств, причём существенную долю средств Программы  планируется реализовать за счёт производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии Федеральным Законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

(Перечень мероприятий уточняется в процессе разработки Программы)

( Объемы  финансирования  мероприятий Программы уточняются  при определении средств бюджета на очередной финансовый год ) Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по основным мероприятиям и источникам финансирования приведены в  таблице 12,таблице13.

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной

инфраструктуры» 1 этап

Таблица 12.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам(1этап) |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | проведение энергетического аудита | 945,2 | 0 | 406,4 | 538,8 | 0 | 0 | 0 | собственные средства предприятий | 2011-2012 | Предприятия ЖКХ |
| 1.2 | анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | 923,2 | 144,0 | 148,5 | 150,1 | 156,3 | 160,2 | 164,1 | собственные средства предприятий | 2010-2015 | Предприятия ЖКХ |
| 1.3 | оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях | 1226,6 | 0 | 235,0 | 238,2 | 241,6 | 251,1 | 260,7 | собственные средства предприятий | 2010-2015 | Предприятия ЖКХ |
| 1.4 | учет в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | 386,3 | 0 | 65,3 | 73,4 | 79,6 | 82,4 | 85,6 | собств. средства предпр. | 2010-2015 | Предприятия ЖКХ |

| 2 | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| 2.1 | разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 1513,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,0 | 790,8 |  | 2012 2015 | Адм.МО Адм.поселений |
|  |  | 1362,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,7 | 711,72 | обл. бюд. |  |  |
|  |  | 151,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 79,08 | местн. бюд. |  |  |
| 2.2 | модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | 8100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100,0 |  | 2015 | Адм.МО Адм.поселений Предпр. ЖКХ |
|  |  | 6885,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885,0 | обл. бюд. |  |  |
|  |  | 810,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,0 | местн. бюд. |  |  |
|  |  | 405,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,0 | собст. ср-ва предпр ЖКХ |  |  |
| 2.3 | строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | 6085,35 | 0 | 0 | 6692,2 | 5476,9 | 5476,9 | 0 |  | 2012-2014 | Адм.МО Адм.поселений Предпр. ЖКХ |
|  |  | 4655,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655,37 | 0 | обл. бюд. |  |  |
|  |  | 547,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,69 | 0 | местн. бюд. |  |  |
|  |  | 882,29 | 0 | 0 | 334,61 | 273,84 | 273,84 | 0 | собст. ср-ва предпр ЖКХ |  |  |
| 2.4 | снижение энергопотребления на собственные нужды котельных | 190,6 | 0 | 65,3 | 68,4 | 56,9 | 0 | 0 | собст. ср-ва предпр ЖКХ | 2011- 2013 | Предпр. ЖКХ |
| 2.5 | замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | 7652,97 | 22,50 | 27,0 | 27,0 | 5938,47 | 648,0 | 990,0 |  | 2010-2015 | Адм.МО Адм.поселений Предпр. ЖКХ |
|  |  | 6708,57 | 0 | 0 | 0 | 5316,27 | 550,8 | 841,5 | обл. бюд. |  |  |
|  |  | 754,5 | 0 | 0 | 0 | 590,7 | 64,8 | 99,0 | местн. бюд. |  |  |
|  |  | 189,90 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | 31,5 | 32,4 | 49,5 | собст. ср-ва предпр ЖКХ |  |  |
| 2.6 | установка регулируемого привода в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 525,07 | 8,25 | 8,95 | 9,76 | 10,31 | 231,30 | 256,50 |  | 2010-2015 | Адм.МО Адм.поселений Предпр. ЖКХ |
|  |  | 414,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,61 | 218,03 | обл. бюд. |  |  |
|  |  | 48,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,13 | 25,65 | местн. бюд. |  |  |
|  |  | 61,66 | 8,25 | 8,95 | 9,76 | 10,31 | 11,57 | 12,83 | собст. ср-ва предпр ЖКХ |  |  |
| 2.7 | мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | 270,2 | 0 | 270,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | собст. ср-ва предпр ЖКХ | 2011 | Предпр. ЖКХ |
| 2.8 | организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местн. бюд. | 2011 | Адм.МО Адм.поселений |
| 2.9 | оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР, воды | 861,00 | 0,00 | 436,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2011-2012 | Адм.МО Адм.поселений Предпр. ЖКХ |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | местн. бюд. |  |  |
|  |  | 774,90 | 0,00 | 392,40 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | собст. ср-ва предпр ЖКХ |  |  |
| 2.10 | замена ламп в светильниках наружного освещения на более экономичные | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | 51,60 | местн. бюд. | 2011-2015 | Адм.поселений |
|  | ВСЕГО: | 27748,98 | 174,75 | 1212,65 | 1283,97 | 6757,02 | 7621,30 | 10699,30 |  | 2011-2015 | Адм.МО Адм.поселений Предпр. ЖКХ |
|  |  | 20025,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5316,27 | 6053,48 | 8656,25 | обл. бюд. |  |  |
|  |  | 2412,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,7 | 756,32 | 1065,33 | местн. бюд. |  |  |
|  |  | 5310,65 | 174,75 | 1212,65 | 1283,97 | 850,05 | 811,51 | 977,73 | собст. ср-ва предпр ЖКХ |  |  |

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной

инфраструктуры» 2 этап

Таблица 13.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемая Экономия 2010- 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам(2этап) |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | .т.у.т. | Тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | проведение энергетического аудита | 945,2 | 0 | 406,8 | 538,8 | 0 | 0 | собст. ср-ва предпр ЖКХ | 0 | 0 |
| 1.2 | анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | 869,0 | 168,0 | 171,9 | 175,8 | 179,7 | 173,6 | собст. ср-ва предпр ЖКХ | 0 | 0 |
| 1.3 | оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях | 1447,5 | 270,3 | 279,9 | 289,5 | 299,1 | 308,7 | собст. ср-ва предпр ЖКХ | 0 | 0 |
| 1.4 | учет в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | 476,0 | 88,8 | 92,0 | 95,2 | 98,4 | 101,6 | собст. ср-ва предпр ЖКХ | 0 | 0 |
| 2 | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 5239,0 | 830,1 | 970,2 | 1058,0 | 1100,7 | 1280,0 |  |  |  |
|  |  | 4715,1 | 747,09 | 873,1 | 952,2 | 990,63 | 1152 | обл. бюд. |  |  |
|  |  | 523,9 | 83,01 | 97,02 | 105,8 | 110,07 | 128,0 | местн. бюд. |  |  |
| 2.2 | модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12,6 | 463,9 |
| 2.3 | строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 383,0 | 1314,0 |
| 2.4 | снижение энергопотребления на собственные нужды котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5,2 | 190,6 |
| 2.5 | замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | 5022,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 1026,0 | 1026,0 |  | 80,1 | 1350,1 |
|  |  | 4268,7 | 841,5 | 841,5 | 841,5 | 872,1 | 872,1 | обл. бюд. |  |  |
|  |  | 502,2 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 102,6 | 102,6 | местн. бюд. |  |  |
|  |  | 251,2 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 51,3 | 51,3 | собст. ср-ва предпр ЖКХ |  |  |
| 2.6 | установка регулируемого привода в системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 2630,6 | 380,3 | 406,7 | 550,8 | 600,1 | 693,0 |  | 3,8 | 139,5 |
|  |  | 2236,0 | 323,25 | 345,7 | 468,18 | 510,1 | 589,0 | обл. бюд. |  |  |
|  |  | 263,1 | 38,03 | 40,67 | 55,08 | 60,0 | 69,3 | местн. бюд. |  |  |
|  |  | 131,52 | 19,0 | 20,33 | 27,54 | 30,0 | 34,65 | собст. ср-ва предпр ЖКХ |  |  |
| 2.7 | мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,2 | 48,0 |
| 2.8 | организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.9 | оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР, воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,1 | 804,0 |
| 2.10 | замена ламп в светильниках наружного освещения на более экономичные | 322,6 | 55,8 | 61,1 | 64,3 | 68,9 | 72,5 | местн. бюд. | 38,8 | 1420,7 |
|  | ВСЕГО: | 16951,9 | 2783,3 | 3378,12 | 3762,4 | 3372,9 | 3665,4 |  | 544,8 | 5730,8 |
|  |  | 11219,8 | 1911,84 | 2060,3 | 2261,88 | 2372,8 | 2613,1 | обл. бюд. |  |  |
|  |  | 1611,79 | 275,84 | 297,79 | 324,18 | 341,58 | 372,4 | местн. бюд. |  |  |
|  |  | 4129,6 | 594,62 | 1020,0 | 1176,34 | 658,49 | 679,9 | собст. ср-ва предпр ЖКХ |  |  |

Объём финансирования подпрограммы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

Таблица 14.

| ВСЕГО по подпро грамме |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44701,43 | 174,75 | 1212,65 | 1283,97 | 6757,01 | 7621,30 | 10699,30 | 2783,28 | 3378,52 | 3762,40 | 3372,90 | 3655,35 |
| обл. бюд. | 31245,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5316,27 | 6053,48 | 8656,25 | 1911,84 | 2060,30 | 2261,88 | 2372,83 | 2613,10 |
| местн. бюд. | 3433,434024,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,7 | 756,32 | 1065,33 | 275,84 | 297,79 | 324,18 | 341,57 | 372,40 |
| собст. ср-ва предпр ЖКХ | 9431,37 | 174,75 | 1212,65 | 1283,97 | 850,05 | 811,51 | 977,73 | 595,60 | 1020,43 | 1176,34 | 658,50 | 669,85 |

16. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

Начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В социальной сфере муниципального образования «Краснинский район»

действует 125 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта (далее – организации бюджетной сферы).

Потребление энергоресурсов и воды в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования в 2009 году

Таблица 15

| Электрическая энергия (тыс. кВтч) | Тепловая энергия (тыс.Гкал) | Природный газ (тыс. куб. м) | Уголь (тн) | Вода (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органы местного самоуправления |
| 759,73 | 0,339 | 4,85 | 19 | 0,269 |
| Учреждения образования |
| 919,06 | 2,815 | - | 520 | 13,9 |
| Учреждения здравоохранения |
| 239,51 | 1,7 | - | - | 7,2 |
| Социальной защиты населения |
| 4,08 | - | - | - | 0,024 |
| Учреждения культуры |
| 243,72 | 1,1 | 32,31 | 35 | 0,802 |
| Учреждения физкультуры и спорта |
| 12,0 | - | - | - | - |
| И Т О Г О |
| 2178,1 | 5,955 | 37,16 | 574 | 22,2 |

Удельный вес органов местного самоуправления в суммарном объеме потребления коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы составляет 14 процентов, учреждений образования  - 55 процентов, учреждений здравоохранения - 31процент.

Всего организациями бюджетной сферы в год расходуется 2118,88 т у.т.

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы в предстоящий период характеризуется следующими показателями:

Таблица16

| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на оплату коммунальных услуг организаций бюджетной сферы (в тыс. рублей) | 11062,7 | 13874,4 | 18815,8 | 23511,4 | 22225,3 | 21619,8 | 20967 | 20074 | 19973 |
| Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах муниципального образования (в процентах) | 7,7 | 6,7 | 8,7 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | 11,5 | 10,3 | 9,5 |

Проблемами энергопотребления бюджетной сферы муниципального образования являются: неполная укомплектованность приборами учёта потребления тепловой энергии и воды; изношенность инженерных коммуникаций, которые приводят к сверхнормативной потере теплоносителей в сетях; низкий уровень эффективности государственного управления и оказания услуг, связанный с увеличением расходов на оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на  192,0 т у.т. при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами. Мероприятия по энергосбережению  и повышению эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений;

- модернизация и реконструкция системы теплоснабжения, электроснабжения муниципальных учреждений;

- повышение тепловой защиты ограждающих конструкций зданий и сооружений муниципальных учреждений.

- обеспечение  установки приборов учета коммунальных ресурсов и устройств  регулирования потребления тепловой энергии объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором Программы в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования.

Информация о реализации данной подпрограммы подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования и сайтах организаций бюджетной сферы, публикациям в средствах массовой печати.

Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Установлены (находятся в эксплуатации ) приборы учета в учреждениях бюджетной сферы по состоянию на 1.01.2010 года

Таблица 17

| Всего | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Горячая вода | Холодная вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в органы местного самоуправления |
| 16 | 15 | - | - | 1 |
| в учреждениях образования |
| 55 | 52 | - | 1 | 2 |
| в учреждениях здравоохранения |
| 21 | 17 | - | - | 4 |
| в учреждениях социальной защиты населения |
| 1 | 1 | - | - | - |
| в учреждениях культуры |
| 33 | 33 | - | - | - |
| в учреждениях физкультуры и спорта |
| 1 | 1 | - | - | - |
| И т о г о |
| 125 | 118 | 0 | 1 | 7 |

Организация коммерческого учета тепла и воды - основное звено энергосбережения  в системах централизованного теплоснабжения, позволяющее бюджетным организациям и муниципальным предприятиям снижать платежи за тепловую энергию на 15 - 20% и холодную воду - на 30 - 60%.

17.Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица 18.

| Год | Наименование ресурса | Расход бюджетными учреждениями по показаниям приборов учета | Общая площадь бюджетными учреждениями М2 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | тепловая энергия | 0 | 61566,4 | 0 |
| 2010 |  | 0 | 61566,4 | 0 |
| 2011 |  | 3200 | 61566,4 | 0,0519 |
| 2012 |  | 3200 | 61566,4 | 0,0519 |
| 2013 |  | 3200 | 61566,4 | 0,0519 |
| 2014 |  | 4900 | 62756,4 | 0,078 |
| 2015 |  | 4900 | 62756,4 | 0,078 |

Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица19.

| Год | Наименование ресурса | Расход бюджетными учреждениями определенный использованием расчетного методаГкал | Общая площадь бюджетными учреждениями М2 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | тепловая энергия | 5960 | 18060 | 0,33 |
| 2010 |  | 5840 | 18250 | 0,32 |
| 2011 |  | 5720 | 19067 | 0,3 |
| 2012 |  | 2350 | 8103 | 0,29 |
| 2013 |  | 2180 | 7786 | 0,28 |
| 2014 |  | 2120 | 7852 | 0,27 |
| 2015 |  | 2120 | 8480 | 0,25 |

Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека м3)

Таблица 20.

| Год | Наименование ресурса | Расход бюджетными учреждениями по показаниям приборов учета | Количество работающих в бюджетных учреждениях | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | вода | 9300 | 2316 | 4,0 |
| 2010 |  | 9300 | 2316 | 4,0 |
| 2011 |  | 16800 | 2316 | 7,3 |
| 2012 |  | 20400 | 2116 | 9,6 |
| 2013 |  | 19800 | 2116 | 9,4 |
| 2014 |  | 19100 | 1905 | 10,0 |
| 2015 |  | 18900 | 1905 | 9,9 |

Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека м3)

Таблица21.

| Год | Наименование ресурса | Расход бюджетными учреждениями определенный использованием расчетного метода | Количество работающих в бюджетных учреждениях | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | вода | 12800 | 2316 | 5,5 |
| 2010 |  | 12300 | 2316 | 5,3 |
| 2011 |  | 4300 | 2316 | 1,9 |
| 2012 |  | 0 | 2116 | 0 |
| 2013 |  | 0 | 2116 | 0 |
| 2014 |  | 0 | 1905 | 0 |
| 2015 |  | 0 | 1905 | 0 |

Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека кВт.ч.)

Таблица22.

| Год | Наименование ресурса | Расход бюджетными учреждениями по показаниям приборов учета | Количество работающих в бюджетных учреждениях | Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Электрическая энергия | 2178100 | 2316 | 940,45 |
| 2010 |  | 2956660 | 2316 | 1276,62 |
| 2011 |  | 2134500 | 2316 | 921,63 |
| 2012 |  | 2081100 | 2116 | 983,51 |
| 2013 |  | 2018700 | 2116 | 954,02 |
| 2014 |  | 1898400 | 1905 | 996,53 |
| 2015 |  | 1896100 | 1905 | 995,33 |

Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

Таблица23.

| Год | Наименование ресурса | Расход бюджетными учреждениями определенный использованием расчетного метода | Количество работающих в бюджетных учреждениях | Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Электрическая энергия | 0 | 2316 | 0 |
| 2010 |  | 0 | 2316 | 0 |
| 2011 |  | 0 | 2316 | 0 |
| 2012 |  | 0 | 2116 | 0 |
| 2013 |  | 0 | 2116 | 0 |
| 2014 |  | 0 | 1905 | 0 |
| 2015 |  | 0 | 1905 | 0 |

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования

Таблица24.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем потребляемой энергии бюджетными учреждениями на территории муниципального образования КВт.час | Объем потребляемой энергии бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учет КВт.час | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Электрическая энергия | 2178100 | 2178100 | 100% |
| 2010 |  | 2956660 | 2956660 | 100% |
| 2011 |  | 2134500 | 2134500 | 100% |
| 2012 |  | 2081100 | 2081100 | 100% |
| 2013 |  | 2018700 | 2018700 | 100% |
| 2014 |  | 1898400 | 1898400 | 100% |
| 2015 |  | 1896100 | 1896100 | 100% |

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования

Таблица25.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем потребляемой энергии бюджетными учреждениями на территории муниципального образования Гкал | Объем потребляемой энергии бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета Гкал | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Тепловая энергия | 5960 | 0 | 0% |
| 2010 |  | 5840 | 0 | 0% |
| 2011 |  | 5720 | 3200 | 56% |
| 2012 |  | 5550 | 3200 | 58% |
| 2013 |  | 5380 | 3200 | 59% |
| 2014 |  | 7020 | 4900 | 70% |
| 2015 |  | 6980 | 4900 | 70% |

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории, муниципального образования

Таблица26.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем потребляемой (используемой0 воды бюджетными учреждениями на территории муниципального образования м3 | Объем потребляемой воды бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета М3 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | вода | 22100 | 9300 | 42% |
| 2010 |  | 21600 | 9300 | 43% |
| 2011 |  | 21100 | 21100 | 100% |
| 2012 |  | 20400 | 20400 | 100% |
| 2013 |  | 19800 | 19800 | 100% |
| 2014 |  | 19100 | 19100 | 100% |
| 2015 |  | 18900 | 18900 | 100% |

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования

Таблица27.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем потребляемого(используемого) природного газа бюджетными учреждениями на территории муниципального образования М3 | Объем потребляемого природного газа бюджетными учреждениями, оплата которого осуществляется с использованием приборов учета М3 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, оплата которого осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Природный газ | 37160 | 37160 | 100% |
| 2010 |  | 63000 | 63000 | 100% |
| 2011 |  | 63500 | 63500 | 100% |
| 2012 |  | 65100 | 65100 | 100% |
| 2013 |  | 64000 | 6400 | 100% |
| 2014 |  | 62800 | 62800 | 100% |
| 2015 |  | 62100 | 62100 | 100% |

Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

Таблица28.

| Год | Наименование | Общий объем бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | Объем бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования | Доля бюджетных учреждений финансируемых за счет муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | энергетическое обследование | 0 | 0 | 0 |
| 2011 |  | 4 | 4 | 40% |
| 2012 |  | 10 | 10 | 100% |
| 2013 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2014 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2015 |  | 0 | 0 | 0 |

Доля  муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)

Таблица29

| Год | Наименование | Общий объем государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | Количество муниципальных заказчиков | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | энергосервисные договоры (контракты) | 0 | 0 | 0 |
| 2011 |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |

Удельные расходы бюджета муниципального образования на г (в расчете на одного жителя

Таблица30.

| Год | Наименование | Расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Тыс.руб | Количество граждан, которым предоставляется социальной поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 933,2 | 153 | 6,1 |
| 2011 |  | 998,6 | 150 | 6,6 |
| 2012 |  | 1098,46 | 154 | 7,1 |
| 2013 |  | 1175,3 | 153 | 7,7 |
| 2014 |  | 1269,3 | 152 | 8,3 |
| 2015 |  | 1364,5 | 153 | 8,9 |

Объемы финансирования подпрограммы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» по основным мероприятиям и источникам финансирования приведены в таблицах31,32.

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

Таблица31.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам(1этап) |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| 1.1 | сбор и анализ информации об энергопотреблении зданиями, строениями, сооружениями бюджетной сферы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ежеме- сячно. | Отдел поЖКХ и стр-ву адм.МО |
| 1.2 | проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы | 848,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | всего | 2011-2012 | Адм.МО «Краснинский район» , бюджетные учрежд. |
|  |  | 781,20 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 439,20 | 0,00 | 0,00 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 66,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | мест.бюд. |  |  |
| 1.3 | содействие заключению энергосервисных договоров в бюджетном секторе и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | постоя- нно. | Адм.МО «Краснинский район» |
| 1.4 | осуществление планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) бюджетными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году ресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ежегодно | Адм.МО «Краснинский район» |

| 1.5 | информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | постоя- нно. | Адм.МО «Краснинский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных организациях муниципального образования |
| 2.1 | оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | 382,10 | 0,00 | 382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2011-2013 | Адм.МО «Краснинский район» , бюджетные учрежд. |
|  |  | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 19,11 | 0,00 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мест.бюд. |  |  |
| 2.2 | строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности | 21486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21486,00 | 0,00 |  | 2012-2014 | Адм.МО «Краснинский район» |
|  |  | 19337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19337,40 | 0,00 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 2148,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2148,60 | 0,00 | мест.бюд. |  |  |
| 2.3 | повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений бюджетных организаций при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | 2784,50 | 0,00 | 0,00 | 2439,50 | 0,00 | 162,00 | 183,00 |  | 2014-2015 | Адм.МО «Краснинский район» , бюджетные учрежд. |
|  |  | 2506,05 | 0,00 | 0,00 | 2195,55 | 0,00 | 145,80 | 164,70 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 278,45 | 0,00 | 0,00 | 243,95 | 0,00 | 16,20 | 18,30 | мест.бюд. |  |  |
| 2.4 | тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,20 | 143,60 |  | 2011-2015 | Адм.МО «Краснинский район» , бюд.учреждения |
|  |  | 253,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,38 | 129,24 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,82 | 14,36 | мест.бюд. |  |  |
| 2.5 | замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,10 | 312,90 |  | 2011- 2015 | Адм.МО «Краснинский район» , бюджетные учрежд. |
|  |  | 556,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,59 | 281,61 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,51 | 31,29 | мест.бюд. |  |  |
| 2.6 | повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | 328,50 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 130,30 | 138,20 |  | 2011- 2015 | Адм.МО «Краснинский район» , бюджетные учрежд. |
|  |  | 298,65 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 117,27 | 124,38 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 29,85 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 13,82 | мест.бюд. |  |  |
| 2.7 | закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,40 | 136,60 |  | 2014-2015 | Адм.МО «Краснинский район» , бюджетные учрежд. |
|  |  | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,66 | 122,94 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 13,66 | мест.бюд. |  |  |
|  | ВСЕГО | 26992,90 | 0,00 | 802,10 | 2439,50 | 488,00 | 22349,00 | 914,30 |  |  |  |
|  |  | 24333,72 | 0,00 | 762,00 | 2195,55 | 439,20 | 20114,10 | 822,87 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 2659,19 | 0,00 | 40,11 | 243,95 | 48,80 | 2234,90 | 91,43 | мест.бюд. |  |  |

Основные мероприятия-

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

Таблица32.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемая Экономия 2010 2020гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам(2этап) |  | т.у.т. | Тыс.руб |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| 1.1 | сбор и анализ информации об энергопотреблении зданиями, строениями, сооружениями бюджетной сферы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2 | проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы | 1397,2 | 0 | 698,6 | 698,6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 1257,48 | 0 | 628,74 | 628,74 | 0 | 0 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 139,72 | 0 | 69,86 | 69,86 | 0 | 0 | мест.бюд. |  |  |
| 1.3 | содействие заключению энергосервисных договоров в бюджетном секторе и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.4 | осуществление планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) бюджетными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году ресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.5 | информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных организациях муниципального образования |
| 2.1 | оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51,0 | 709,1 |
| 2.2 | строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.3 | повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений бюджетных организаций при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | 384,0 | 186,0 | 198,0 | 0 | 0 | 0 |  | 19,5 | 301,6 |
|  |  | 345,6 | 167,4 | 178,2 | 0 | 0 | 0 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 38,4 | 18,6 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | мест.бюд. |  |  |
| 2.4 | тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60,1 | 1057,3 |
| 2.5 | замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | 1212,0 | 385,0 | 416,0 | 411,0 | 0 | 0 |  | 11,2 | 323,2 |
|  |  | 1090,8 | 346,5 | 374,4 | 369,9 | 0 | 0 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 121,2 | 38,5 | 41,6 | 41,1 | 0 | 0 | мест.бюд. |  |  |
| 2.6 | повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27,7 | 799,9 |
| 2.7 | закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | 566,4 | 280,4 | 286,0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,5 | 649,6 |
|  |  | 509,76 | 252,36 | 257,4 | 0 | 0 | 0 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 56,64 | 28,04 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | мест.бюд. |  |  |
|  | ВСЕГО | 3559,6 | 851,4 | 1598,6 | 1109,6 | 0 | 0 |  | 192,0 | 3840,7 |
|  |  | 3203,64 | 766,26 | 1438,74 | 998,64 | 0 | 0 | обл.бюд. |  |  |
|  |  | 355,96 | 85,14 | 159,86 | 110,96 | 0 | 0 | мест.бюд. |  |  |

Объёмы финансирования  в тыс.руб подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

Таблица33

|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по подпрограмме | 30552,50 | 0,00 | 802,10 | 2439,50 | 488,00 | 22349,00 | 914,30 | 851,40 | 1598,60 | 1109,60 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЛ. БЮД. | 27537,36 | 0,00 | 762,00 | 2195,55 | 439,20 | 20114,10 | 822,87 | 766,26 | 1438,74 | 998,64 | 0,00 | 0,00 |
| МЕСТ. БЮД. | 3015,15 | 0,00 | 40,11 | 243,95 | 48,80 | 2234,90 | 91,43 | 85,14 | 159,86 | 110,96 | 0,00 | 0,00 |

18.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. В нем сосредоточено около 79 процентов  всех основных фондов общей стоимостью более  443,9 млн. рублей.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Краснинский район»

составляет более  382,2тыс.кв. метров, в том числе в находящейся в муниципальной собственности  95,7тыс. кв.м.  Отапливаемая площадь жилого фонда  343,98тыс.кв. м  в том числе отапливаемая площадь муниципального жил. Фонда 93,8тыс.кв.м. Установленный норматив потребления тепловой энергии на кв.м ( 0,019Гкал/кв. м/мес.).

В жилищном фонде муниципального образования насчитывается2603квартир, средний  размер квартиры составляет  49,8кв. метра.

В условиях роста тарифов на энергоносители возрастает актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в жилищной сфере муниципального образования.

Доля расходов домохозяйств    муниципального образования «Краснинский район» наоплату жилищно- коммунальных услуг постоянно растет:

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в процентах | 22 | 22 | 22 | 22 |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

В результате проведения мероприятий  Программы темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде  домохозяйств муниципального образования «Краснинский район» не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

-Осуществление указанных мероприятий позволит сэкономить в жилищном фонде  199,6т у.т.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде необходимо:

активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Контроль над объемами фактически использованного ресурса должен обеспечиваться путем организации общедомового и индивидуального приборного учета.

Значительной проблемой при обеспечении прозрачной и взаимопонятной системы расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов является недостаточное обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов, отсутствие систем сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также отсутствие единой базы данных о проживающих гражданах. Для решения указанной проблемы необходимо реализовать жесткие нормативные требования к наличию приборов учета, установленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и создавать единые муниципальные базы информационных ресурсов, включающие в себя автоматизированный сбор информации, расчетно-сервисное обслуживание потребителей услуг по принципу "одного окна", контроль за несанкционированным потреблением ресурсов, обмен данными с отраслевыми государственными автоматизированными системами и другие мероприятия.

23 ноября 2009 года вступил в силу новый федеральный закон « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ. Этим Законом предписывается  до 1 января 2012 года собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета воды, природного газа, электрической энергии.

Обеспечение жилого фонда муниципального образования коллективными (общедомовыми) приборами учета

Таблица34.

| Дата | Электроснабжение | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Природный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 1.01.2010 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность (необходимое количество к установке) | 8 | 31 | 11 | 51 | 51 |

В распределительных сетях имеются  коммерческие потери электрической энергии, которые  при реализации населению, недопустимо велики, и требуется принятие экстренных мер по их снижению. Основной стратегический путь снижения этих потерь - совершенствование учета отпущенной в электрическую сеть и полезно потребленной электрической энергии и перекладка внутридомовых электрических сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества ресурсов (давление, температуру и другие),  несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды по пути от центрального теплового пункта до дома при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Проведение политики, направленной на 100-процентное оснащение жилищного фонда приборами учёта потребления коммунальных ресурсов, является необходимым условием дальнейшего социальноэкономического развития муниципального образования, направленного на рациональное и эффективное использование ресурсного и экономического потенциалов.

Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению.   Использование общедомовых приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчётным потреблением и фактическим может достигать:

- по холодному водоснабжению - 30%;

- теплоснабжению - 20%;

- горячему водоснабжению - 20%.

19.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий данной подпрограммы являются средства областного бюджета,  средства фонда содействия реформированию ЖКХ, средства местного бюджета муниципального образования, собственные средства предприятий и организаций , средства собственников помещений в многоквартирном доме, инвесторов.

Общий объём финансирования мероприятий, прогнозируемых в ценах 2009 года, составит  13130,77,0млн. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования, ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями и собственниками помещений, подрядными организациями.

Оценка предполагаемой социально-экономической эффективности в результате реализации мероприятий по переходу на отпуск потребителям коммунальных ресурсов по приборам учёта производится, исходя из ожидания снижения совокупной оплаты гражданами коммунальных услуг за счет достоверного учета потребления коммунальных ресурсов на каждом конкретном доме, что предполагает справедливость расчётов начислений за потребляемые жилищно-коммунальные услуги и позволяет получать экономию ресурса за счёт проведения организационных и технических мероприятий на этом доме.

Оценка эффективности реализации мероприятий будет осуществляться с помощью показателей:

- расчётов за поставленные коммунальные ресурсы по фактическому потребле -    нию;

- экономии потребления коммунальных ресурсов;

20.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

Целевые показатели, позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, представлены  таблицах: 36-53.

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

Таблица36.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем потребляемой (используемой) электрической энергии в жилых домах на территории муниципального образования Тыс.кВт.ч. | Объем потребляемой (используемой) электрической энергии в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Тыс.квт.ч. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Электрическая энергия | 6577,5 | 5347,8 | 81 |
| 2010 |  | 6572,0 | 5342,3 | 81 |
| 2011 |  | 6569,1 | 5339,4 | 81 |
| 2012 |  | 6570,1 | 5338,3 | 81 |
| 2013 |  | 6568,1 | 5336,3 | 81 |
| 2014 |  | 6563,0 | 5331,2 | 81 |
| 2015 |  | 6560,2 | 5328,4 | 81 |

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования

Таблица37.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования тыс. | Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Электрическая энергия |  |  |  |
| 2009 |  | 2185,4 | 1229,7 | 56 |
| 2010 |  | 2163,6 | 1298,1 | 60 |
| 2011 |  | 2141,2 | 1712,9 | 80 |
| 2012 |  | 2119,8 | 2119,8 | 100 |
| 2013 |  | 2098,6 | 209806 | 100 |
| 2014 |  | 2077,6 | 2077,6 | 100 |
| 2015 |  | 2056,8 | 2056,8 | 100 |

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования

Таблица38..

| Год | Наименование ресурса | Общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Электрическая энергия | 2185,4 | 2185,4 | 100% |
| 2010 |  | 2163,6 | 2163,6 | 100% |
| 2011 |  | 2141,2 | 2141,2 | 100% |
| 2012 |  | 2119,8 | 2119,8 | 100% |
| 2013 |  | 2098,6 | 2098,6 | 100% |
| 2014 |  | 2077,6 | 2077,6 | 100% |
| 2015 |  | 2056,8 | 2056,8 | 100% |

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов)

Таблица39.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов) | Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Тепловая энергия | - | - | - |
| 2010 |  | - | - | - |
| 2011 |  | - | - | - |
| 2012 |  | - | - | - |
| 2013 |  | - | - | - |
| 2014 |  | - | - | - |
| 2015 |  | - | - | - |

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования

Таблица40.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования Тыс.Гкал | Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета Тыс.Гкал | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Тепловая энергия | 9,15 | 0 | 0 |
| 2010 |  | 9,0 | 0 | 0 |
| 2011 |  | 8,8 | 1,32 | 15 |
| 2012 |  | 8,65 | 8,65 | 100 |
| 2013 |  | 8,5 | 8,5 | 100 |
| 2014 |  | 8,3 | 8,3 | 100 |
| 2015 |  | 8,0 | 8,0 | 100 |

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования

Таблица41.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования тыс.м3 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс.м3 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Вода | 81,4 | 9,0 | 11% |
| 2010 |  | 83,7 | 10,5 | 12,5% |
| 2011 |  | 83,1 | 10,8 | 13% |
| 2012 |  | 82,5 | 11,7 | 14,2% |
| 2013 |  | 81,9 | 13 | 15,8% |
| 2014 |  | 81,3 | 13,8 | 17% |
| 2015 |  | 80,7 | 16,14 | 20% |

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования

Таблица42.

| Год | Наименование ресурса | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; Тыс.м3 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета тыс.м3 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Вода | 210,7 | 0 | 0 |
| 2010 |  | 208,6 | 0 | 0 |
| 2011 |  | 206,6 | 3099 | 15 |
| 2012 |  | 204,6 | 204,6 | 100 |
| 2013 |  | 202,5 | 202,5 | 100 |
| 2014 |  | 202,4 | 202,4 | 100 |
| 2015 |  | 198,3 | 198,3 | 100 |

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования

Таблица43.

| Год | Наименование ресурса | Общий объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования тыс.м3 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета тыс.м3 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Вода | 210,7 | 20,0 | 9,0 |
| 2010 |  | 208,6 | 25,0 | 12 |
| 2011 |  | 206,6 | 37,2 | 18 |
| 2012 |  | 204,6 | 51,1 | 25 |
| 2013 |  | 202,5 | 60,7 | 30 |
| 2014 |  | 202,4 | 81,0 | 40 |
| 2015 |  | 198,3 | 99,1 | 50 |

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования

Таблица44.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования тыс.м3 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. м3 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Природный газ | 4131 | 4131 | 100 |
| 2010 |  | 4090 | 4090 | 100 |
| 2011 |  | 4049 | 4049 | 100 |
| 2012 |  | 4009 | 4009 | 100 |
| 2013 |  | 3969 | 3969 | 100 |
| 2014 |  | 3924 | 3924 | 100 |
| 2015 |  | 3885 | 3885 | 100 |

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории, муниципального образования

Таблица45.

| Год | Наименование ресурса | Общий объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования тыс.м 3 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета тыс.м 3 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории, муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Природный газ | 2622,0 | 1249,4 | 47,6 |
| 2010 |  | 2595,8 | 1225,0 | 47,2 |
| 2011 |  | 2569,9 | 1224,6 | 47,6 |
| 2012 |  | 2544,3 | 1206,4 | 47,4 |
| 2013 |  | 2518,9 | 1191,6 | 47,3 |
| 2014 |  | 2493,8 | 1176,5 | 47,2 |
| 2015 |  | 2468,9 | 1167,0 | 47,2 |

Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица46.

| Год | Наименование ресурса | расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)тыс Гкал | общая площадь многоквартирных домов с установленными коллективными (общедомовыми) приборами учета тыс.м2 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 |
| 2010 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2011 |  | 1,32 | 10,8 | 0,12 |
| 2012 |  | 8,5 | 36,9 | 0,25 |
| 2013 |  | 8,65 | 37,6 | 0,25 |
| 2014 |  | 10,5 | 42,0 | 0,25 |
| 2015 |  | 11,0 | 44,0 | 0,25 |

Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади)

Таблица47.

| Год | Наименование ресурса | Расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления т.Гкал. | Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за тепловую энергию осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) т.м2 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Тепловая энергия | 9,15 | 32,678 | 0,28 |
| 2010 |  | 9,0 | 32,678 | 0,28 |
| 2011 |  | 8,8 | 32,678 | 0,27 |
| 2012 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2013 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2014 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2015 |  | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица48.

| Год | Наименование ресурса | Расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)тыс. м3 | Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за воду в которых осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета тыс. м2 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Вода | 0 | 0 | 0 |
| 2010 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2011 |  | 30,99 | 7,9 | 3,9 |
| 2012 |  | 204,6 | 53,8 | 3,8 |
| 2013 |  | 202,5 | 56,3 | 3,6 |
| 2014 |  | 202,4 | 57,8 | 3,5 |
| 2015 |  | 198,9 | 58,5 | 3,4 |

Удельный расход воды в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица49.

| Год | Наименование ресурса | Расход воды в многоквартирных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления)тыс. м3 | Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за воду в которых осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления)м2 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Вода | 282,0 | 80,57 | 3,5 |
| 2010 |  | 279,2 | 79,77 | 3,5 |
| 2011 |  | 276,4 | 78,97 | 3,5 |
| 2012 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2013 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2014 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2015 |  | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица50.

| Год | Наименование ресурса | Расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) кВт.ч | Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за электрическую энергию в которых осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета м2 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Электрическая энергия | 1229715 | 50360 | 24,4 |
| 2010 |  | 1298152 | 50360 | 25,7 |
| 2011 |  | 1712956 | 50360 | 34,0 |
| 2012 |  | 2119783 | 50360 | 42,0 |
| 2013 |  | 2098586 | 50360 | 41,6 |
| 2014 |  | 2077600 | 50360 | 41,2 |
| 2015 |  | 2056824 | 50360 | 40,8 |

Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица51.

| Год | Наименование ресурса | Расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за воду в которых осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления) | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Электрическая энергия | 0 | 0 | 0 |
| 2010 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2011 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2012 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2013 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2014 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2015 |  | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица52.

| Год | Наименование ресурса | Расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) тыс..м3 | Общая площадь многоквартирных домов, расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) тыс.м2 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Природный газ | 1249,4 | 34,9 | 35,8 |
| 2010 |  | 1225,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2011 |  | 1224,6 | 35,6 | 34,4 |
| 2012 |  | 1206,4 | 35,8 | 33,7 |
| 2013 |  | 1191,6 | 36,0 | 33,1 |
| 2014 |  | 1176,5 | 36,2 | 32,5 |
| 2015 |  | 1167,0 | 36,7 | 31,8 |

Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Таблица53.

| Год | Наименование ресурса | Расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) тыс.м3 | Общая площадь жилых домов, расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) тыс.м 2 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | Природный газ | 4457,0 | 118,2 | 37,7 |
| 2010 |  | 4412,5 | 115,3 | 38,2 |
| 2011 |  | 4368,4 | 113,7 | 38,4 |
| 2012 |  | 4324,7 | 112,8 | 38,3 |
| 2013 |  | 4281,5 | 112,5 | 38,0 |
| 2014 |  | 4238,7 | 115,0 | 38,0 |
| 2015 |  | 4196,3 | 111,0 | 37,8 |

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Таблица54.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам(1этап) |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонд |
| 1.1 | сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ежемесячно | управляющиекомпании |
| 1.2 | выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | постоянно | управляющиекомпании |
| 1.3 | разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | постоянно | управляющиекомпании |
| 1.4 | информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | постоянно | управляющиекомпании,администрации поселений |
| 1.5 | распространение информации об установленных законодательством требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управляющиекомпании,администрации поселений |
| 1.6 | содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | управляющиекомпании,администрации поселений |
| 2 | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
| 2.1 | реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте | 1769,72 | 0,00 | 26,00 | 30,50 | 33,50 | 734,72 | 945,00 |  | 2011-2015 | управляющие компании |
|  |  | 1427,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,47 | 803,25 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 94,50 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 174,00 | 0,00 | 26,00 | 30,50 | 33,50 | 36,75 | 47,25 | Соб.ср-ва |  |  |
| 2.3 | мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | 163,50 | 0,00 | 1,75 | 2,60 | 3,15 | 74,00 | 82,00 |  | 2011-2015 | управляющие компании |
|  |  | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | 69,70 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 8,20 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 15,30 | 0,00 | 1,75 | 2,60 | 3,15 | 3,70 | 4,10 | Соб.ср-ва |  |  |
| 2.4 | тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | 673,00 | 0,00 | 10,50 | 13,00 | 14,50 | 300,00 | 335,00 |  | 2011-2015 | управляющие компании |
|  |  | 539,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 284,75 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 33,50 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 69,75 | 0,00 | 10,50 | 13,00 | 14,50 | 15,00 | 16,75 | Соб.ср-ва |  |  |
| 2.5 | восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков | 1224,65 | 0,00 | 8,25 | 10,05 | 24,35 | 502,00 | 680,00 |  | 2011-2015 | управляющие компании |
|  |  | 1004,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,70 | 578,00 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,20 | 68,00 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 101,75 | 0,00 | 8,25 | 10,05 | 24,35 | 25,10 | 34,00 | Соб.ср-ва |  |  |
| 2.6 | оснащение многоквартирных жилых домов средствами учета и регулирования расхода энергии, воды | 229,90 | 0,00 | 61,63 | 71,63 | 96,64 | 0,00 | 0,00 |  | 2011-2013 | управляющие компании собсвенники жилых пом |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 229,90 | 0,00 | 61,63 | 71,63 | 96,64 | 0,00 | 0,00 | Соб.ср-ва |  |  |
|  | Всего: | 4060,77 | 0,00 | 108,13 | 127,78 | 172,14 | 1610,72 | 2042,00 |  |  |  |
|  |  | 3104,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1369,07 | 1735,70 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 365,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 204,20 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 590,70 | 0,00 | 108,13 | 127,78 | 172,14 | 80,55 | 102,10 | Соб.ср-ва |  |  |

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»                                                                                                                                                               Таблица55.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемая экономия 2010 2020гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам(2этап) |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | Т.у.т | Тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонд |
| 1.1 | сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2 | выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.3 | разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.4 | информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.5 | распространение информации об установленных законодательством требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.6 | содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
| 2.1 | повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте | 5220,0 | 1135,3 | 1145,8 | 1160,0 | 955,3 | 823,6 |  | 162,0 | 1800,2 |
|  |  | 4437,0 | 965,0 | 974,0 | 986,0 | 812,0 | 700,0 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 522,0 | 113,53 | 114,58 | 116,0 | 95,53 | 82,36 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 261,0 | 56,77 | 57,22 | 58,0 | 47,77 | 41,24 | Соб.ср-ва |  |  |
| 2.2 | мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | 480,0 | 82,0 | 88,0 | 94,0 | 102,0 | 114,0 |  | 3,1 | 113,4 |
|  |  | 408,0 | 69,7 | 74,8 | 79,9 | 86,7 | 96,9 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 48,0 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10,2 | 11,4 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 24,0 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,7 | Соб.ср-ва |  |  |
| 2.3 | тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | 1705,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 345,0 |  | 16,3 | 275,4 |
|  |  | 1449,25 | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 289,0 | 293,25 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 170,5 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,5 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 82,25 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,25 | Соб.ср-ва |  |  |
| 2.5 | восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков | 1665,0 | 545.0 | 560,,0 | 560,0 | 0 | 0 |  | 18,2 | 305,0 |
|  |  | 1415,25 | 463,25 | 476,0 | 476,0 | 0 | 0 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 166,5 | 54,5 | 56,0 | 56,0 | 0 | 0 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 83,25 | 27,25 | 28,0 | 28,0 |  |  | Соб.ср-ва |  |  |
|  | ВСЕГО | 9070,0 | 2102,3 | 2133,8 | 2154,0 | 1397,3 | 1282,6 |  | 199,6 | 2494,0 |
|  |  | 7709,5 | 1786,95 | 1813,8 | 1830,9 | 1187,7 | 1090,15 | Обл.бюд. |  |  |
|  |  | 907,0 | 210,23 | 213,38 | 215,4 | 139,73 | 128,26 | Мест.бюд |  |  |
|  |  | 453,5 | 105,12 | 106,62 | 107,7 | 69,87 | 64,19 | Соб.ср-ва |  |  |

Объёмы финансирования  в тыс.руб подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном  фонде»

|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрог. | 13130,77 | 0,00 | 108,13 | 127,78 | 172,14 | 1610,72 | 2042,00 | 2102,30 | 2133,80 | 2154,00 | 1397,30 | 1282,60 |
| Обл.бюд. | 10814,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1369,07 | 1735,70 | 1786,95 | 1813,80 | 1830,90 | 1187,70 | 1090,15 |
| Мест.бюд | 1272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 204,20 | 210,23 | 213,38 | 215,40 | 139,73 | 128,26 |
| Соб.ср-ва | 1044,20 | 0,00 | 108,13 | 127,78 | 172,14 | 80,55 | 102,10 | 105,12 | 106,62 | 107,70 | 69,87 | 64,19 |

77

22.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

(целевые показатели, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов)

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)

Таблица 57.

| №№ |  | Ед.изм. | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1. | Электрическая энергия |
|  | В натуральном выражении | тыс.кВтч | 0 | 45,0 | 70,0 | 85,0 | 98,0 | 105,0 |
|  | В стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 189,0 | 294,0 | 357,0 | 416,0 | 441,0 |
| 2. | Тепловая энергия |
|  | В натуральном выражении | тыс.Гкал | 130, | 250,0 | 260,0 | 310,0 | 330,0 | 360,0 |
|  | В стоимостном выражении | тыс.руб. | 240,9 | 463,2 | 481,8 | 574,4 | 667,0 | 704,1 |
| 3. | Вода |
|  | В натуральном выражении | тыс. куб.м | 0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,8 |
|  | В стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 45,0 | 54,0 | 81,0 | 90,0 | 95,4 |
| 4. | Природный газ |
|  | В натуральном выражении | тыс. куб.м | 0 | 23,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 |
|  | В стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 73,6 | 89,6 | 96,0 | 96,0 | 99,2 |
|  | Итого | тыс.руб. | 240,9 | 770,8 | 919,4 | 1108,4 | 1209,1 | 1302,6 |

23.Оценка

социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

энергетических паспортов;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

- на уровне 100 процентов от общего количества организаций;

- экономии  936,4. т у.т.;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 25 ___ процентов по сравнению с 2009 годом (базовый год);

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 12065,5 тыс. рублей;

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Значения Целевых показателей, позволяющих контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации, представлены  таблице58.

Значения

ожидаемых целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, достижение которых обеспечивается в результате реализации  подпрограммы и позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации

Таблица 58.

| №№ | Показатель | Ед. изм | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 общей площади | 0 | 0 | 0,193 | 0,189 | 0,185 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/м2 общей площади | 0,32 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 |
| 3. | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3\ на 1 человека | 4,0 | 7,3 | 9,6 | 9,4 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 |
| 4. | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | м3\ на 1 человека | 5,3 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетным учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч/1 человека | 1276,62 | 921,63 | 983,51 | 954,02 | 996,53 | 995,33 | 985,38 | 975,53 | 965,78 | 956,13 | 946,57 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч/1 человека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |  | 0 | 0 | 58 | 59 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 9. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |  | 42 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) |  | 13,1 | 14,0 | 15,1 | 15,6 | 16,0 | 16,3 | 16,0 | 15,8 | 15,1 | 14,8 | 14,5 |
| 12. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | т.руб/1 жителя | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 11,4 | 12,0 | 12,8 |

Значения

ожидаемых целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  жилищном фонде, достижение которых обеспечивается в результате реализации  подпрограммы и позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации

Таблица 59.

| №№ | Показатель | Ед. изм | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории, муниципального образования | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 |
| 4. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 0 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 11,0 | 12,5 | 13,0 | 14,2 | 15,8 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 |
| 7. | доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 15,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 9 | 12 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 47,2 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/1кв.метр общей площади | 0 | 0,12 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 |
| 12. | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/1кв.метр общей площади | 0,28 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/на 1кв.метр общей площади | 0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| 14. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/на 1кв.метр общей площади | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/1кв.метр общей площади | 25,7 | 34,0 | 42,0 | 41,6 | 41,2 | 40,8 | 40,4 | 40,0 | 39,6 | 39,2 | 38,8 |
| 16. | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/1кв.метр общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/на 1кв.метр общей площади | 35,0 | 34,4 | 33,7 | 33,1 | 32,5 | 31,8 | 31,5 | 31,0 | 30,8 | 30,6 | 30,5 |
| 18, | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/на 1кв.метр общей площади | 38,2 | 38,4 | 38,3 | 38,0 | 38,0 | 37,8 | 37,5 | 37,0 | 36,8 | 36,0 | 35,5 |

Значения

ожидаемых целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры,  достижение которых обеспечивается в результате реализации подпрограммы и позволяющие контролировать ход реализации Программы по годам ее реализации

Таблица 60.

| №№ | Показатель | Ед. изм | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | Тыс. м3/Гкал | 0,141 | 0,14 | 0,139 | 0,138 | 0,137 | 0,136 | 0,135 | 0,134 | 0,133 | 0,132 | 0,131 |
| 2. | динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | 2226,2 | 2159,5 | 2094,7 | 2031,9 | 1970,9 | 1911,8 | 1854,4 | 1798,8 | 1744,8 | 1692,5 | 1641,7 |
| 3. | динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | Тыс. М3 | 54,7 | 51,9 | 49,3 | 46,8 | 44,5 | 42,3 | 40,2 | 38,2 | 36,3 | 34,5 | 32,8 |

# 24.Основные выводы и конечные результаты Программы

Конечным результатом выполнения Целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории»  является  поэтапный перевод экономики муниципального образования  на энергосберегающий путь развития. Программа содействует превращению энергосбережения в решающий фактор улучшения социальных условий жизни населения, решению экономических задач и удовлетворению спроса на энергетические ресурсы. За счет энергосбережения удастся снизить нагрузку на бюджет муниципального образования на оплату ТЭР, полностью прекратить дотации на оплату тепла

В процессе реализации Программы будут получены следующие конечные результаты:

Значения целевых показателей  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы ( экономии  в натуральном и стоимостном выражениях)

Таблица 61.

| №№ | Показатель | Ед. изм | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении |
|  | в натуральном | тыс. кВт.ч/ | 0 | 45,0 | 70,0 | 85,0 | 98,0 | 105,0 | 110,0 | 112,0 | 111,0 | 132,0 | 150,0 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 0 | 189,0 | 294,0 | 357,0 | 411,6 | 441,0 | 462,0 | 470,4 | 462,0 | 554,4,0 | 630,0 |
| 2. | экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении |
|  | в натуральном | Гкал | 130,0 | 250,0 | 260,0 | 310,0 | 330,0 | 360,0 | 380,0 | 417,5 | 442,5 | 438,5 | 438,5 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 240,9 | 463,2 | 481,8 | 574,4 | 611,5 | 667,0 | 704,1 | 773,6 | 820,0 | 812,5 | 812,5 |
| 3. | экономия воды в натуральном и стоимостном выражении |
|  | в натуральном | тыс. куб.м | 0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 7,2 | 8,8 | 10,0 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 0 | 45,0 | 54,0 | 81,0 | 90,0 | 95,4 | 104,4 | 111,6 | 129,6 | 158,4 | 180,0 |
| 4. | экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении |
|  | в натуральном | тыс. куб.м | 0 | 23,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 33,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб | 0 | 73,6 | 89,6 | 96,0 | 96,0 | 99,2 | 99,2 | 105,6 | 118,4 | 118,4 | 121,6 |
|  | Итого | тыс.руб | 240,9 | 770,8 | 919,4 | 1108,4 | 1209,1 | 1302,6 | 1369,7 | 1890,1 | 1530 | 1643,7 | 1744,1 |

Конечные результаты

от реализации мероприятий подпрограмм  и ожидаемый  экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных данной программой по годам

Таблица 62.

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый экономический эффект |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, (т.руб). | в том числе по годам |  |
|  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
|  |  |  | Условное топливо (т.у.т) | Стоимость( т.руб) | Условное топливо (т.у.т) | Стоимость (т.руб) | Условное топливо (т.у.т) | Стоимость (т.руб) | Условное топливо (т.у.т) | Стоимость( т.руб) | Условное топливо (т.у.т) | Стоимость (т.руб) | Условное топливо (т.у.т) | Стоимость(т.руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 2683,0 | 20,0 | 210,9 | 28,0 | 294,56 | 34,0 | 357,68 | 40,0 | 467,04 | 58,0 | 610,1 | 70,6 | 742,7 |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе | 1850,0 | 0 | 0 | 13,0 | 260,0 | 15,0 | 300,0 | 16,0 | 320,0 | 21,0 | 418,0 | 23,32 | 552,0 |  |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 1651,5 | 0 | 0 | 12,3 | 216,24 | 21,0 | 261,7 | 25,7 | 321,36 | 30,0 | 390,2 | 34,0 | 462,0 |  |
|  | Итого | 6080,4 | 20,0 | 210,9 | 53,3 | 770,8 | 70,0 | 919,4 | 81,7 | 1108,4 | 109,0 | 1418,3 | 128,0 | 1756,7 |  |

В результате осуществления мероприятий настоящей Программы будет достигнута экономия потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах бюджетной сферы в объеме ___% от существующего уровня потребления.

- Будет завершено оснащение потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, развернута реализация инвестиционной программы внедрения новых энергосберегающих технологий, производства энергетически эффективных оборудования, конструкций и материалов.

- Замена устаревшего и неэкономичного оборудования и внедрение нового высокоэффективного оборудования в промышленных котельных вместе с установкой современных контрольно-измерительных приборов позволит экономить 15-20% топлива при сохранении выработки необходимого количества тепловой энергии. 
        - Совершенствование водоподготовки на основе использования современных научных разработок также обеспечит повышение КПД котлов и теплообменников. 
       - Повышение теплозащиты зданий позволит экономить до 30% тепловой энергии. 
       - Реконструкция существующих систем освещения за счет использования энергосберегающих источников света позволит в несколько раз снизить энергопотребление на освещение. 
Завершение строительства газопровода природного газа позволит в значительной степени сократить потребление городом жидкого и твердого топлива. 
       Внедрение современных контрольно-измерительных приборов позволит оценить эффективность использования энергоносителей отдельными группами потребителей, уточнить величину потерь на магистральных участках, а также оценить реальные расходы энергоресурсов потребителями. Практика показывает, что только установка приборов учета, без проведения других энергосберегающих мероприятий, дает реальную экономию воды и тепловой энергии на 10-20%, причем срок окупаемости затрат на их установку не превышает одного года.

Мероприятия Программы, источники финансирования, объёмы финансирования  подлежат корректировке согласно принятого бюджета на соответствующий финансовый год.