ГРАФИК

работы  уличного освещения на территории Глубокинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области на 2016 год.

| № п/п | Наименование месяца | Время включение/ отключения | Часы горения в сутки | К-во светильников | Часы горен в м-ц | Расход квт/ час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | С 17до24; с 6 до 8 с17до 8 | 9 15 | 29 5 | 8092 2325 | 2604 |
| 2 | Февраль | с18 до 23; с6 до 8 с18 до 8 | 7 14 | 29 5 | 5887 2030 | 1979 |
| 3 | Март | с18 до 23; с6 до 8 с17до 8 | 7 14 | 29 5 | 6293 2170 | 2115 |
| 4 | Апрель | с19 до 23; с 6 до 7 с17до 8 | 5 12 | 29 5 | 4350 1800 | 1538 |
| 5 | Май | с 20 до 23; с 20 до 5 | 3 9 | 29 5 | 2697 1395 | 1023 |
| 6 | Июнь | с 23 до 5 | 6 | 5 | 900 | 224 |
| 7 | Июль | с 23 до 5 | 6 | 5 | 900 | 224 |
| 8 | Август | с 23 до 5 | 6 | 5 | 900 | 224 |
| 9 | Сентябрь | с 22 до 23; с 22 до 4 | 1 6 | 29 5 | 870 900 | 442 |
| 10 | Октябрь | с 19 до 23; с 6 до 8 с 19 до 8 | 6 13 | 29 5 | 5394 2015 | 1852 |
| 11 | Ноябрь | с 18 до 23; с 6 до 8 с 18 до 8 | 7 14 | 29 5 | 6090 2100 | 2047 |
| 12 | Декабрь | с 17 до 23; с 6 до 8 с 17до 8 | 8 15 | 29 5 | 8992 2325 | 2828 |
|  | ИТОГО за год |  |  |  |  | 17100 |