АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05. 08. 2015 г.                                                                                               № 70

Об             утверждении          муниципальной

Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об  энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденными Постановлением Правительства  Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340, Уставом Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, в целях снижения расходов бюджета поселения,

Администрация   Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области»   на 2015-2019 годы.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» на 2015-2019 годы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на информационнм стенде Администрации Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Краснинский район Смоленской области» в сети Интернет на странице Администрации Маньковского сельского поселения Смоленской области.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава    муниципального           образования

Маньковского     сельского           поселения

Краснинского  района Смоленской области                                         В.Г.Прудников

## «Утверждаю»

Глава муниципального образования

Маньковского сельского поселения

Краснинского района

Смоленской области

_______________ Прудников В.Г.

«05» августа 2015г.

Программа энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

Администрации Маньковского сельского поселения

Краснинского  района Смоленской области

на 2015-2019 г.

г. Маньково 2015 г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрации Маньковского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

(наименование организации)

| Полное наименование организации | Администрация Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области ИНН/КПП 6709004373/670901001 216102 Краснинский р-н д.Маньково ул.Зощенко д.5 (48145) 2-43-49 |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон РФ No261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; -Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. N1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Прудников Валерий Гаврилович - Глава муниципального образования администрации Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области ИНН/КПП 6709004373/670901001 216102 Краснинский р-н д.Маньково ул.Зощенко д.5 (48145) 2-43-49 |
| Полное наименование разработчиков программы | Прудников Валерий Гаврилович - Глава муниципального образования администрации Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области ИНН/КПП 6709004373/670901001 216102 Краснинский р-н д.Маньково ул.Зощенко д.5 (48145) 2-43-49 |
| Цели программы | Снижение объемов потребления электроэнергии и газа, закупаемого за счет средств местного бюджета. Обучение персонала простейшим методам энергосбережения |
| Задачи программы | Проведение энергосберегающих мероприятий направленных на оптимизацию использования электроэнергии, газа и бензина Оценка состояния системы учета ТЭР |
| Целевые показатели программы | 1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 2. Удельный расход электроэнергии на 1 чел 3.Удельный расход газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 4. Удельный расход газа на 1 чел 5. Снижение потребления электрической энергии за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года 6. Снижение потребления газа за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года 4. Снижение потребления бензина за период с 01 мая2018 года по 31 декабря 2019 года |
| Сроки реализации программы | 2015-2019 г. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Средства бюджета Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области 64,07тысяч рублей |
| Планируемые результаты реализации программы | Сокращение расхода электроэнергии на 0,33 тыс. кВт Сокращение расхода газа на 0,4 тыс м3 Сокращение расхода бензина на 160 л |

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт/кв.м. | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 17,77 | 16,2 | 11,86 |
| 2.2 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | м3/чел | 490,5 | 490,5 | 490,5 | 490,5 | 476,13 | 432,75 |
| 2.6 | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | м3/чел | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| 3.3 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт/м2 | 65,12 | 65,12 | 65,12 | 65,12 | 65,12 | 65,12 |
| 3.5 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | м3/м2 | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 35,71 |
| 3.6 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; | Тут/Гкал | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 4.3 | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; | кВт/Гкал | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 |
| 4.4 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; | % | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| 4.5 | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | .% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.6 | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); | кВт/м3 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
| 4.7 | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. километр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВт/км2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 5 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива; | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные органом местного самоуправления при разработке муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  | - |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный расход электроэнергии на 1 чел | кВт/чел | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 121,75 | 111 | 111 |
| 6.2 | Снижение потребления электроэнергии за год | Тыс. кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 |
| 6,3 | Снижение потребления газа за год | Тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
| 6.4 | Снижение потребления бензина | л | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |

Учет электроэнергии осуществляется современными приборами учета Миртек 101 Класс точности 1.0 Срок поверки действителен.

.Учет газа осуществляется прибором BK G4T  Срок поверки действителен.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Замена ламп накаливания на светодиодные | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | МО | 2.47 | 0,26 | т.кВт | 1,59 | X | X | X | X | X |
| 2 | Установка светодиодного прожектора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | МО | 1,7 | 0,07 | т.кВт | 0,42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по электроэнергии | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,7 | X | X | 0,42 | X | 2,47 | X | X | 1,59 | X | X | X | X | X |
| 1 | Замена окон | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Х | X | X | X | X | X | МО | 50 | 0,4 | Тыс м3 | 2,22 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по газу | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 50 | Х | Х | 2,22 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Своевременное ТО автомобиля | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | МО | 8,5 | 0,16 | Тыс.л. | 5,28 | X | X | Х | Х | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по моторному топливу | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | Х | Х | Х | 8,5 | Х | Х | 5,28 | Х | X | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Установка аэраторов ( 1шт) | Х | Х | Х | Х | Х | МО | 1,4 | 5 | м3 | 0,15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по воде | Х | Х | Х | Х | Х | X | 1,4 | Х | X | 0,15 | X | X | X | X | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Всего по мероприятиям | X | X | X | X | X | X | 1,4 | X | X | 0,15 | X | 10,2 | X | X | 5,7 | X | 52,47 | X | X | 3,81 | X | X | X | X | X |

Анализ проводимых мероприятий

1.Замена ламп.

В Администрации используется 13ламп (100 Вт)

Предлагается лампа LD23212 Лампа Gauss LED Elementary Globe 12W A60 E27 2700К (теплый свет)   цена  190 рублей шт.

Стоимость замены : 2,47тыс.рублей . Позволит сократить нагрузку на 0,98 кВт .Потребление на 0,26 тыс. кВт

2. Ремонт и утепление окон.

В Администрации  имеется 5 окон  с деревянными переплетами . В следствии длительной эксплуатации, они потеряли свои теплоизоляционные свойства.  Замена окон потребует 50 тыс.  рублей

Замена  окон позволит снизит теплопотери на 10-15%.

Это сократит расходы на отопление 0, 4 тыс м3 (2,22 тыс.рублей)

## 3. Своевременное ТО автомобиля

## В Администрации  имеется автомобиль ВАЗ 21053 «В следствии длительной эксплуатации, увеличивается расход топлива. При применении своевременного ТО автомобиля расход топлива уменьшается.

## Применение своевременного ТО автомобиля потребует 8,5 тыс. руб.

## Применение своевременного ТО автомобиля позволит сократить расход бензина на 160 литров (5,28 тыс.рублей)

# 4 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ

## Аэратор  РЕГУЛИРУЕМЫЙ  Аэратор, который позволяет регулировать поток воды и приспособить его в зависимости от Ваших потребностей.

## ЦЕНА:  1390 РУБ.

## Позволяет установить  за 2 минуты ( надевается на кран) и обеспечивает до 80% экономии воды

## ЭТО ОБРАЗЕЦ НА ОТЧЕТ 2016 Г в ПРОГРАММУ НЕ ВКЛЮЧАТЬ

## Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

┌───────────────┐

│     КОДЫ      │

├───────────────┤

на 1 января 2016 г.         Дата │               │

├───────────────┤

│               │

Наименование организации _________________________        └───────────────┘

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)              ___________________   __________________

(должность)          (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)              ___________________   __________________

(должность)          (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)              ___________________   __________________

(должность)          (расшифровка подписи

"__" ______________ 20__ г.

## Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

┌───────────────┐

│     КОДЫ      │

├───────────────┤

на 1 января 2016 г.         Дата │               │

├───────────────┤

│               │

Наименование организации _________________________        └───────────────┘

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)              _____________  _________  ______________

(должность)   (подпись)   (расшифровка

подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)              _____________  _________  ______________

(должность)   (подпись)   (расшифровка

подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)              _____________  _________  ______________

(должность)   (подпись)   (расшифровка

подписи)

"__" ______________ 20__ г.