АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.07.2020 № 267

Об утверждении Программы проведения

проверки готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций  и

потребителей тепловой энергии Краснинского

района Смоленской области к осенне-зимнему

периоду 20120-2021 годов

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103,  на основании Соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения, заключенных 29 июня 2020 года Администрацией муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области и Администрациями Мерлинского и Гусинского сельских поселений Краснинского района Смоленской области, с целью оценки готовности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2020-2021 годов, Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить  Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Краснинского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Краснинский район»

Смоленской области							      С.В. Архипенков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Краснинский район»

Смоленской области

от _____________ № ____

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и  потребителей тепловой энергии Краснинского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

Настоящая программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и  потребителей тепловой энергии Краснинского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 (далее – программа) разработана в соответствии с разделом II Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

- Проверка потребителей тепловой энергии

- Объекты, подлежащие проверке, сроки проведения проверки:

| № п/п | Наименование потребителей тепловой энергии | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Краснинская средняя школа | 20.08.2020 |
| 2 | МБОУ Мерлинская средняя школа | 20.08.2020 |
| 3 | МБОУ Краснооктябрьская средняя школа | 20.08.2020 |
| 4 | МБОУ Гусинская средняя школа | 21.08.2020 |
| 5 | МБДОУ детский сад Елочка» | 21.08.2020 |
| 6 | МБДОУ детский сад «Белочка» | 21.08.2020 |
| 7 | МБУК «Краснинская РЦКС» | 24.08.2020 |
| 8 | МБУК «Краснинская ЦБС» | 24.08.2020 |
| 9 | ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» | 25.08.2020 |
| 10 | МБДОУ детский сад «Родничок» | 25.08.2020 |
| 11 | УК МУП ЖКХ «Надежда» | 26.08.2020 27.08.2020 |
| 12 | УК МУП «ЖКХ - Красный» | 28.08.2020 31.08.2020 |

- Документы, проверяемые в ходе проверки:

  - проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

  - разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

  - выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

  - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

  - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

  - состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

  - наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

  - работоспособность защиты систем теплопотребления;

  - наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

  - отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

  - плотность оборудования тепловых пунктов;

  - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

  - отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

  - наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

  - проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

  - надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 1 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Краснинского района Смоленской области к отопительному периоду 2020-2021.

- Проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций

- Объекты подлежащие проверке, сроки проведения проверки:

| № п/п | Наименование теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО»Газтеплосервис» | 02.09.2020 |
| 2 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 03.09.2020 |
| 3 | МУП ЖКХ «Надежда» | 04.09.2020 |

2. Документы, проверяемые в ходе проверки:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

## Приложение N 1

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии Краснинского района

Смоленской области к отопительному периоду 2019-2020 годов

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

### Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |