АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.12.2017г. № 744

Об утверждении Программы

комплексного  развития систем

коммунальной  инфраструктуры

Краснинского городского поселения

Краснинского района Смоленской области

на 2018-2028 г.г.

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в целях реформирования жилищно-коммунального хозяйства и внедрения ресурсосберегающих технологий, Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

постановляет:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области.

2.Настоящее постановление разместить в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  начальника отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области В.А. Шендалева.

Исполняющий полномочия

Главы муниципального образования

«Краснинский район»

Смоленской области                                                                         В.Н. Попков

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Краснинский район»

Смоленской области

от_______________№______

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 2018–2028 годы

Паспорт программы

| Администратор муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области |
| Цели муниципальной программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей городского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - обслуживание объектов газоснабжения; - увеличение протяженности газовых сетей; - увеличение протяженности линий уличного освещения; - обслуживание установок уличного освещения; - замена дроссельных светильников на светодиодные. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2028 |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 2450,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию: Год Всего (тыс. руб.) В том числе: Средства бюджета городского поселения 2018 950,0 950,0 2019 150,0 150,0 2020 150,0 150,0 2021 150,0 150,0 2022 150,0 150,0 2023 150,0 150,0 2024 150,0 150,0 2025 150,0 150,0 2026 150,0 150,0 2027 150,0 150,0 2028 150,0 150,0 Основными источниками финансирования Программы будут являться средства местного бюджета. Объемы средств для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке. |
| Ожидаемые результаты | - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территорий городского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

- Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области (административный центр – пгт Красный), расположено в западной части Смоленской области у границы с Республикой Беларусь. В 45 км. к западу от областного центра – города Смоленска, на слиянии рек Свиная и Мерея.

В состав Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области входят также населенные пункты: д. Большая Добрая, д. Буяново, д. Залужечье, д. Кутьково, д. Сорокино, д. Храпово.

В поселении имеется разработанный генеральный план, целевые программы развития.

Территория муниципального образования определена в границах, утвержденных областным законом от 28 декабря 2004 года №136-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Климат. Территория Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области расположена в зоне умеренно-континентального климата, который характеризуется умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой, зимний период продолжается около  пяти месяцев (ноябрь – март) самый холодный месяц – январь. с холодной зимой и умеренно- теплым летом.

Автомобильные дороги обеспечивают сообщение с административным центром пгт Красный. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 60,3 км. С запада на восток район пересекает автодорога М-1 «Беларусь». Расстояние от пгт Красный до города Москвы 456 км, до города Смоленска 45 км.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 5 организации в сфере водоснабжения, электроснабжение, газоснабжения, теплоснабжения, связь.

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в Краснинском городском поселении организовано в пгт Красный от артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в Краснинском городском поселении – 49,9 км. На территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована в пгт Красный, д. Храпово, д. Большая Добрая, д. Буяново.

Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Водопроводные сети, расположенные на Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области находятся на обслуживании в МУП «Коммунальщик». Объекты централизованного водоснабжения являются муниципальной собственностью Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и  характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование сооружения | Год постройки | Диаметр труб, мм | Глубина заложения, м | Мощность | Марка насоса | Диаметр заборной трубы мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина д. Храпово | 1962 | 100 | 118 | 12м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 40 |
| Артезианская скважина д.Большая Добрая | 1962 | 100 | 83,6 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 40 |
| Артезианская скважина д. Буяново | 1970 | 110 | 101 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 40 |
| Артезианская скважина ул.Свердлова №46 | 1960 | 100 | 118 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |
| Артезианская скважина ул. Кутузова №30 | 2005 | 100 | 90 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |
| Артезианская скважина ул. Комсомольская №8а | 1973 | 150 | 80 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 50 |
| Артезианская скважина ул. Советская № 75 | 1999 | 250 | 97 | 16м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |
| Артезианская скважина ул. Гвардейская, 16 | 1990 | 110 | 91,8 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 50 |
| Артезианская скважина пер.Глинки | 1981 | 150 | 80 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |
| Артезианская скважина ул. Калинина | 2005 | 100 | 87 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |
| Артезианская скважина ул. Мелиораторов | 1978 | 100 | 96 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 50 |
| Артезианская скважина ул. Ленина | 1962 | 100 | 100 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 40 |
| Артезианская скважина ул. Ленина 28 | 1971 | 100 | 85 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 40 |
| Артезианская скважина ул. Советская | 1970 | 100 | 85 | 10м3/час | ЭЦБ 6-10-110 | 63 |

Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется только в пгт Красный.

Действующая система водоотведения в пгт Красный состоит из 3-х насосных станций, 5,9 км напорных и самотечных трубопроводов. Индивидуальный жилищный фонд посёлка пользуется придомовыми выгребами.

Система водоотведения характеризуются высоким уровнем износа. Уровень износа канализационных насосных станций составляет 90 %, сетей канализации –75 %, требуется приведение капитального ремонта очистных сооружений.

В связи с тем, что в местах индивидуальной застройки жилья  централизованное канализование стоков не предусматривается, данной Программой предусмотрены только мероприятия по реконструкции действующих сетей канализации.

Характеристика

сооружений водоотведения пгт Красный  на 01.01.2017 года

а) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место расположения | Производи-тельность (куб. м/час) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС ул. Больничный городок | 50 | 1990 | 90 |
| 2 | КНС ул. Советская | 50 | 1990 | 90 |
| 3. | КНС ул. Глинки | 18 | 2016 | 0 |

б) Очистные сооружения

| № п/п | Место расположения | Производительность (куб. м/сутки) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гоголя | 50 | 1971 | 100 |

в)  Сети канализации

| № п/п | Участок канализации | Характеристика трубопровода | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | диаметр (мм) | длина (км) |  |  |
| 1 | пгт Красный | чугун, асбестоцементные | 200 | 5,5 | 75 | 5,5 |
| 2. | пгт Красный, ул. Глинки | полиэтилен | 200 | 0,4 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  | 5,9 | 75 | 5,5 |

Развитие системы сбора утилизации бытовых отходов

В Краснинском городском поселении Краснинского района Смоленской области проблема сборки, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. На территории Краснинского городского поселения отсутствует свалка и полигон для хранения и утилизации твёрдых бытовых отходов, связи с этим на территории поселения существует большое количество несанкционированных  свалок.

Сбором и вывозом ТКО и жидких отходов занимаются предприятие МУП «Коммунальщик». Общий объем отходов, вывозимых на полигон в д. Гусино, составляет порядка 4,3 тыс. м3/год. В настоящее время норма накопления отходов составляет:

- в пгт Красный - 1,0 м3/год на 1чел;

В задачу санитарной очистки поселений входит сбор, удаление и  обезвреживание твердых коммунальных отходов от всех зданий и  домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в  целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Сбор ТКО от домовладений предполагается производить в  переносные  металлические мусоросборники, содержимое которых вывозится   мусоровозами.

Газоснабжение

Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области газифицировано не полностью. Подводом природного газа оснащен пгт Красный.

Населенные пункты, входящие в состав Краснинского городского поселения Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области не газифицированы, в населенных пунктах без подключения природного газа осуществляется подвоз сжиженного баллонного газа.

Теплоснабжение

Теплоснабжение пгт Красный осуществляется от газовых котельных . Основным видом топлива для котельных является газ.

Электроснабжение

Основным источником электроснабжения в пгт Красный является п/ст 110/35/10 Красный, которая получает питание от двух ВЛ 110 кВ- ВЛ 145 Голынки и ВЛ 189 Талашкино.

Электроснабжение пгт Красный осуществляется по двум высоковольтным линиям 10 кВ. общей протяженностью 15,64 км./лин.

Количество трансформаторных подстанций 24 шт.,  общей мощностью 6720 кВ, общая протяженность ВЛ составляет 45,04 км./лин.

- Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки реализации муниципальной программы

Целью Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 2018–2028 годы является модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение их сверхнормативного износа, обеспечение доступного, надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, привлечение средств как бюджетных, так и внебюджетных источников.

Программой предусматривается модернизация и реконструкция объектов в сфере электроснабжения и газификации.

Реализацию программных мероприятий предусматривается осуществлять за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников.

Необходимость разработки и реализации Программы на территории поселения обусловлена перспективой развития поселения, общим состоянием коммунального хозяйства, которое должно обеспечить необходимый объем и уровень электроснабжении и газоснабжения.

Реализация Программы должна обеспечить:

- увеличение объёмов строительства объектов социальной инфраструктуры и жилья;

- модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, в том числе:

- развитие сетей газоснабжения;

-  газификацию населенных пунктов поселения – 1;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- обеспечение повышения надежности и качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- увеличение протяженности уличного освещения;

- замена дроссельных светильников на светодиодные;

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы подпрограмм

В рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 2018 - 2028 годы будут реализовываться основные мероприятия:

«Организация в границах городского поселения газоснабжения населенных пунктов»

Направления расходования:

- расходы на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

- расходы на содержание объектов газоснабжения;

- расходы на газификацию жилой зоны населенных пунктов.

«Организация в границах городского поселения уличного освещения»

Направления расходования:

- расходы на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

- расходы на восстановление и строительство установок наружного освещения.

«Организация в границах городского поселения водоотведения»

Направления расходования:

- расходы на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

- расходы на модернизацию и реконструкцию объектов водоотведения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы и подпрограмм

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 2450,0 тыс. руб., в том числе по годам:

| Год | Всего (тыс. руб.) | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства бюджета городского поселения |
| 2018 | 950,0 | 950,0 |
| 2019 | 150,0 | 150,0 |
| 2020 | 150,0 | 150,0 |
| 2021 | 150,0 | 150,0 |
| 2022 | 150,0 | 150,0 |
| 2023 | 150,0 | 150,0 |
| 2024 | 150,0 | 150,0 |
| 2025 | 150,0 | 150,0 |
| 2026 | 150,0 | 150,0 |
| 2027 | 150,0 | 150,0 |
| 2028 | 150,0 | 150,0 |

Реализация мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») и внебюджетных источников, в т.ч. средств инвесторов.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования муниципальной программы могут быть скорректированы в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, региональных целевых программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета Российской Федерации, областного бюджета и бюджета Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, будут направлены на капитальный ремонт, строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Нормативно-правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной программы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185- ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы включают в себя:

- мониторинг законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 2018-2028 годы»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Планируемые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| Цель муниципальной программы реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей городского поселения |
| 1. | Содержание объектов газоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Увеличение протяженности газовой сети | % | - | - | 5 | - |
| 3. | Увеличение протяженности линий уличного освещения | % | 3 | - | - | - |

План реализации муниципальной программы

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснинского городского поселения

Краснинского района Смоленской области на 2018 – 2028 годы»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основные мероприятия программы |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на газификацию населенных пунктов | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | бюджет городского поселения | 300,0 | 300,0 | х | х | х | 300,0 | х | х | х |
| 1.2. | Содержание объектов газоснабжения | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | бюджет городского поселения | 1650,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1200,0 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по уличному освещению | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | бюджет городского поселения | 50,0 | 50,0 | х | х | х | 50,0 | х | х | х |
| 1.4. | Восстановление и строительство установок уличного освещения | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | бюджет городского поселения | 350,0 | 350,0 | х | х | х | 350,0 | х | х | х |
| 1.5. | Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы на модернизацию и реконструкцию объектов водоотведения | отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | бюджет городского поселения | 100,0 | 100,0 | х | х | х | х | х | х | х |