2

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.07.2025 № 614
	Об утверждении порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области
	



В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области 

постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области  С.А. Шаповалова.
Глава муниципального образования

«Краснинский муниципальный округ»

Смоленской области                                                    

       М.В. Мищенко
Приложение № 1

к постановлению  Администрации 

муниципального образования

«Краснинский муниципальный округ» 

Смоленской области

от 21.07.2025 № 614
Порядок
проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования 
«Краснинский муниципальный округ» Смоленской области

Общие положения.


1.1. Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, теплоснабжающих организаций при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения Краснинского муниципального округа Смоленской области.


1.3. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
1. Основные цели системы мониторинга.
1.1. Основными целями системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

1.1.1. Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;
1.1.2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;
1.1.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово- предупредительным ремонтам;

1.1.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
2. Основные задачи системы мониторинга.
2.1. Основными задачами системы мониторинга являются:
2.1.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

2.1.2. Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

2.1.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.
3. Функционирование системы мониторинга.
3.1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

3.2. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области.

3.3. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации.

3.4. Система мониторинга включает в себя:
3.4.1. Сбор и предоставление данных;
3.4.2. Обработку и хранение данных;
3.4.3. Анализ данных мониторинга.
4. Сбор, хранение и обработка данных.
4.1. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.
На объектовом уровне собирается следующая информация:
4.1.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения – период отключения и перечень отключенных потребителей;
4.1.2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

4.1.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.
4.2. На муниципальном уровне собирается следующая информация:
4.2.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических  отказов,  а  также при отключении потребителей от теплоснабжения – период отключения и переченьотключенныхпотребителей;
4.2.2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

4.2.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.
4.3. Теплоснабжающие организации ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области в электронном виде и на бумажном носителе информацию в соответствии с подпунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего Порядка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4.4. Материалы мониторинга хранятся в отделе по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, а также в теплоснабжающих организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

5. Анализ данных мониторинга.
5.1. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из объема финансирования.

5.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организаций.
5.3. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

	Приложение № 1
 к Порядку проведения мониторинга 

состояния системы теплоснабжения

на территории муниципального образования

 «Краснинский муниципальный округ»

 Смоленской области




Форма 1. Реестр учета аварийных ситуаций,
технологических отказов
Мониторинг состояния системы теплоснабжения за
20 
г.
месяц
Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
(месторасполо жение) объекта
	Причины, приведшие к возникновению аварийной ситуации,
технологическому отказу
	Меры, принятые по ликвидации аварийной ситуации, технологического отказа
	Период отключения потребителей от теплоснабжения
	Количество отключенных потребителей
	Перечень отключенных потребителей
	Примечания, рекомендации, комментарии

	
	
	
	
	
	Дата отключен
ия
	Время отключени
я
	Дата подключени
я
	Время подключени
я
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель 

ФИО, должность, подпись
Исполнитель 

ФИО, должность, подпись
Тел: 

Форма 2. Данные о проведении капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения
Мониторинг состояния системы теплоснабжения за
20
г.
месяц
Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Адрес
(месторасположение) объекта
	Дата начала проведения капитального
ремонта
	Ориентировочная дата окончания капитального ремонта
	Фактическая дата окончания капитального ремонта
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	


Руководитель 

ФИО, должность, подпись
Исполнитель 

ФИО, должность, подпись
Тел: 

Форма 3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения,
реконструкции, технического перевооружения
объекта теплоснабжения
Мониторинг состояния системы теплоснабжения за
20 
г.
месяц
Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно
	№ п/п
	Адрес
(месторасположение) объекта
	Законченное строительство объекта теплоснабжения
	Расширение объекта
теплоснабжения
	Реконструкция объекта теплоснабжения
	Техническое перевооружение объекта теплоснабжения
	Разрешительная документация на проведение мероприятия на объект
теплоснабжения
	Дата ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель 

ФИО, должность, подпись
Исполнитель 

ФИО, должность, подпись
Тел: 

