Том II. Материалы по обоснованию генерального плана Мерлинского сельского поселения                                Смоленского муниципального района Смоленской области

[image: image1.jpg]P
&




Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Договор от 19.12.2025г.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Мерлинского сельского поселения                               Краснинского района Смоленской области

Пояснительная записка
Том II 
Материалы по обоснованию генерального плана

[image: image2.jpg]



Санкт-Петербург
2025

[image: image3.jpg]P
&




Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Договор от 19.12.2025г.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Мерлинского сельского поселения                         

Краснинского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II 

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор






В. А. Котлярова

Санкт-Петербург 

2025

Авторский коллектив:

	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.



	1. 
	Генеральный директор, главный инженер проекта
	В.А.Котлярова

	2. 
	Главный архитектор проекта
	Т.А. Шатаева

	3. 
	Главный архитектор проекта
	А.В. Слесарева

	4. 
	Главный инженер проекта
	А.В. Половников

	5. 
	Главный инженер проекта
	Е.В. Александрова

	6. 
	Инженер-экономист 
	И.В. Рассадникова

	7. 
	Инженер-проектировщик
	Н.М. Смирнова


Состав проекта:

Пояснительные записки

	№ п/п
	Наименование
	Гриф

	1.
	Том I. Положение о территориальном планировании
	н/с

	2.
	Том II. Материалы по обоснованию генерального плана
	н/с


Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

	№ п/п
	Название 
	Масштаб
	Гриф

	1. 
	Карта  границ территорий объектов культурного наследия
	1:15 000
	н/с

	2. 
	Карта  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов
	1:150 000
	н/с

	3. 
	Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики
	1:15 000
	н/с

	4. 
	Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Мерлинского сельского поселения. ЧАСТЬ 1
	1:5 000
	н/с

	5. 
	Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Мерлинского сельского поселения. ЧАСТЬ 2
	1:5 000
	н/с

	6. 
	Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Мерлинского сельского поселения. ЧАСТЬ 3
	1:5 000
	н/с


2. Положение о территориальном планировании

	№ п/п
	Название
	Масштаб
	Гриф

	1. 
	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Малеевского сельского поселения
	1:15 000
	н/с

	2. 
	Карта границ функциональных зон 
	1:15 000
	н/с

	3. 
	Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения
	1:15 000
	н/с

	4. 
	Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории  поселения
	1:15 000
	н/с

	5. 
	Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории  поселения. Фрагменты Мерлинского сельского поселения. 
	1:5 000
	н/с

	6. 
	Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.
	1:15 000
	н/с


Примечание: н/с - несекретно

Содержание

8Введение, внесение изменений в генеральный план Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области


121. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития


131.1. Общая характеристика территории


161.2. Природные условия и ресурсы


161.2.1. Климат


191.2.2. Рельеф и геологическое строение


201.2.3. Гидрография, гидрогеологические условия


231.2.4. Почвы


251.2.5. Растительность


261.2.6. Выводы


261.3. Анализ существующей градостроительной ситуации


261.3.1. Описание границ Мерлинского сельского поселения


271.3.2.Функционально-планировочная организация территории


281.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Мерлинского сельского поселения


321.3.4. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения


321.4. Анализ социально-экономического состояния территории


321.4.1. Население и современная демографическая ситуация


351.4.2. Анализ экономической базы развития поселения


351.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания


361.4.3.1. Система образования


371.4.3.2. Система здравоохранения


381.4.3.3. Физическая культура и спорт


391.4.3.4. Библиотечное обслуживание


391.4.3.5. Организация досуга


401.4.3.6. Бытовое обслуживание


401.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Мерлинского сельского поселения


431.6. Жилой фонд


451.7. Анализ состояния транспортной инфраструктуры


451.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть


471.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения


471.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой


481.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения


501.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом


501.9.1. Водоснабжение


531.9.2. Канализация


531.9.3. Теплоснабжение


531.9.4. Газоснабжение


541.9.5. Электроснабжение


601.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание


611.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды


611.10.1. Состояние почвенного покрова


621.10.2. Атмосферный воздух


631.10.3. Качество поверхностных водных объектов


631.10.4. Водные ресурсы


631.10.5. Шумовая обстановка


641.11. Оценка организации санитарной очистки территории


711.12. Природно-экологический каркас территории


721.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Мерлинского сельского                поселения


731.13. Зоны с особыми условиями использования территории


731.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны


851.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности


861.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы


911.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения


941.13.5. Санитарно-защитные зоны


1001.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог


1021.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых


1041.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей


1052. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию


1052.1. Функционально-планировочная организация территории


1052.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры


1062.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории


1092.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Мерлинского сельского поселения


1132.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Мерлинского сельского поселения


1182.2. Социально-экономическое развитие


1182.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения


1192.2.2. Демографический прогноз


1222.2.3. Развитие экономической базы


1222.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания


1272.2.4.1. Образование


1272.2.4.2. Здравоохранение


1272.2.4.3. Физкультура и спорт


1282.2.4.4. Культура


1292.2.4.5. Бытовое обслуживание


1292.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения


1302.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство


1332.3. Развитие транспортной инфраструктуры


1332.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры


1342.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры


1342.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры


1342.3.3.1. Развитие внешнего транспорта


1362.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта


1372.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом


1372.4.1. Водоснабжение


1452.4.2. Канализация


1532.4.3. Теплоснабжение


1552.4.4. Газоснабжение


1612.4.5. Электроснабжение


1782.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание


1782.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения


1822.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды


1822.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды


1822.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей                среды


1832.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха


1832.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения


1832.6.5. Мероприятия по охране почв


1832.6.6. Мероприятия по защите от шума


1842.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов


1942.7. Развитие зеленых насаждений Мерлинского сельского поселения


1942.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений


1952.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений


2022.8. Санитарная очистка территории


2032.9. Инженерная подготовка территории


2042.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


2052.10.1. Факторы риска возникновения ЧС


2122.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера





Введение, внесение изменений в генеральный план Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области
Внесение изменений в Генеральный план Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» на основании Договора от 19.12.2025 г.
В основу настоящего документа положена концепция генерального плана Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, утвержденного Решением Краснинского районной Думы №18 от 05 июня 2020 года. При этом в генеральный план Мерлинского сельского поселения в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области №1074 от 19.11.2025г. «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и  правила землепользования и застройки Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» внесены изменения, предусматривающие изменение зоны лесов на функциональную зону ЗРТ, зону режимных территорий, для земельного участка с кадастровым номером 67:11:0030102:562 площадью 457 472 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Смоленская область, Краснинский район, Краснинское лесничество Гусинское участковое лесничество (СПК «Маяк»), квартал 5 части выделов 1,5,7,16.
С учетом вышесказанного внесены соответствующие изменения в текстовые материалы Генерального плана Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, утвержденного Решением Краснинского районной Думы №18 от 05 июня 2020 года, Том II «Материалы по обоснованию генерального плана» изложен в новой (настоящей) редакции.
Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Генеральный план поселения разработан в границах территории Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №62-з от 25.05.2017 «О преобразовании муниципальных образований Краснинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Краснинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Краснинского района Смоленской области» путем объединения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, а также в соответствии с законом Смоленской области от 1 декабря 2004 г. № 77-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2019 г. (2025г.)
Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Мерлинского сельского поселения – 2019 - 2029 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Мерлинского сельского поселения – 2019 – 2039 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2039- 2049 год.
Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.
Генеральный план Мерлинского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ с изменениями и дополнениями;

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ с изменениями и дополнениями;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ с изменениями и дополнениями;
· ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями;
· ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ с изменениями и дополнениями;

·  ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ с изменениями и дополнениями;

·  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ с изменениями и дополнениями;

·  ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ с изменениями и дополнениями;
·  ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ с изменениями и дополнениями;

· ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями.
Областных законов

· Закон Смоленской области от 25 декабря 2006 г. № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области (в ред. законов Смоленской области от 25.06.2007 № 59-з, от 28.05.2009 № 33-з, от 06.10.2010 № 77-з, от 20.11.2013 № 135-з, от 10.07.2014 № 107-з, от 24.02.2015 № 7-з, от 30.04.2015                     № 43-з, от 30.04.2015 № 44-з, от 30.04.2015 № 46-з и др.);
· Закон Смоленской области от 25.05.2017 № 62-з «О преобразовании муниципальных образований Краснинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Краснинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Краснинского района Смоленской области».
· Закон Смоленской области от 1 декабря 2004 г. № 77-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»;
· Постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов
· СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);
· Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007  №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

· Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, утвержденная Главгосэнергонадзором России 14.10.1996;

· СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 сентября 2014 года); 

· СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

· «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г. (с изменениями на 23 ноября 2009 года);

· Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (в ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

· и другие.

При подготовке генерального плана Мерлинского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

· Схема территориального планирования Смоленской области, разработанная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук в 2007 г.; научно-исследовательская работа по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Смоленской области», подготовленная ООО «ИТП «Град», и утвержденная в 2013 году;
· Схема территориального планирования Краснинского района Смоленской области, разработанная ООО «Центр ГеоКонструкций» в 2009 году.
Кроме того, при разработке проекта генерального плана Мерлинского сельского поселения учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана, в т.ч.:

· Стратегия социально-экономического развития Смоленской области до 2030 года, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2018 № 981;

· Областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 8 ноября 2013 года № 894;

· Региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" на 2010-2020 годы;

· Областная государственная программа «Областная государственная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области» 

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird»  2009 – 2014гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат СК-63.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.  
1. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития
Анализ состояния территории Мерлинского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе. 
Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на  выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Общая характеристика территории 

Мерлинское сельское поселение Краснинского района Смоленской области образованно в 2017 году преобразованием Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,  Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области путем их объединения. 

Сельское поселение граничит:  

· на севере и востоке  — со Смоленским районом;

· на юго-востоке с Монастырщинским районом:

· на юге и юго-западе — с Малеевским сельским поселением;

· на западе — с Краснинским городским поселением;
· на северо-западе – с Гусинским сельским поселением.

Границы Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №62-з от 25.05.2017 «О преобразовании муниципальных образований Краснинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Краснинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Краснинского района Смоленской области» путем объединения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, установлены законом Смоленской области от 1 декабря 2004 г. № 77-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 26,1 км. С запада на восток на              27,9 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 40 616,48 га. Численность населения на 01.01.2019 г. – 1845 человек.
В состав Мерлинского сельского поселения входят 45 населённых пунктов: деревня Мерлино, деревня Никулино, деревня Аносово, деревня Кисляки, деревня Княжичи, деревня Ломакино, деревня Лысково, деревня Жорновка, деревня Старая Ржавка, деревня Новая Ржавка, деревня Старинки, деревня Лукиничи, деревня Ульятичи, деревня Панское, деревня Крюково, деревня Зибрики, деревня Духо, деревня Радобля, деревня Волково, деревня Горбачи, деревня Городец, деревня Жули, деревня Кончинка, деревня Корыбщина, деревня Кохоново, деревня Мончино, деревня Ольховка, деревня Ракиты, деревня Рогайлово, деревня Сыроквашино, деревня Угриново, деревня Чальцево, деревня Чистяки, деревня Маньково, деревня Черныши, деревня Уварово, деревня Новоселки, деревня Сырокоренье, деревня Железково, деревня Даниловка, деревня Середнево, деревня Яново, деревня Смилово, деревня Мироедово, деревня Михайлово общей площадью 4958,7 га. 
Административным центром Мерлинского сельского поселения является деревня Мерлино. Населенный пункт расположен в 13 км к востоку от пгт. Красный.
Численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Мерлинского сельского поселения, приведена в таблице 1.


Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Мерлинского сельского поселения по численности населения по состоянию на 01.01.2019г.
	№№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	01.01.2019
	Площадь, га

	1
	деревня Мерлино
	272
	283,93

	2
	деревня Никулино
	69
	250,69

	3
	деревня Аносово
	6
	89,82

	4
	деревня Кисляки
	6
	63,50

	5
	деревня Княжичи
	15
	60,74

	6
	деревня Ломакино
	7
	44,64

	7
	деревня Лысково
	5
	27,81

	8
	деревня Жорновка
	-
	38,57

	9
	деревня Старая Ржавка
	11
	34,90

	10
	деревня Новая Ржавка
	49
	73,37

	11
	деревня Старинки
	-
	11,94

	12
	деревня Лукиничи
	20
	52,57

	13
	деревня Ульятичи
	8
	105,76

	14
	деревня Панское
	-
	60,38

	15
	деревня Крюково
	110
	338,02

	16
	деревня Зибрики
	16
	100,05

	17
	деревня Духо
	9
	69,13

	18
	деревня Радобля
	1
	47,66

	19
	деревня Волково
	139
	366,81

	20
	деревня Горбачи
	-
	53,50

	21
	деревня Городец
	16
	77,48

	22
	деревня Жули
	5
	86,12

	23
	деревня Кончинка
	6
	183,59

	24
	деревня Корыбщина
	3
	29,39

	25
	деревня Кохоново
	10
	81,55

	26
	деревня Мончино
	5
	109,78

	27
	деревня Ольховка
	-
	79,60

	28
	деревня Ракиты
	6
	119,41

	29
	деревня Рогайлово
	134
	323,87

	30
	деревня Сыроквашино
	15
	143,40

	31
	деревня Угриново
	1
	55,77

	32
	деревня Чальцево
	1
	47,20

	33
	деревня Чистяки
	19
	93,54

	34
	деревня Маньково
	639
	476,05

	35
	деревня Черныши
	14
	91,39

	36
	деревня Уварово
	34
	115,09

	37
	деревня Новоселки
	10
	25,68

	38
	деревня Сырокоренье
	122
	320,25

	39
	деревня Железково
	18
	49,14

	40
	деревня Даниловка
	10
	42,28

	41
	деревня Середнево
	29
	125,08

	42
	деревня Яново
	-
	27,41

	43
	деревня Смилово
	-
	12,92

	44
	деревня Мироедово
	-
	8,61

	45
	деревня Михайлово
	5
	60,31


	
	Итого:
	1845
	4958,7


Транспортная инфраструктура Мерлинского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог:

1) регионального значения III технической категории Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги); Красный – Гусино.
2) межмуниципального значения IV технической категории:

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Мерлино - Кисляки;

· «Ржавка-Волково»;

· «Красный - Гусино»- Маньково;
· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово;
· «Красный - Крюково - Рогайлово»;
· «Малеево - Лунино - Зуньково - Новоселки»;
· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово»- Ульятичи;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Никулино - Аносово;
· «Железково - Михайлово - Даниловка» (IV технической категории – 1,19 км, V технической категории – 2,00 км);
3) межмуниципального значения V технической категории:

· «Маньково - Сырокоренье»;
· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Железково – Сырокоренье

4) улично-дорожной сети населенных пунктов.
1.2. Природные условия и ресурсы
1.2.1. Климат
Климат в пределах территории поселения умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно-холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха +4,4оС. Средняя температура января –8,7оС, июля +17,4оС. Абсолютный годовой максимум +36оС, минимум— –43оС. Сумма средних суточных температур (за период с температурой выше 10о) составляет 1900–2100. Гидротермический коэффициент 1,5–1,6. Длительность периода со среднесуточной температурой выше 10о — 135, выше 0 — 215, безморозного периода — 135 дней. Сумма положительных температур вполне достаточна для созревания различных сельскохозяйственных культур умеренной зоны. Вегетационный период длится I75 дней.

Зима и осень преимущественно пасмурные, весна и лето относительно ясные. Число ясных дней в году составляет 36–45, часто наблюдаются туманы, число пасмурных дней 160–195.

Температурные условия вегетационного периода благоприятны для произрастания озимых и яровых зерновых культур, льна, картофеля, большинства овощных культур, кукурузы на силос и др. Температурные условия перезимовки озимых удовлетворительные, вымерзания растений почти не бывает, в пониженных местах нередко наблюдаются выпревание и вымокание посевов.

Одной из отрицательных сторон климата района являются заморозки. Весенние заморозки — конец мая – начало июня и  осенние — наступают обычно в третьей декаде сентября. 

Среднегодовое количество осадков 634 мм. Наиболее влажный — летний период (40% нормы). Наиболее сухое время — весна (14% нормы). Территория находится в полосе значительного увлажнения почв. Растения недостатка во влаге не испытывают.

Наибольшие запасы влаги в почве наблюдаются к началу весны. На суглинистых почвах они граничат с  полной насыщенностью,  на легких — соответствуют капиллярной влагоемкости и составляют 20–25 мм в 10-сантиметровом слое, 55–60 мм в пахотном и 240–260 мм в метровом слоях. 

В период формирования колоса и цветка у зерновых культур запасы влаги в почве хотя и снижаются в пахотном слое до 30–35 мм, а в метровом до 155–240 мм, но растения на таких запасах недостатка влаги не испытывают. В период созревания злаковых культур увлажнение почвы бывает наименьшим, но существенного значения  этот фактор не имеет, т.к. потребность растений в воде в это время весьма небольшая. 

Засухи в районе бывают редко и  они непродолжительны.

Дней с грозами за лето 22–23.

Средняя скорость ветра:

	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.
	год

	3.2
	3.0
	2.8
	2.6
	2.4
	2.2
	2.0
	2.0
	2.1
	2.6
	2.8
	3.0
	2.6


По климатическому районированию согласно СНиП 23-01-99  «Строительная климатология» территория Малевского сельского поселения относится к климатическому подрайону II В.
Преобладающие направления ветра – южное, юго-западное и западное. 

Устойчивый снежный покров на территории устанавливается в среднем с 1 по 11 декабря, иногда этот период затягивается до третей декады января. Высота снежного покрова преимущественно 30–40 см, что вполне достаточно для защиты почв от глубокого промерзания и предохранения озимых от вымерзания. Максимальная глубина промерзания почв 119 см, наименьшая 74 см. Этот показатель зависит не только от температуры воздуха и высоты снежного покрова, но и от близости грунтовых вод и особенностей рельефа. Сход снежного покрова по средним многолетним данным происходит в первой декаде апреля. Средняя продолжительность периода таяния снега 22 дня. Полное оттаивание почвы обычно наступает 25–30 апреля, средняя дата наступления спелости почвы 25 апреля.

Для определения оптимальных сроков сева важно знать сроки достаточного прогревания почв. На территории, на глубине 10 см почвы прогреваются до +5 оС в среднем с 20 до 25 апреля, а до температуры +10 оС — соответственно в первой, начале второй декаде мая и в начале июня. Продолжительность вегетационного периода (температура более 5 оС) составляет 178 дней.

На основании СНиП 23-01-99 климат характеризуется следующими данными.

Таблица 2
Климатическая характеристика по метеостанции Смоленск

	Параметры
	Показатели

	I. Климатические параметры холодного периода года
	

	Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью                0,98
	–34

	                                                                                                                                                     0,92
	–31

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью    0,98
	–28

	                                                                                                                                                      0,92
	–26

	Температура воздуха, оС, обеспеченностью                                                                     0,94
	–14

	Абсолютная минимальная температура воздуха, оС
	–41



	Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС
	6,1

	Продолжительность и средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха                                                                                                         ≤ 0оС
	141 сут.

–5,8о

	                                                                                                                                                ≤ 8оС
	215 сут.

–2,4о

	                                                                                                                                               ≤ 10оС
	234 сут.

–1,5о

	Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,                                                                                                                                                     %
	86

	Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца,                                                                                                                                              %
	81

	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	234

	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	Ю

	II. Климатические параметры теплого периода года
	

	Барометрическое давление, гПа
	985

	Температура воздуха, оС, обеспеченностью                                                                 0,95
	20,8

	0,98
	24,3

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС
	22,3

	Абсолютная максимальная температура воздуха, оС
	35

	Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС
	10,2

	Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	77

	Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, %
	62

	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	457

	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	СЗ


Таким образом, исходя из анализа вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что в балансе тепла и влаги нет соразмерности. Территория ежегодно влаги получает больше, чем тепла, необходимого на ее испарение. Величина увлажнения превышает показатель испаряемости, обуславливая промывной режим почв и усиливая процессы образования подзола. В связи с этим, гумификация и образование перегноя в почвах ослаблены. Весной и осенью почвы испытывают нисходящую фильтрацию атмосферной влаги, что способствует выщелачиванию воднорастворимых элементов.

В целом следует отметить, что климатические условия поселения не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, а также для проведения как летнего, так и зимнего отдыха.

1.2.2. Рельеф и геологическое строение
Рельеф
Территория Мерлинского сельского поселения входит в состав Вихранско-Сожской моренно-зандровой равнины с пологоволнистой, местами пологохолмистой поверхностью, перекрытой маломощным слоем  лессовидных суглинков и расчлененной сетью речных долин, лощинами и западинами. Преобладающие абсолютные высоты 220-240 м.

Особенности рельефа существенно влияют на распределение тепла, влаги и минеральных веществ, что в свою очередь определяют темпы и направления почвообразующих процессов, что имеет решающее значения для земледелия. 

[image: image4.jpg]20

20

20

180

160

155w





Рис. 1. Рельеф территории Краснинского района Смоленской области

Геологическое строение
Геологическое строение территории характеризуется значительной толщей верхне - и средне - четвертичных отложений, залегающих на коренном фундаменте карбоновых известняков. 

Современные аллювиальные и болотные отложения вскрываются в поймах рек и ручьев, а также в рельефных понижениях на моренной равнине, где развит процесс торфонакопления. Представлены песчаными породами различной крупности с прослоями глины и торфа. Мощность пойменного аллювия 3 – 5 м, торфа — не более 1-3 м.

Отложения валдайского оледенения представлены лессовидными суглинками и древнеаллювиальными песками. При этом отмечается, что древнеаллювиальные и надпойменные пески в пределах террас представляют нерасчлененный комплекс песчаных покровных отложений. Мощность лессовидных грунтов до 6 м., древнеаллювиальных — до 3-10 м.

Инженерно-геологические условия и рельеф поселения не требуют проведения сложных дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке и защите территории от опасных инженерно-геологических процессов.

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены запасами строительных материалов, глин, песков и торфа, однако промышленной добычи их не производится. Месторождения торфов незначительные, используются, главным образом, для нужд местного населения и для  сельского хозяйства.
1.2.3. Гидрография, гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия

Территория Краснинского района, в том числе Мерлинского сельского поселения, относится к бассейнам двух крупных рек Европейской территории России: р. Волги и Днепра и отличается сравнительно развитой гидрографической сетью. Площадь водосборных бассейнов на территории района соотносится в пропорции: 53% – бассейн р. Волги, и 47% территории – бассейн р. Днепр. 
Первый от поверхности горизонт подземных вод залегает на глубинах 0,5 – 20 м. Минимальной глубиной залегания отличаются болота и заболоченные низины, глубина первого от поверхности горизонта здесь не превышает 0,5 -1,0 м, чаще – 1,5 м. Воды этого горизонта – мутные, буроватого цвета с болотным запахом, их минерализация – от 0,1 до 0,5 г/л., отличаются они высокой окисляемостью. Представлены чаще в долинах рек и в пределах древних озёрно-ледниковых впадин. Выдержанного водоупора они часто не имеют, вследствие чего водообильность их непостянна. 

Эти воды легко загрязняются, в связи с чем в них нередко можно обнаружить содержание нитрат-иона, органических веществ. Воды этого горизонта, несмотря на высокую опасность загрязнения. достаточно широко используются для водоснабжения местными жителями. Но они не могут являться надёжным источником водоснабжения в силу непо​стоянного режима, малой водообильности, легкой загрязняемости.
Воды аллювиальных и озёрно-ледниковых равнин приурочены к надпоймен​ным террасам и отложениям древних озёр, поверхность которых по высоте обычно незначительно отличается от поверхности террас. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми, чаще мелко - и среднезернистыми песками с прослоями супесей, суглинков и реже глин, в основании этих пород нередки песчано-гравийные отложения. Преобладающая мощность водовмещающей толщи – 3- 6 м, редко – более 10 м. Глубина залегания уровня изменяется чаще от 3 до 5 м. Водоупором этих вод служат мореные суглинки московского возраста. Но выдержанного водоупора они часто не имеют, вслед​ствие чего водообильность их непостоянна. Удельный дебит колодцев невысокий - 0,4 л/с. воды гидрокарбонатные, кальциевые, кальциево-магниевые с минерализацией 0.2-0.7 г/л. В ряде мест в химическом составе увеличивается содержание ионов хлора, сульфатов и возрастание минерализации до 0.9 -1.2 г/л. Воды легко подвергаются поверхностному загрязнению, в связи, с чем нередко имеют повышенное содержание нитрат-ионов, органических веществ. Разгрузка происходит в реки. Практическое значение этих вод невелико из-за локальности распространения, низкой водообильности и подверженности загрязнению.

Грунтовые воды в водно-ледниковых отложениях широкого площадного распространения не имеют, Водовмещающие породы представлены разно-зернистыми песками с прослоями суглинков, глин, гравийно-галечного материала. Мощность водоносного горизонта составляет чаще 5-10 м. Водоупором служат обычно суглинки московского возраста. Уровень этих вод залегает обычно на глубине 3-6 м. Водообильность невысокая; удельный дебит колодцев изменяется в основном от 0,01 до 0,04 л/с. Воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, реже - кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л, реже до 1,0 г/л. Легко подвергаются загрязнению.

Верховодка в верхнечетвертичных перегляциальных и делювиальных образованиях встречается в основном на междуречных пространствах. Приурочены эти воды чаще к опесчаненным суглинкам, иногда к лессовидным суглинкам, реже – к супесям подстилаемых мореной. Глубина залегания верховодки 1 - 4м. Водообильность низкая, удельные дебиты колодцев составляют 0,01-0,06 л/с. Колодцы, питающиеся этими водами, быстро вычерпываются, уровень восстанавливается медленно. Воды часто сильно загрязнены.
Воды межмореных отложений встречаются на отдельных участках в основном в местах погребённых доледниковых долин. Питание их осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт подтока вод из лежащих ниже водоносных горизонтов. Население использует их редко из-за относительно большой глубины залегания. 
Воды в отложениях карбона вскрыты буровыми скважинами во многих местах и широко используются для водоснабжения населения. Дебит родников составлял в основном 0.5 -1,0 л/сек, достигая в отдельных местах 5 л/сек. Глубина залегания этих вод изменяется в основном от 35 до 70 м. Воды напорные, удельный дебит скважин обычно не превышает 2-4 м3/сек., достигая 5,6 м3/час. Воды удовлетворительного качества, в редких местах имеют повышенную минерализацию.
В пределах рассматриваемой территории для водоснабжения используют в основном воды Каширского и Подольско-Мячковского водоносных горизонтов карбона, представленных известняками, доломитами с прослойками мергелей, глин, песка.

Гидрография
Основными реками, протекающими по территории поселения, являются р. Днепр, р. Лосвинка, р. Дубрава, р. Бабинка, р. Войская, р. Ивань, р. Уфинья, р. Теплуха, р. Дубравинка, р. Ветесна, р. Спадцкая, р. Белышенка, р. Вихра, р. Орланка, р. Тростянка.
Река Днепр – четвертая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала. Длина Днепра в естественном состоянии составляла 2285 км, теперь (после постройки каскада водохранилищ), когда во многих местах выпрямили фарватер — 2201 км; в пределах Украины — 1121 км, в пределах Белоруссии — 595 км (115 км находятся на пограничной территории Белоруссии и Украины), в пределах России — 485 км.

Днепр берёт начало в небольшом болоте Мшара на окраине болотистой местности (урочища) Аксенинский мох в лесном массиве Оковский лес на южном склоне Валдайской возвышенности, у села Бочарово Сычёвского района Смоленской области России. Со склонов Валдайской возвышенности вытекают также Волга, Западная Двина, Ловать, Сясь и Молога. Впадает Днепр в Днепро-Бугский лиман Чёрного моря.

Река Лосвинка — река в Краснинском районе Смоленской области России. Левый приток Днепра.

Длина 34 км. Исток восточнее деревни Залужечье Краснинского района. Направление течения: северо-восток. Устье в деревне Сырокоренье Краснинского района. Основные притоки — Бабинка, Ехвинка.

Река Уфинья протекает по юго - западной окраине города. Она начинается близ д. Лоева и течет в северо - западном направлении, впадая в Днепр, около д. Нижняя Уфинья. Длина реки 18 км. В речку Уфинью справа впадает два притока - Хохловка и Гороховская - и слева один небольшой приток - Красовская.
Река Спадцкая (Спацкая) - речка в Краснинском районе Смоленской области России. Правый приток Вихры.

Длина 12 км. Исток у деревни Радобля Краснинского района Смоленской области. Общее направление течения на восток. Протекает через деревни Радобля, Крюково, Мончино, Чальцево.

В Спадцкую впадают ручьи Белышенка и несколько безымянных.

Река Вихра - река в Смоленской области России и Могилёвской области Белоруссии, правый приток Сожа, протекает по территории Смоленского и Монастырщинского районов, на протяжении 118 км. Исток находится на южном склоне Смоленской возвышенности юго-восточнее деревни Корытня Смоленского района. Направление течения на юг-юго-восток. Устье в Могилевской области напротив деревни Понарв. Русло извилистое.
Река Тростянка  - речка в Смоленском и Краснинском районах Смоленской области России. Левый приток Вихры.

Длина 15 км. Исток у деревни Гмыри Смоленского района Смоленской области. Направление течения сначала на юг, потом на запад. Протекает через деревни Жарнево, Кобозево, Демидово, Юрчаги. Впадает в Вихру напротив деревни Чистяки.

1.2.4. Почвы

Формирование различных типов почв находится в прямой зависимости от рельефа территории и  геологического строения. По механическому составу повсеместно преобладают  лессовидные суглинки (69% площади пашни) и супеси (14,5%). Моренные отложения занимают только 0,6% площади пашни и представлены супесями. Менее распространены (главным образом, в поймах рек) аллювиальные отложения, представленные суглинистым и супесчано-песчаным грунтами. 

По условиям почвообразования Краснинский район относится к зоне дерново-подзолистых почв. Основной фон почвенного покрова представлен средне- и сильноподзолистыми почвами (58,85% и 26,58% от общей площади пашни), которые приурочены преимущественно к плоским участкам водораздельных возвышенностей. На склонах холмов встречаются слабоподзолистые почвы (7,5%).

В понижениях с избыточным увлажнением формируются дерново–глеевые и глеевые почвы разной степени оподзоленностости (6%), а в местах  с близким стоянием грунтовых вод — торфяно–глеевые почвы (1%). В составе почвенного покрова пашни небольшие площади занимают пойменные дерновые и дерново-глеевые почвы (0,5%).

Бедными почвами считаются дерново-сильноподзолистые почвы. Пахотный горизонт этих почв беден гумусом, они кислые, бесструктурные, с плохим водно-воздушным режимом.

Поверхность сильноподзолистых почв на суглинках при дожде сильно набухает и заплывает, при высыхании образуется твердая корка  и влага усиленно испаряется, а это угнетающе действует на растения. В годы повышенных осадков на дерново-сильноподзолистых почвах (так же, как и на  дерново-подзолисто-глеевых) хлеба вымокают.

Преобладание лессовидных почвообразующих пород играет положительную роль, т.к. почвы имеют повышенные мощность горизонтов и содержание гумуса и меньшую степень оподзолености по сравнению с другими почвенными районами. Отрицательная роль этих пород выражается в том, что почвы сравнительно легко разрушаются поверхностными водами, в связи, с чем еще более усиливается пестрота почвенного покрова.

Расчлененность рельефа, большое количество осадков, их интенсивность и неравномерность распределения по сезонам года, высокая степень распаханости территории и не всегда правильное использование почв в сельском хозяйстве, а также малая водопроницаемость и легкая размываемость  почв способствует проявлению эрозионных процессов. Это естественно, приводит к снижению плодородия почв.

Для дерново-подзолистых почв характерно наличие трех горизонтов, различных по окраске, физическим, агрохимическим и биологическим свойствам. Верхний горизонт (перегнойный) темноокрашенный; в нем накапливается органическое вещество — гумус. В зависимости от количества и качества гумуса горизонт приобретает различные оттенки от светло-серого до темно-серого. В пахотном слое, который в большинстве случаев совпадает с перегнойным, сосредоточена основная масса корней льна и других культур —70—80% по весу и примерно 50% по длине, так как здесь больше всего содержится азота и других элементов пищи в доступной для растений форме, а также складывается относительно благоприятный водно-воздушный режим. В этом слое сосредоточено большое количество полезных микроорганизмов, принимающих участие в разложении органического вещества и мобилизации элементов пищи для растений. 

Ниже перегнойного горизонта залегает подзолистый горизонт, сильно осветленный, белесый, по цвету напоминающий древесную золу. Он очень беден элементами пищи растений и гумусом, а также глинными минералами и состоит преимущественно из пылеватых частиц кремнезема. Он обычно имеет кислую реакцию, и в нем почти нет полезных микроорганизмов. По мощности подзолистого горизонта различают почвы разной степени оподзоленности. Так, если он резко выражен и мощнее перегнойного, то почву называют сильноподзолистой. Если он идет сплошной полосой, но его мощность меньше перегнойного — почва среднеподзолистая. У слабоподзолистых почв мощность его не больше 5 см или оплошной полосы подзолистого горизонта нет, а сохранились только отдельные белесые пятна. 

За подзолистым следует горизонт вмывания (иллювиальный). В нем идет накопление окислов железа, алюминия, марганца и других веществ, вымытых из верхних слоев почвы. В связи с этим он характеризуется высокой плотностью, более тяжелым механическим составом, обычно имеет плитчатую структуру. Цвет его бурый, красноватый или желтый. Здесь развиваются анаэробные бактерии, которые способствуют образованию закисных соединений. При изобилии соединений железа горизонт называют рудяковым или ортштейно-вым. Мощность иллювиального горизонта составляет 30—70 см. 

На глубине 90—150 см иллювиальный горизонт постепенно переходит в плотную, красно-бурого, желтого или палевого цвета материнскую породу, из которой образовалась почва. Материнская порода определяет механический и химической состав почвы, а также степень ее оподзоленности и другие свойства.

Содержание гумуса в почвах колеблется от 1,28 до 2,13%. Пахотные почвы ежегодно теряют 0,4 тыс. т/га, значительный процент пахотных почв имеют низкое содержание подвижного фосфора обменного калия. 120 тыс. га сельхозугодий подвержены водной эрозии, а 138 тыс. га относятся к эрозионно-опасным землям. Почти 62% земель относятся к закисленным. 98,9 тыс. га засорены камнями, 812 тыс. га переувлажнены и заболочены. Из всех негативных явлений наибольшее распространение на пахотных землях имеют повышенная кислотность и избыточное увлажнение.

В последние годы площадь сельскохозяйственных угодий сокращается. Основными причинами сокращения площадей сельхозугодий, в том числе пашни, являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, зарастание мелких контуров сельскохозяйственных угодий кустарником, а также нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством.

В целом следует отметить, что почвы поселения благоприятны для возделывания различных сельскохозяйственных культур. Для улучшения почв необходимо проведение ряда агропроизводственных мероприятий, к которым относятся: введение правильных севооборотов и методов  обработки почвы, внесение органоминеральных удобрений, известкование почв, борьба с сорняками, улучшение сенокосов и пастбищ. Сильноподзолистые почвы требуют обязательного известкования и внесения  органических удобрений. 

1.2.5. Растительность

Основную долю территории муниципального образования занимают сельскохозяйственные земли. Территория поселения входит в подзону смешанных хвойно-широколиственных лесов, 

Лесной фонд на территории сельского поселения находится в ведении филиала                          ОГУ «Смолупрлес» Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного фонда, объектов животного мира и среды их обитания – Краснинское лесничество (Краснинское участковое лесничество).
По целевому назначению леса на территории поселения относятся к эксплуатационным.
Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Лесохозяйственная деятельность в сельском поселении должна быть направлена на формирование хозяйственно-ценных высокопродуктивных насаждений и на увеличение площади лесов за счет непригодных для сельского хозяйства земель.

Суходольные луга занимают склоны балок, лесные опушки и залежи. Травостой суходольных лугов представлен белоусом, полевицей обыкновенной, ястребинкой волосистой, душистым колоском, овсяницой красной, мятликом луговым и др. Суходольные луга относятся к лугам низкого и среднего кормового достоинства. Этот тип лугов используется, главным образом, под пастбища, реже в качестве сенокосов. Нуждаются в коренном улучшении. 

Пойменные заливные луга по составу травостоя и урожайности значительно превосходят суходольные. На этих лугах широко представлена ассоциация лисохвоста лугового с клевером во втором ярусе. Возвышенные, более сухие участки центральной поймы заняты полевице – душисто-колосковыми, разнотравно-злаковыми, красно-овсяничными группировками с участием клеверов. Средняя урожайность заливных лугов достигает 20 центнеров с одного гектара. Они используются в качестве сенокосов и являются важным источником производства кормов. Заболоченные луга приурочены к притеррасным понижениям и представлены преимущественно осоковыми ассоциациями. По качеству травостоя они значительно уступают заливным лугам. Повсеместно этот тип лугов нуждается в осушении.

Природные луга занимают большой удельный вес в кормовом балансе сельхозпредприятия животноводческого направления, и забота о повышении их продуктивности, является одной из первостепенных задач.

Для низинных болот, питающихся грунтовыми водами характерны осоки, влажное разнотравье (полевица белая, вейник ланцетный, сабельник болотный и др. В меньшей степени на территории развиты верховые и переходные болота. Типичной растительностью верховых болот являются сфагновые мхи, клюква, пушица, багульник и др. Иногда верховые болота покрыты низкорослой сосной. Верховые болота являются объектами промышленной деятельности – промышленной заготовки торфа.  Больший интерес эти болота представляют для сбора клюквы. Они исключительно ценны в гидрологическом отношении, а также как места обитания ценных животных и птиц. Поэтому, в определенном количестве, болота должны быть сохранены в естественном  состоянии.

Переходные болота более разнообразны по составу растительности, чем верховые. На переходных болотах растительность представляет собой смесь видов верховых и низинных болот. Преобладают различные виды осок. Широко представлены ассоциации из вейника, тростника и сфагновых мхов. Из древесных пород на болотах произрастают береза пушистая и сосна. Торфяники переходных болот имеют важное народно-хозяйственное значение. После проведения специальных  мелиоративных мероприятий осушенные территории могут быть вовлечены в сельскохозяйственное использование, а также как поставщик высококачественного топлива – торфа.

1.2.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Мерлинского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями. 
1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации 
1.3.1. Описание границ Мерлинского сельского поселения
Границы Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №62-з от 25.05.2017 «О преобразовании муниципальных образований Краснинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Краснинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Краснинского района Смоленской области» путем объединения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, а также в соответствии с законом Смоленской области от 1 декабря 2004 г. № 77-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

1.3.2.Функционально-планировочная организация территории

Территория Мерлинского сельского поселения расположена в северо-восточной части Краснинского района. В состав Мерлинского сельского поселения входят 45 населённых пунктов: деревня Мерлино, деревня Никулино, деревня Аносово, деревня Кисляки, деревня Княжичи, деревня Ломакино, деревня Лысково, деревня Жорновка, деревня Старая Ржавка, деревня Новая Ржавка, деревня Старинки, деревня Лукиничи, деревня Ульятичи, деревня Панское, деревня Крюково, деревня Зибрики, деревня Духо, деревня Радобля, деревня Волково, деревня Горбачи, деревня Городец, деревня Жули, деревня Кончинка, деревня Корыбщина, деревня Кохоново, деревня Мончино, деревня Ольховка, деревня Ракиты, деревня Рогайлово, деревня Сыроквашино, деревня Угриново, деревня Чальцево, деревня Чистяки, деревня Маньково, деревня Черныши, деревня Уварово, деревня Новоселки, деревня Сырокоренье, деревня Железково, деревня Даниловка, деревня Середнево, деревня Яново, деревня Смилово, деревня Мироедово, деревня Михайлово, в которых постоянно проживают 1845 человек. 
Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью с. пгт. Красный, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с селом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяются р. Днепр, р. Лосвинка, р. Дубрава, р. Бабинка, р. Войская, р. Ивань, р. Уфинья, р. Теплуха, р. Дубравинка, р. Ветесна, р. Спадцкая, р. Белышенка, р. Вихра, р. Орланка, р. Тростянка., вблизи русел которых сформировались населенные пункты муниципального образования.
Транспортная инфраструктура Мерлинского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог:

1) регионального значения III технической категории Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги); Красный – Гусино.
2) межмуниципального значения IV технической категории:

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Мерлино - Кисляки;

· «Ржавка-Волково»;

· «Красный - Гусино»- Маньково;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово;

· «Красный - Крюково - Рогайлово»;

· «Малеево - Лунино - Зуньково - Новоселки»;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово»- Ульятичи;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Никулино - Аносово;

· «Железково - Михайлово - Даниловка» (IV технической категории – 1,19 км, V технической категории – 2,00 км);

3) межмуниципального значения V технической категории:

· «Маньково - Сырокоренье»;
· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Железково – Сырокоренье

Вдоль вышеуказанных дорог сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.
Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Мерлинского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории  населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые  улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.
Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой  размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка всех населенных пунктов Мерлинского сельского поселения представлена малоэтажными (индивидуальная жилая застройка) жилыми домами.
1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Мерлинского сельского поселения
Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Мерлинского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Таблица 3
	Код объекта
	Наименование функциональной зоны
	Описание функциональной зоны

	1.
	Жилая зона
	В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

(п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ).



	2.
	Общественно-деловая зона 
	В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) многофункциональные общественно-деловые зоны;

2) зоны специализированной общественной застройки;

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

(п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ).



	3.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	

	3.1.
	Производственная зона
	Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

(ст. 35 Градостроительного кодекса РФ).



	3.2.
	Коммунально-складская зона
	 Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;



	3.3.
	Зона инженерной инфраструктуры
	Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов



	3.4.
	Зона транспортной инфраструктуры
	Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

(ст. 35 Градостроительного кодекса РФ).



	4. 
	Зоны сельскохозяйственного использования
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений;
3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий;
4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан



	5.
	Зоны рекреационного назначения
	В состав зон рекреационного назначения могут включаться:

1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);
2) зоны отдыха;

3) зоны лесов.



	6 .
	Зоны специального назначения
	В состав зон специального назначения могут включаться:

1) зоны кладбищ;

2) зоны складирования и захоронения отходов;

3) зона озелененных территорий специального назначения.



	7.
	Зоны акваторий
	


1.3.4. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Мерлинского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру района пгт. Красный (деревня Мерлино расположена в 13 км к востоку от пгт. Красный), связано с ним автодорожным транспортом.
В населенных пунктах муниципального образования в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий. 
Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории
1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Краснинского муниципального района в целом, так и Мерлинского муниципального образования в частности.

Численность постоянного населения  Мерлинского сельского поселения на                01.01.2019 г., составила 1845 человека.

В состав поселения входит 45 населенных пунктов, деревня Мерлино является административным центром Мерлинского муниципального образования. 
Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы в поселении наблюдается стабилизация численности населения.

Таблица 4
Динамика изменения численности населения поселения

	Численность населения, тыс.чел
	01.01.2014
	01.01.2015
	01.01.2016
	01.01.2017
	01.01.2018
	01.01.2019

	Мерлинское сельское поселение
	2036
	2023
	1972
	1973
	1951
	1845


Таблица 5
Численность населения по населенным пунктам поселения

	№№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	01.01.2019

	1. 
	деревня Мерлино
	272

	2. 
	деревня Никулино
	69

	3. 
	деревня Аносово
	6

	4. 
	деревня Кисляки
	6

	5. 
	деревня Княжичи
	15

	6. 
	деревня Ломакино
	7

	7. 
	деревня Лысково
	5

	8. 
	деревня Жорновка
	-

	9. 
	деревня Старая Ржавка
	11

	10. 
	деревня Новая Ржавка
	49

	11. 
	деревня Старинки
	-

	12. 
	деревня Лукиничи
	20

	13. 
	деревня Ульятичи
	8

	14. 
	деревня Панское
	-

	15. 
	деревня Крюково
	110

	16. 
	деревня Зибрики
	16

	17. 
	деревня Духо
	9

	18. 
	деревня Радобля
	1

	19. 
	деревня Волково
	139

	20. 
	деревня Горбачи
	-

	21. 
	деревня Городец
	16

	22. 
	деревня Жули
	5

	23. 
	деревня Кончинка
	6

	24. 
	деревня Корыбщина
	3

	25. 
	деревня Кохоново
	10

	26. 
	деревня Мончино
	5

	27. 
	деревня Ольховка
	-

	28. 
	деревня Ракиты
	6

	29. 
	деревня Рогайлово
	134

	30. 
	деревня Сыроквашино
	15

	31. 
	деревня Угриново
	1

	32. 
	деревня Чальцево
	1

	33. 
	деревня Чистяки
	19

	34. 
	деревня Маньково
	639

	35. 
	деревня Черныши
	14

	36. 
	деревня Уварово
	34

	37. 
	деревня Новоселки
	10

	38. 
	деревня Сырокоренье
	122

	39. 
	деревня Железково
	18

	40. 
	деревня Даниловка
	10

	41. 
	деревня Середнево
	29

	42. 
	деревня Яново
	-

	43. 
	деревня Смилово
	-

	44. 
	деревня Мироедово
	-

	45. 
	деревня Михайлово
	5

	
	ИТОГО
	1845


Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности. 
Таблица 6
Показатели естественного движения населения
	№

п/п
	Наименование
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Родившихся, всего
	10
	18
	22
	7
	13
	16
	10

	2
	Число умерших, всего
	47
	56
	56
	57
	70
	39
	32

	3
	Число умерших, на тыс.жителей
	23
	28
	28
	28
	35
	20
	16

	4
	Число прибывших жителей, всего
	94
	88
	86
	61
	129
	90
	54

	5
	Число выбывших жителей, всего
	87
	54
	83
	80
	91
	82
	45


Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна. 
Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура поселения характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы значительно сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается. 

Возрастная структура населения по данным на 01.01.2019 г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным муниципального образования составляет 58% от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 14% и 28% соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. 

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

Экономика поселения ориентирована на сельскохозяйственное производство. Основное направлениями сельскохозяйственной деятельности Мерлинского сельского поселения являются молочное животноводство, переработка сельхозпродукции, растениеводство (овощеводство, картофелеводство, зерноводство, технические и кормовые культуры). 

В сельском хозяйстве сформировалось три группы товаропроизводителей различных форм собственности: сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства; а также хозяйства населения, включающие в себя личные подсобные хозяйства, коллективные сады и огороды, дачные участки.

Причем, наибольший процент произведенной продукции у личных подсобных хозяйств (ЛПХ), чем у сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте. В материальной сфере производства занято 10% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает здравоохранение и образование. Уровень безработицы находится на среднем уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения. 
1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики. 

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы следующие документы: 

- Постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области»; 

-   СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; 

- Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ             № 1063-р от 03.07.1996.

1.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Мерлинского сельского поселения представлена двумя объектами среднего образования и одним объектом дошкольного образования. 

Таблица 7
Учреждения дошкольного образования

	№№

п/п
	Наименование учреждения
	Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов)
	Емкость
	Состояние

здания

(% износа)

	
	
	
	по современным санитарным нормам (мест)
	фактически

число детей
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1 
	МБОУ Мерлинская школа (дошкольная группа)
	Смоленская область Краснинский район д.Мерлино ул. Парковая д.1 

Зона обслуживания: Мерлино, Никулино, Княжичи, Лысково, Ломакино, Аносово, старая Ржавка,Новая Ржавка, Лукиничи, Рогайлово, Волково
	20
	10
	30


Таблица 8
Учреждения образования

	№№

п/п
	Наимено-вание школы
	Местоположе-ние (адрес)
	Уровень

школы, зона обслуживания (наименование населенных пунктов)
	Емкость
	Наличие спортивных залов и открытых спортивных площадок
	Состо-яние

здания

(% износа)

	
	
	
	
	по соврем. санит.нормам (мест)
	фактич. число учащихся

чел.
	в т.ч. обуч. во 2-ю смену
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	МБОУ Мерлинская школа
	Смоленская область Краснинский район д.Мерлино ул. Парковая д.1
	Средняя общеобразовательная школа обслуживает следующие населенные пункты: Мерлино, Никулино, Княжичи, Лысково, Ломакино, Аносово, старая Ржавка,Новая Ржавка, Лукиничи, Рогайлово, Волково
	250
	38
	нет
	имеется спортивный зал и открытая спортивная площадка
	30

	2
	МБОУ Краснооктябрьская школа
	Смоленская область Краснинский район д.Маньково ул. Моисеенкова д.1
	Средняя общеобразовательная школа обслуживает следующие населенные пункты: Маньково, Сырокоренье, Середнево
	320
	66
	нет
	имеется спортивный зал и открытая спортивная площадка
	30


Наполняемость общеобразовательных учреждений имеет достаточно низкий уровень, что свидетельствует о сложной демографической обстановке в поселении.

1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Мерлинского сельского поселения представлена 4 ФАПами. Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Таблица 9
Перечень объектов здравоохранения

	№№

п/п
	Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр.
	Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов)
	Число врачей/среднего

медицинского персонала
	Состояние

здания

(% износа)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ФАП д.Мерлино
	Смоленская область Краснинский район д.Мерлино ул. Парковая д.11 обслуживает деревни Мерлино, Никулино, Княжичи, Лысково, Ломакино, Кисляки, Аносово, Старая Ржавка,Новая Ржавка, Лукиничи, Ульятичи
	/1
	40

	2
	ФАП д.Маньково
	Смоленская область Краснинский район д.Маньково ул. Моисеенкова д.13 обслуживает деревни Маньково, Сырокоренье, Железково, Михайлово, Даниловка, Черныши, Середнево
	/1
	40

	3
	ФАП д. Волково
	Смоленская область Краснинский район д.Волково, ул. Гореленкова обслуживает деревни Волково, Ракиты, Кохоново, Кончинка, Сыроквашино, Городец, Корыбщина
	/1
	40

	4
	ФАП д..Рогайлово
	Смоленская область Краснинский район д.Рогайлово, ул. Центральная, д.9 обслуживает деревни Рогайлово, Жули, Угриново, Мончино, Чальцево, Чистяки.
	/1
	40


Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Краснинского муниципального района. 
1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является  важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательном учреждении, сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

Таблица 10
Перечень объектов физкультуры и спорта

	№№

п/п
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес)
	Принадлежность
	Для стадиона: вместимость (чел.), площадь поля (кв.м); для бассейна: площадь зеркала воды (кв.м); для спортивных залов: площадь пола (кв.м)

	
	
	
	
	ед.изм.
	по проекту
	фактически
	% износа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Спортивный зал
	Д.Мерлино ул.Парковая д.1
	Мерлинская школа
	Кв.м
	162
	162
	30

	2
	Спортивный зал
	Д.Маньково ул.Моисеенкова д.1
	Краснооктябрьская школа
	Кв.м
	162
	162
	30

	3
	Спортивный зал
	Д.Мерлино ул.Парковая д.3
	Мерлинский ДК
	Кв.м
	293
	293
	40

	4
	Спортивный зал
	Д.Маньково ул.Зощенко д.9
	Маньковский ДК
	Кв.м
	293
	293
	40


Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как низкую. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.
1.4.3.4. Библиотечное обслуживание
На территории Мерлинского сельского поселения действует одно учреждения библиотечного обслуживания. Согласно действующим нормативам, число учреждений достаточно для обслуживания населения муниципального образования. 

В ближайшей перспективе необходимо решить ряд существующих проблем в сфере библиотечного обслуживания населения, во-первых - обновление и увеличение мощности книжного фонда, во-вторых, обеспечение библиотек высокоскоростным доступом в сеть «Интернет».
1.4.3.5. Организация досуга
На территории Мерлинского сельского поселения действуют следующие учреждения культурно-досугового типа.

Таблица 11
Учреждения организации досуга

	№№

п/п
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Местоположение
	Емкость (кв.м), вместимость(чел.)

	
	
	
	ед. измерения
	по проекту
	фактически
	% износа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Мерлинский ДК
	Д.Мерлино ул.Парковая д.3
	Кв.м

Чел.
	1836

300
	1836

300
	40

	2
	Маньковский ДК
	Д.Маньково ул.Зощенко д.9
	Кв.м

Чел.
	1836

300
	1836

300
	40


Уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа соответствует нормативному показателю, но необходима модернизация, направленная на обеспечение соответствия современным требованиям, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет». 

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

1.4.3.6. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения. 

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают. 


Таблица 12
Перечень объектов  торговли и общественного питания

	№№

п/п
	Предприятия
	Местоположение
	Емкость (кв.м), вместимость(чел.)

	
	
	
	ед. измерения
	фактически

	1
	Краснинское РАЙПО 
	Д.Маньково ул.Зощенко д. 16б
	Кв.м
	57

	2
	Краснинское РАЙПО 
	Д.Никулино улДачная 5
	Кв.м
	18

	3
	Краснинское РАЙПО 
	Д.Новая Ржавка ул.Майская д.31
	Кв.м
	55

	4
	Краснинское РАЙПО 
	Д.Рогайлово ул.Центральная д.8
	Кв.м
	43

	5
	Краснинское РАЙПО 
	Д.Волково ул.Гореленкова д.22
	Кв.м
	52

	6
	Краснинское РАЙПО 
	Д.Маньково ул.Зощенко 16б
	Кв.м
	57

	7
	ИП Кустова С.К.
	Д.Мерлино ул.Молодежная, д.1а
	Кв.м
	58

	8
	ИП Земцова Л.А..
	Д.Мерлино ул.Парковая д.3
	Кв.м
	30

	9
	ИП Курбатова
	Д.Маньково ул.Зощенко д.32а
	Кв.м
	27


1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Мерлинского сельского поселения

На территории Мерлинского сельского поселения располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

Объекты капитального строительства федерального значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения: 

· земли лесного фонда;
· объекты культурного наследия федерального значения;

· магистральный газопровод;
· ЛЭП 330 кВ.
Объекты капитального строительства регионального и районного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения: 

· объекты культурного наследия регионального значения;

· территории автомобильных дорог регионального значения;

· объекты капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения;

· объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения;

· объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения;

· объекты капитального строительства здравоохранения;

· территории специального назначения;

· объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – подстанция 35 кВ, подстанция 110 кВ, ЛЭП 35 кВ,                     ЛЭП 110 кВ;
ОКС связи – линия электросвязи;
· земельные участки, находящиеся в государственной собственности Смоленской области, в соответствии с таблицей 13:

Таблица 13
Перечень земельных участков,                                                                                      находящихся в государственной собственности Смоленской области

	№ № п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Местоположение земельного участка
	Категория земель
	Разрешенное использование

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	67:11:1380101:175
	Краснинский район, д. Мерлино
	Земли населённых пунктов
	здание медпункта

	2.
	67:11:0030103:221
	Краснинский район, с.п. Мерлинское: ТсОО "Крюково"
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для ведения сельскохозяйствен-ного производства

	3.
	67:11:0030101:4
	Краснинский район, вблизи дер. Маньково
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности
	под асфальтно-бетонный завод

	4.
	67:11:0030102:403
	Краснинский район, Волковское с.п., ТсОО Рогайлово
	Земли сельскохозяйственного назначения
	сельскохозяйствен-ное использование

	5.
	67:11:1170101:158
	Краснинский район, с.п. Волковское,              д. Волково
	Земли населённых пунктов
	ФАП

	6.
	67:11:0000000:217
	Краснинский район, с.п. Волковское, ТсОО Рогайлово
	Земли сельскохозяйственного назначения
	сельскохозяйствен-ное использование

	7.
	67:11:0030101:381
	Краснинский район, с.п. Волковское: подсобное хозяйство П.О. Искра
	Земли сельскохозяйственного назначения
	сельскохозяйствен-ное использование

	8.
	67:11:0000000:61
	Краснинский район
	Земли населённых пунктов
	под автомобильной дорогой Обход                 п. Красный

	9.
	67:11:0000000:94
	Краснинский район
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности
	под автомобильной дорогой "Старая Смоленская дорога" на участке Красный - Ляды

	10.
	67:11:0000000:100
	Краснинский район
	Земли населённых пунктов
	под автомобильной дорогой "Старая Смоленская дорога" на участке Смоленск - Красный

	11.
	67:11:0000000:95
	Краснинский район
	Земли населённых пунктов
	под автомобильной дорогой "Старая Смоленская дорога" на участке Красный - Ляды

	12.
	67:11:0000000:102
	Краснинский район
	Земли населённых пунктов
	под автомобильной дорогой "Красный - Гусино"

	13.
	67:11:0000000:99
	Краснинский район
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности
	под автомобильной дорогой "Старая Смоленская дорога" на участке Смоленск - Красный


Указанные объекты нанесены на «Карте границ функциональных зон», М 1:15 000.
Объекты капитального строительства местного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения: 

· территории малоэтажной жилой застройки;

· территории общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);
· объекты капитального строительства культурно-досугового назначения;

· территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, улицы, дороги, проезды, площадки);

· территории специального назначения, в том числе кладбищ;
· объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – трансформаторные подстанции, ЛЭП 10 кВ;
ОКС водоснабжения – артезианские скважины и водонапорные башни, водопроводы.
1.6. Жилой фонд

Жилой фонд Мерлинского сельского поселения составляет 64,5 тыс. м2.
Средняя жилобеспеченность – 35м2/чел. 
Таблица 14
Характеристика жилого фонда

	№№ п/п
	Наименование


	Единица

измерения
	2018 год

	1
	2
	3
	4

	1
	Общая площадь жилого фонда всего

в т.ч.: 
	тыс. м2 общей площади
	64,5

	
	В индивидуальных жилых домах 
	
	60,2

	
	В многоквартирных жилых домах
	
	4,3

	
	Специализированный(общежитие)
	
	-

	2
	Аварийный и ветхий фонд


	тыс. м2 общей площади
	н/д

	3
	Общее число жилых зданий/

из них в аварийном состоянии
	единиц
	

	4
	Распределение жилого фонда по формам собственности

в т.ч.:
	тыс. м2 общей площади
	64,5

	
	
	
	

	
	частная
	
	62,6

	
	муниципальная
	
	1,9

	
	общественная
	
	-


Таблица 15
Распределения территорий жилищной застройки по населенным пунктам поселения

	Наименование населенного пункта
	Ж1 индивид.  Жилые дома, га
	Ж2 многоквартирные жилые дома, га

	деревня Мерлино
	47,04
	

	деревня Никулино
	50,10
	

	деревня Аносово
	13,62
	

	деревня Кисляки
	39,28
	

	деревня Княжичи
	30,52
	

	деревня Ломакино
	21,66
	

	деревня Лысково
	21,33
	

	деревня Жорновка
	24,85
	

	деревня Старая Ржавка
	10,14
	

	деревня Новая Ржавка
	17,55
	

	деревня Старинки
	9,15
	

	деревня Лукиничи
	31,49
	

	деревня Ульятичи
	17,39
	

	деревня Панское
	32,40
	

	деревня Крюково
	71,37
	

	деревня Зибрики
	44,66
	

	деревня Духо
	41,34
	

	деревня Радобля
	15,34
	

	деревня Волково
	53,08
	

	деревня Горбачи
	4,25
	

	деревня Городец
	20,65
	

	деревня Жули
	10,98
	

	деревня Кончинка
	37,97
	

	деревня Корыбщина
	4,45
	

	деревня Кохоново
	20,49
	

	деревня Мончино
	13,27
	

	деревня Ольховка
	36,08
	

	деревня Ракиты
	26,29
	

	деревня Рогайлово
	61,58
	

	деревня Сыроквашино
	26,23
	

	деревня Угриново
	9,72
	

	деревня Чальцево
	28,86
	

	деревня Чистяки
	43,76
	

	деревня Маньково
	64,50
	1,72

	деревня Черныши
	25,10
	

	деревня Уварово
	30,38
	

	деревня Новоселки
	17,23
	

	деревня Сырокоренье
	107,38
	

	деревня Железково
	20,75
	

	деревня Даниловка
	22,73
	

	деревня Середнево
	40,65
	

	деревня Яново
	3,13
	

	деревня Смилово
	11,96
	

	деревня Мироедово
	6,74
	

	деревня Михайлово
	23,93
	


Выводы:

Порядка 97% жилья поселения частная собственность. Наибольшая площадь жилых домов (около 65%) была построена в период 1971-1995 гг. Жилобеспеченность средняя. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как низкую. 
1.7.
Анализ состояния транспортной инфраструктуры
1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Мерлинского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. 

Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог:

1) регионального значения III технической категории Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги); Красный – Гусино.
2) межмуниципального значения IV технической категории:

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Мерлино - Кисляки;

· «Ржавка-Волково»;

· «Красный - Гусино»- Маньково;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово;

· «Красный - Крюково - Рогайлово»;

· «Малеево - Лунино - Зуньково - Новоселки»;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово»- Ульятичи;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Никулино - Аносово;

· «Железково - Михайлово - Даниловка» (IV технической категории – 1,19 км, V технической категории – 2,00 км);

3) межмуниципального значения V технической категории:

· «Маньково - Сырокоренье»;
· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Железково – Сырокоренье

4) улично-дорожной сети населенных пунктов.
Таблица 16
Характеристика автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения Мерлинского сельского поселения

	Индекс дороги
	Наименование автомобильных дорог
	Протяженность, км
	Категория
	Тип покрытия

	Региональное значение

	
	Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)
	21,0 
	III
	асфальтобетон

	
	Красный – Гусино
	2,85
	III
	асфальтобетон

	ИТОГО по муниципальному образованию
	23,85
	
	

	Межмуниципальное значение

	
	«Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Мерлино - Кисляки
	5,35 
	IV
	асфальтобетон

	
	«Ржавка-Волково»
	5,73 
	IV
	асфальтобетон

	
	«Красный - Гусино»- Маньково
	3,6
	IV
	асфальтобетон

	
	«Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово
	8,8
	IV
	асфальтобетон

	
	«Красный - Крюково - Рогайлово»
	24,3
	IV
	16 км – асфальтобетон
8,3 км - гравий

	
	«Маньково - Сырокоренье»
	2,83
	V
	0,56 км – асфальтобетон
2,27 км - гравий

	
	«Малеево - Лунино - Зуньково - Новоселки»
	1,5
	IV
	0,5 км – асфальтобетон
1,0 км - цементобетон

	
	«Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово»- Ульятичи
	2,75
	IV
	асфальтобетон

	
	«Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Никулино - Аносово
	2,39
	IV
	асфальтобетон

	
	«Железково - Михайлово - Даниловка»
	3,19
	IV
	гравий

	
	«Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Железково- Сырокоренье
	7,0
	V
	гравий

	ИТОГО по муниципальному образованию
	67,44
	
	


Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Мерлинского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке. В населенных пунктах поселения находятся следующие поселковые улицы и дороги:

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с  геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда. 

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения
Пассажирские перевозки на территории Мерлинского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.
Автомобильный транспорт
Связь между районным центром п. Красный и центральными населенными пунктами осуществляется с помощью автобусов. 
Таблица 17
Автобусные маршруты, проходящие по территории Мерлинского сельского поселения

	Направление маршрута
	Периодичность движения

	1.Пригородные автобусные маршруты

	Смоленск – Волково (№129, через д. Панское – Лукиничи – Новая Ржавка - Старинки)
	4 дня в нед. – 3 раза в день

	Красный – Смоленск (через Никулино – Мерлино – Лысково – Старая Ржавка – Новая Ржавка – Лукиничи - Панское)
	Ежедневно – 17 раз в день

	Смоленск - Красный
	Ежедневно – 17 раз в день

	2. Межпоселковые автобусные маршруты

	- Красный – Волково (Никулино – Мерлино – Лысково, Старая Ржавка – Новая Ржавка – Старинки – Лукиничи - Ульятичи)
	2 дня в нед. – 2 раза в день

	-Красный – Крюково (Красный – Кисляки – Мерлино – Кисляки – Радобля – Духо – Крюково - Красный)
	4 дня в нед. – 2 раза в день


1.7.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Мерлинского сельского поселения относятся:

· -  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения.
К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Мерлинского сельского поселения относятся:

· основным недостатком автобусного обслуживания территории муниципального образования является малое число рейсов в обслуживании населённых пунктов, а также высокая степень износа автобусов, осуществляющих пассажироперевозки
· не все дороги и улицы поселения имеют твердое покрытие. 

1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения с возможностью захоронения после кремирования.

Характеристики существующих кладбищ на территории Мерлинского сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 18
Характеристики существующих кладбищ

	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га
	Размер СЗЗ, м

	1
	Кладбище, расположенное в д. Сырокоренье
	0,50
	50 

	2
	Кладбище, расположенное в 0,16 км к северо-востоку от д. Уварово
	0,22
	50

	3
	Кладбище, расположенное в 0,18 км к северо-востоку от д. Уварово
	0,24
	50 

	4
	Кладбище, расположенное в д. Уварово
	0,30
	50

	5
	Кладбище, расположенное в 1,0 км к юго-востоку от д. Маньково
	0,19
	50

	6
	Кладбище, расположенное в д. Яново
	0,35
	50

	7
	Кладбище, расположенное в д. Михайлово
	0,15
	50

	8
	Кладбище, расположенное в д. Даниловка
	0,30
	50

	9
	Кладбище, расположенное в западной части д. Городец 
	0,21
	50

	10
	Кладбище, расположенное в северной части д. Городец
	0,14
	50

	11
	Кладбище, расположенное в 0,16 км к западу от д. Кончинка
	0,64
	50

	12
	Кладбище, расположенное в 0,68 км к северо-востоку от д. Панское
	0,17
	50

	13
	Кладбище, расположенное в д. Панское
	0,35
	50

	14
	Кладбище, расположенное в 0,14 км к северо-востоку от д. Старинки
	0,40
	50

	15
	Кладбище, расположенное в 0,32 км к югу от д. Новая Ржавка
	0,90
	50

	16
	Кладбище, расположенное в 1,2 км к востоку от д. Ульятичи
	0,67
	50

	17
	Кладбище, расположенное в д. Ульятичи
	0,70
	50

	18
	Кладбище, расположенное около юго-взападной границы д. Зибрики
	0,25
	50

	19
	Кладбище, расположенное в д. Зибрики
	0,16
	50

	20
	Кладбище, расположенное в южной части сельского поселения
	0,15
	50

	21
	Кладбище, расположенное в южной части сельского поселения
	0,40
	50

	22
	Кладбище, расположенное в южной части сельского поселения
	0,50
	50

	23
	Кладбище, расположенное около южной границы д. Кисляки
	0,50
	50

	24
	Кладбище, расположенное около юго-западной границы д. Княжичи
	0,64
	50

	25
	Кладбище, расположенное в 1,1 км к северо-востоку от д. Крюково
	0,13
	50

	26
	Кладбище, расположенное в д. Крюково
	0,85
	50

	27
	Кладбище, расположенное около западной границы д. Крюково
	0,72
	50

	28
	Кладбище, расположенное в 0,4 км к югу от д. Крюково
	0,15
	50

	29
	Кладбище, расположенное в д. Духо
	0,38
	50

	30
	Кладбище, расположенное в центральной части д. Аносово
	0,16
	50

	31
	Кладбище, расположенное в восточной части д. Аносово
	0,77
	50

	32
	Кладбище, расположенное в 0,7 км к юго-западу от д. Рогайлово
	0,35
	50

	33
	Кладбище, расположенное в 1,6 км к востоку от д. Рогайлово
	0,50
	50

	34
	Кладбище, расположенное в 0,55 км к западу от д. Ольховка
	0,50
	50

	35
	Кладбище, расположенное в 0,1 км к северу от д. Чистяки
	0,13
	50

	36
	Кладбище, расположенное в д. Чистяки
	0,12
	50

	37
	Кладбище, расположенное в д. Маньково
	0,50
	50

	38
	Кладбище, расположенное в д. Черныши
	0,33
	50

	39
	Кладбище, расположенное в 0,45 км к северу от д. Середнево
	0,56
	50

	40
	Кладбище, расположенное около западной границы д. Железково
	0,60
	50

	41
	Кладбище, расположенное в д. Волково
	0,34
	50

	42
	Кладбище, расположенное в д. Мерлино
	0,30
	50

	43
	Кладбище, расположенное в 0,28 км к востоку от д. Мироедово
	0,70
	50

	44
	Кладбище, расположенное в 0,60 км к северу от д. Сыроквашино
	0,50
	50

	45
	Кладбище, расположенное в юго-восточной части д. Радобля
	0,39
	50

	46
	Кладбище, расположенное в д. Ломакино
	0,14
	50

	47
	Кладбище, расположенное в                                     д. Сыроквашино
	0,65
	50

	48
	Кладбище, расположенное в                                     д. Кончинка
	0,30
	50

	49
	Кладбище, расположенное в 0,60 км к востоку от д. Ракиты
	0,16
	50

	50
	Кладбище, расположенное в д. Рогайлово
	0,38
	50

	51
	Кладбище, расположенное в д. Никулино
	0,25
	50

	
	Итого
	19,89
	


Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения 1845 человека, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,44 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
1.9.1. Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения района служат, в основном, подземные воды. Сельское население обычно снабжается водой из шахтных колодцев, за исключением крупных сел, в которых пробурено, как правило, по артезианские 1-2 скважины. Вода из скважин подается в водонапорные башни, затем в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.
Новые сети водопровода за прошедший период не прокладывались.

Содержание, эксплуатация и ремонт сетей относится  к компетенции Администрации Мерлинского сельского поселения. Обслуживанием сетей занимается МУП «Коммунальщик», согласно договора с администрацией. 

Прокладка сетей проводилась в основном с 60 – го по 70 – е годы прошлого века. Изношенность сетей доходит до 80%.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция сетей, а также капитальный ремонт водонапорных башен. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения
Исследование на качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 в населённых пунктах сельского поселения не проводилось.

В сельском поселении по состоянию на 01.01.2019 г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

Предусматривается  на период до 2028 г. реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 56,0 км.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы малая часть жилых домов, здания школы и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды. 

В малочисленных сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности и отсутствия населения в некоторых населенных пунктах, часть артезианских скважин оказались бесхозными и бездействия.

Поэтому Администрацией Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области при наличии денежных средств в бюджете поселения земельные участки под артскважинами будут оформляться в собственность. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

2. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

1.9.2. Канализация

    Система канализации на территории поселения практически отсутствует. Функционирует только канализация школы в д. Мерлино. Стоки поступают в очистные сооружения, объем стоков незначителен. Очистные сооружения нуждаются в реконструкции.

На территории населенных пунктов Мерлинского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Ливневая канализация и очистные сооружения для приема и очистки поверхностных стоков отсутствуют.

Муниципальное образование нуждается в строительстве очистных сооружений. Также необходимо обеспечение муниципального образования автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки.

1.9.3. Теплоснабжение

В сельском поселении функционируют несколько отдельно стоящих котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии отдельных потребителей. 

Теплоснабжение остальных объектов на территории сельского поселения, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

1.9.4. Газоснабжение

Источником подачи газа в Краснинском районе являются магистральные и межпоселковые газопроводы.

По территории Мерлинского сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления Торжок – Долина.

В настоящее время к централизованному газоснабжению подключены следующие населенные пункты сельского поселения: д. Мерлино, д. Ульятичи, д. Сырокоренье, д. Маньково.

Природный газ используется для отопления домов, приготовления пищи и горячей воды.

В остальных домах для приготовления пищи используется сжиженный газ от индивидуальных баллонных установок.

Во всех деревнях Мерлинского СП не обеспеченных централизованной подачей природного газа на нужды пищеприготовления используется сжиженный газ в баллонах.

1.9.5. Электроснабжение

Распределение электроэнергии потребителям сельского поселения осуществляется от следующих подстанций:

1. ПС «Миганово» (расположена за границей поселения) обеспечивает электроэнергией потребителей в населенных пунктах: д. Черныши, д. Маньково.

2. ПС «Красный» (расположена за границей поселения) обеспечивает электроэнергией потребителей в населенных пунктах: д. Маньково, д. Середнево,                           д. Уварово, д. Новоселки, д. Сырокоренье, д. Никулино, д. Аносово, д. Мерлино, д. Лысково,                                 д. Ломакино, д. Княжичи, д. Корыбщина.
3. ПС «Мерлино» обеспечивает электроэнергией потребителей в населенных пунктах: д. Яново, д. Железково, д. Михайлово, д. Даниловка, д. Ракиты, д. Городец,                д. Кохоново, д. Волково, д. Сыроквашино, д. Кончинка, д. Панское, д. Лукиничи,                             д. Новая Ржавка, д. Старая Ржавка, д. Жорновка, д. Ульятичи.
4. ПС «Крюково» обеспечивает электроэнергией потребителей в населенных пунктах: д. Кисляки, д. Радобля, д. Духо, д. Крюково, д. Мончино, д. Чальцево, д. Чистяки,  д. Зибрики, д. Рогайлово, д. Угриново, д. Жули.
Сведения по подстанциям представлены в таблице.
Таблица 19
Сведения по подстанциям*
	Наименова-ние объекта центра питания, класс напряжения
	Год ввода/год реконструк-ции (при изменении установлен-ной мощности)
	Установ-ленная мощность трансфор-маторов
	Существую-щая максималь-ная нагрузка по замерам, МВА
	Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА
	Мощность по договорам ТП, находя-щимся на исполне-нии, МВт
	Мощность по договорам ТП, находящим-ся на исполнении, МВт
	Резерв мощности для технологи-ческого присоедине-ния, МВА

	Мерлино 110/35/10
	1987
	6,3
	0,46
	6,16
	0,01
	0,00
	6,29

	Красный
110/35/10
	1977
	20
	4,3
	8,07
	0,77
	0,00
	7,62

	Миганово
35/10
	1974
	5
	1,29
	2,22
	0,05
	0,00
	2,21

	Крюково
35/10
	1977
	5
	0,19
	2,54
	0,00
	0,00
	2,54


* - Предельная свободная мощность для технологического присоединения, мощность установленных трансформаторов и загрузка подстанций указана в соответствии с данными на сайте https://www.mrsk-1.ru/customers/territory/bandwidth/ на период IV квартала 2019 года

Таблица 20
Местоположение, наименование, загруженность и мощность ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ в границах Мерлинского сельского поселения*
	Населенный пункт
	Район субъекта РФ
	Наименование РЭС
	№ ТП -6-10/0,4 кВ
	Установленная мощность и количество трансформато-ров, кВА
	Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА

	д. Аносово
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-51 Аносово ВЛ-1019 Красный
	100
	38

	д. Волково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-372 Волково д.сад по ВЛ-1005 Мерлино
	400
	372

	д. Волково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-348 Волково арт. ВЛ-1005 Мерлино
	100
	79

	д. Волково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-404 Волково свин. ВЛ-1005 Мерлино
	160
	150

	д. Волково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-258 Волково                   ВЛ-1005 Мерлино
	100
	77

	д. Волково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-259 Волково КЗС  ВЛ-1005 Мерлино
	100
	73

	д. Волково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-403 Волково поселок ВЛ-1005 Мерлино
	100
	38

	д. Городец
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-257 Городец                   ВЛ-1005 Мерлино
	60
	43

	д. Даниловка
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-35 Даниловка               ВЛ-1003 Мерлино
	30
	18

	д. Духо
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-274 Духо ВЛ-1005 Крюково
	30
	23

	д. Железково
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-34 Железково              ВЛ-1003 Мерлино
	63
	45

	д. Жорновка
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-248 Жорновка                ВЛ-1003 Мерлино
	10
	9

	д. Кисляки
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-45 Кисляки                    ВЛ-1005 Крюково
	40
	32

	д. Княжичи
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-54 Княжичи                   ВЛ-1019 Красный
	63
	37

	д. Кончинка
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-36 Кончинка                  ВЛ-1005 Мерлино
	40
	24

	д. Корыбщина
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-39 Корыбщина                ВЛ-1017 Красный
	30
	15

	д. Конахово
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-267 Коханово                 ВЛ-1005 Мерлино
	160
	118

	п. Красный
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-324 Хознужды РЭС ВЛ-1005 Миганово
	400
	310

	д. Крюково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-367 Крюково контора ВЛ-1002 Крюково
	400
	305

	д. Крюково
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-269 Крюково мастерск              ВЛ-1002 Крюково
	250
	212

	д. Крюково
	Краснинский
	Краснинский
	ТП 270 ВЛ-1007 Крюково
	100
	89

	д. Ломакино
	Краснинский
	Краснинский
	ТП 53 Ломакино ВЛ-1019 Красный
	63
	35

	д. Лукиничи
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-252 Лукиничи               ВЛ-1005 Мерлино
	100
	86

	д. Лысково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-55 Лысково ВЛ-1019 Красный
	30
	18

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-405 Маньково к/х ВЛ-1017 Красный
	250
	180

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-25 Маньково к/х ВЛ-1017 Красный
	160
	100

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-339 Маньково зерн. ВЛ-1017 Красный
	400
	290

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-400 Маньково кот. ВЛ-1017 Красный
	400
	260

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-26 Маньково КЗС  ВЛ-1017 Красный
	250
	120

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-27 Маньково поселок ВЛ-1017 Красный
	160
	82

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-216 ф/х Ковалевых ВЛ-1017 Красный
	63
	19

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-409 ф/х Луч ВЛ-1017 Красный
	60
	35

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-210 Маньково контор ВЛ-1005 Миганово
	400
	305

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-209 Маньково школа ВЛ-1005 Миганово
	400
	295

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-16 Маньково КРС ВЛ-1022 Красный
	400
	344

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-17 Маньково КРС ВЛ-1022 Красный
	400
	391

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	ЗТП-18 Маньково КРС ВЛ-1022 Красный
	2*400
	739

	д. Маньково
	Краснинский
	Краснинский
	КТПП-399 Маньково кот. ВЛ-1005 Миганово
	400
	320

	д. Мерлино
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-360 Мерлино кот. ВЛ-1019 Красный
	250
	224

	д. Мерлино
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-47 Мерлино маст. ВЛ-1019 Красный
	320
	260

	д. Мерлино
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-49 Мерлино АВМ  ВЛ-1019 Красный
	250
	205

	д. Мерлино
	Краснинский
	Краснинский
	ЗТП-379 Мерлино КРС  ВЛ-1001 Мерлино
	1*100,1*250
	184

	д. Мерлино
	Краснинский
	Краснинский
	ТП 382 ВЛ-1019 Красный
	100
	58

	д. Мерлино
	Краснинский
	Краснинский
	ТП 362 ВЛ-1019 Красный
	400
	320

	д. Михайлово
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-33 Михайлово              ВЛ-1003 Мерлино
	10
	8

	д. Мончино
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-260 Мончино                ВЛ-1004 Крюково
	100
	92

	д. Никулино
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-369 Никулино дер.  ВЛ-1019 Красный
	100
	67

	д. Никулино
	Краснинский
	Краснинский
	ТП-50 Никулино ферма ВЛ-1019 Красный
	100
	59

	д. Новоселки
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-43 Новоселки                ВЛ-1019 Красный
	25
	16

	д. Панское
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-254 Панское                  ВЛ-1005 Мерлино
	60
	49

	д. Радобля
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-273 Радобля ВЛ-1005 Крюково
	30
	13

	д. Ракиты
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-256 Ракиты  ВЛ-1005 Мерлино
	60
	48

	д. Ст.Ржавка
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-249 Ст.Ржавка                 ВЛ-1005 Мерлино
	30
	24

	д. Ржавка
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-250 Ржавка  ВЛ-1005 Мерлино
	30
	20

	д. Н.Ржавка
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-255 Ржавка КЗС  ВЛ-1005 Мерлино
	10
	8

	д. Н.Ржавка
	Краснинский
	Краснинский
	ТП-253 Н.Ржавка                  ВЛ-1005 Мерлино
	60
	35

	д. Рогайлово
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-262 Рогайлово                ВЛ-1004 Крюково
	100
	84

	д. Рогайлово
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-263 Рогайлово                    КЗС ВЛ-1004 Крюково
	250
	185

	д. Рогайлово
	Краснинский
	Краснинский
	МТП-264 Рогайлово 1           ВЛ-1004 Крюково
	250
	225

	д. Середнево
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-28 Середнево               ВЛ-1017 Красный
	50
	15

	д. Сыроквашино
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-22 Сыроквашино ВЛ-1005 Мерлино
	63
	35

	д. Сырокоренье
	Краснинский
	Краснинский
	ТП-32 Сырокоренье 1  ВЛ-1017 Красный
	100
	64

	д. Сырокоренье
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-388 Сырокоренье пос. ВЛ-1017 Красный
	100
	70


	д. Сырокоренье
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-31 Сырокоренье 2  ВЛ-1017 Красный
	100
	58

	д. Уварово
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-42 Уварово ВЛ-1019 Красный
	60
	27

	д. Угриново
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-265 Угриново                 ВЛ-1004 Крюково
	100
	74

	д. Ульятичи
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-251 Ульятичи  ВЛ-1005 Мерлино
	160
	113

	д. Чальцево
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-357 Чальцево                ВЛ-1004 Крюково
	10
	8

	д. Черныши
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-212 Черныши              ВЛ-1005 Миганово
	10
	5

	д. Шанталово
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-261 Шанталово              ВЛ-1004 Крюково
	63
	50

	д. Яново
	Краснинский
	Краснинский
	КТП-30 Яново ВЛ-1003 Мерлино
	10
	9


* - Свободная мощность для технологического присоединения, мощность установленных трансформаторов и загрузка трансформаторных подстанций указаны в соответствии с данными на сайте https://www.mrsk-1.ru/customers/territory/bandwidth/ на период IV квартала 2019 года

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. 

Основными потребителями электроэнергии являются:

· промышленные предприятия;

· коммунально-бытовые потребители;

· сельскохозяйственные предприятия.

1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Естественным монополистом в предоставлении услуг проводной связи в районе  является Смоленский филиал ОАО «Центртелеком».

Таблица 21
Расположение АТС в населенных пунктах Мерлинского сельского поселения

	№
	Наименование населенных пунктов
	АТС
	Потребит- я мощность, кВт/месяц

	
	
	Монтирован. Емкость,

 кол. №
	Задействован. Емкость, 

кол. №
	Кол – во таксофонов
	

	1
	  д. Мерлино
	100
	91
	1
	250

	2
	  д. Крюково
	100
	42
	1
	200


Внутризоновая первичная сеть Смоленского филиала ОАО «Центртелеком» на территории района построена с использованием следующих сооружений связи:

Волоконо-оптические линии связи между райцентрами и краевым центром, уплотненные системами передачи синхронной цифровой иерархии SDH.

Линии связи с медножильным кабелем. Кабеля проложены в грунте, вдоль основных дорожных магистралей.

По данным статистики в районе в городе на 100 человек приходится 37 телефонных аппарата (далее ТА), в сельской местности 28 ТА.  Этот показатель выше по сравнению со всей Российской федерацией,  для  городов соответственно 27,6 ТА, для сельской местности - 11,7.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС, Билайн, Мегафон и ТЕЛЕ –2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%. 

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи. 

Основным оператором телевизионного вещания в районе является «Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр». 

Филиал ФГУП «РТРС» «Смоленский ОРПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний. 

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производится в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка).

Район находится в зоне действия Смоленской телевизионной башни. Станция является многопрограммной, укомплектована мощными телевизионными и радиовещательными передатчиками 1-20 кВт  Данная станция в основном и формирует информационное пространство района, т.к. ее радиус действия составляет 50-60 км, что позволяет охватить телевидением 76,1% населения. Таким образом, технические средства ОРТПЦ обеспечивают программой  «1 канал» - 97,5% населения района, программой «Россия» -78,8%, программой областного (регионального) телевидения 50,4%.   

Таблица 22
	№ п/п
	Канал вещания
	ТВ канал
	Мощность передатчика

	1
	Первый канал
	2
	5 кВт

	2
	Телеканал Вести
	10
	20 кВт

	3
	Телеканал Россия
	4
	20 кВт


1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды
Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Мерлинского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.
1.10.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.
Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Загрязнение почв на территории поселения происходит в основном вследствие выбросов вредных химических соединений от промышленных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения почв являются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Мерлинского сельского поселения характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии. Истощение запасов гумуса отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические свойства и биологическую активность почвы, ухудшает ее водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы, уменьшает способность почвы противостоять таким негативным явлениям, как подкисление и засоление.
Причиной потерь гумуса в почве является низкий уровень использования органиче-ских и минеральных удобрений, незначительный удельный вес в структуре посевных пло-щадей бобовых культур и многолетних трав, высокая интенсивность обработок и повышен-ная аэрация (высокая насыщенность севооборота парами и пропашными культурами), эро-зия почвы. По расчетам специалистов НИИСХ Юго-Востока, для накопления 1% гумуса, при внесении ежегодно на 1 гектар 12 т органических удобрений, потребуется 50 лет.
1.10.2. Атмосферный воздух
Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

1.10.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Мерлинского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.
Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

1.10.4. Водные ресурсы

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния крупных промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

1.10.5. Шумовая обстановка
Основным источником шума на территории населённых пунктов Мерлинского сельского поселения является автомобильный и железнодорожный транспорт. 
Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»). 
Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автомобильных дорогах:

1) регионального значения III технической категории Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги); Красный – Гусино.
2) межмуниципального значения IV технической категории:

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Мерлино - Кисляки;

· «Ржавка-Волково»;

· «Красный - Гусино»- Маньково;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово;

· «Красный - Крюково - Рогайлово»;

· «Малеево - Лунино - Зуньково - Новоселки»;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово»- Ульятичи;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Никулино - Аносово;

· «Железково - Михайлово - Даниловка» (IV технической категории – 1,19 км, V технической категории – 2,00 км);

3) межмуниципального значения V технической категории:

· «Маньково - Сырокоренье»;
· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Железково – Сырокоренье;

4) улично-дорожной сети населенных пунктов.
Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для д. Мерлино, д. Маньково, д. Жорновка, д. Новая Ржавка, д. Волково по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по вышеуказанным автомобильным дорогам. Для жилой застройки, расположенной вдоль указанных автодорог, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка Мерлинского сельского поселения,  представленная малоэтажными (индивидуальными) домами с озеленёнными приусадебными участками, а также многоквартирными жилыми домами, не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

1.11. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления. 

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды. 

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Мерлинском сельском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли. 

Основными источниками образования отходов на территории Мерлинского сельского поселения являются:

· сельское население;

· учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

· производственные объекты;

· транспорт.

На территории Мерлинского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.  

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.
Санитарная очистка 
С 01.01.2019 на территории Смоленской области обращение с твердыми коммунальными отходами организовано в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми ком-мунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» и Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503.
В соответствии с пунктом 7 ст. 12 Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. 

Схема потоков отходов от источников образования отходов до мест размещения предусмотрена Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Смоленской области, утвержденной Приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 14.01.2019 № 0005/0103.
На сегодняшний день твердые коммунальные отходы от предприятий и жилого сектора, образующиеся на территории Мерлинского сельского поселения, собираются и транспортируются на полигон ТКО в Смоленской области, Краснинском районе, с/п Гусинское, левая сторона а/д Гусино-высокий Холм (восточнее с. Гусино 1 км+100 м а/д) (эксплуатируется ООО «Днепр»). Сведения о полигоне, о движении ТКО от источников образования до объектов размещения отходов представлены в таблицах № 23.1,23.2.

Для сбора ТКО на территории Мерлинского сельского поселения применяются в основном контейнеры объемом 0,75 м3. Крупногабаритные отходы складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на свалку. Подавляющее большинство объектов санитарной очистки (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует их совместно с жилым фондом. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, статьей 3 областного закона от 23.03.2017 № 28-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере обращения с отходами производства и потребления», в целях предотвращения вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения полезных компонентов, содержащихся в твердых коммунальных отходах, в хозяйственный оборот принято постановление Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Смоленской области». 

Указанное постановление регулирует деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельному накоплению, на территории Смоленской области, а также определяет ряд требований к контейнерам и контейнерным площадкам для твердых коммунальных отходов. 

Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями и складирование отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих видов ТКО. 

Организация раздельного накопления ТКО в зависимости от объемов образуемых ТКО и плотности застройки территории осуществляется следующими способами: 
- установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла; 

- установка контейнеров для утильных фракций (бумага, стекло, пластик и другое) и стандартных контейнеров для ТКО (с пищевой составляющей) на специ-ально отведенных местах. 

При осуществлении раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам ТКО: 

- в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются ТКО, классифицируемые в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (далее - ФККО), как отходы производства бумаги и бумажных изделий; 
Таблица 23.1
Информация о транспортировании ТКО от источников образования до объектов обработки и размещения ТКО по состоянию на 01.01.2019г. (на территории Мерлинского сельского поселения)

	п/п
	Наимено-вание зоны дея-тельности регио-нального оператора
	Наименова-ние поселе-ния
	Администра-тивный центр
	Коли-чество насе-ленных пунк-тов
	Числен-ность населе-ния, чел. на 01.01.2018 г.
	Количество образован-ных ТКО,

м3/год
	Количест-во ТКО, направ-ляемых на объекты обра-ботки,

м3/год
	Количество ТКО, направляе-мых на объекты размеще-ния, м3/год
	Расстояние транс-портирования ТКО от населенного пункта до ближай-шего объекта раз-мещения ТКО, включенного в ГРО-РО, км
	Место расположе-ния объекта разме-щения отходов

	1.
	Смоленская область 


	Волковское 

 сельское поселение 
	деревня Волково
	15
	-
	
	
	
	43
	Полигон ТКО в Смоленской области, Краснинском районе, с/п Гусинское, левая сторона а/д Гусино-высокий Холм (восточнее с. Гусино 1 км+100 м а/д) 



	2.
	
	Маньковское 

 сельское поселение 
	деревня Маньково
	12
	-
	
	
	
	19
	

	3.
	
	Мерлинское 

 сельское поселение 
	деревня Мерлино
	18
	1958
	3563,56
	
	3563,56
	31
	


Таблица 23.2
Сведения об объекте размещения ТКО, включенном в ГРОРО, по состоянию на 2018 год

	Наименова-ние объекта



	
	Наименова-ние юридичес-кого лица, эксплуати-рующего объект размеще-ния отходов
	Адрес местонахождения объекта
	Географи-ческие координа-ты
	Суммарное количество размещен-ных отходов, тонн
	Производст-венная мощность объекта, тонн/год
	Проектная мощность объекта, тонн
	Свободная мощность объекта, тонн
	Сведения о заключении ГЭЭ проектной документа-ции объектов
	Сведения о согласованной СЗЗ
	Сведения о полученной лицензии
	№ ГРО-РО

	Полигон захороне-ния ТКО
	ООО «Днепр»
	Смоленская обл, Краснинский район, п. Гусино
	 54.723923, 31.367580
	12735,6
	670
	13400
	664,4
	-
	-
	№ (67) 041 от 31.03.2016
	67-00021-З-00592-250914


- в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные; 

- в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные; 

- в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельный сбор. 

При осуществлении раздельного накопления ТКО при необходимости используются дополнительные цветовые обозначения (сбор стекла различных цветов, сбор текстиля и пр.). 

При раздельном накоплении ТКО выделяются полезные компоненты, подлежащие обезвреживанию, обработке, утилизации, перечень которых определяется в соответствии с федеральным законодательством. 

Раздельное накопление ТКО на территории Смоленской области внедряется поэтапно в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

В рамках областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013             № 933 (далее - государственная программа), планируется внедрение системы накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения, включающее в себя проведение работ по закупке, установке и содержанию контейнеров. 

В рамках предоставленной субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с внедрением системы накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения, региональным оператором – АО «Спецавтохозяйство» в 3-х зданиях Администрации Смоленской области размещены контейнеры для приема отработанных источников малого тока (батареек): 

- г. Смоленск, площадь Ленина, д. 1, 

- г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14 а, 

- г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13. 

Обслуживание контейнеров организовано и осуществляется также безвозмездно Компанией САО ЭРГО. 

Контейнеры для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (организованы АО «Спецавтохозяйство») по следующим адресам:
1. г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 16

2. Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Михновка ул. Рождественская д. 6

3. Смоленская обл., Смоленский р-н, с. Талашкино, ул. Ленина д.7 (Администрация Талашкинского СП)

4. Смоленская обл., Хиславичский р-н, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23

5. Смоленская область, Починковский р-н, г. Починок, ул. Твардовского, д.2

6. Смоленская обл., Ершичский р-н, с.Ершичи, ул. Советская, д. 6

7. г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4а (АО «СпецАТХ)

8. Смоленская обл., Ельнинский р-н, г. Ельня, ул. Энгельса, д. 43а

9. Смоленская обл., Глинковский р-н, с.Глинка, ул.Ленина д. 5б

10. Смоленская обл., Шумячский р-н, пгт. Шумячи, ул. Заводская, д. 25

11. Смоленская область, Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Горняцкая, д.1

12. Смоленская область, Дорогобужский р-н, г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д.8

13. Смоленская область, Ярцевский р-н, г. Ярцево, ул. Советская, д.24

14. Смоленская обл., Ершичский р-н, с. Ворга, ул. Ленина, д. 3

15. Смоленская обл., Рославльский р-н, г. Рославль, ул. Заслонова, д. 2

16. г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 13

17. Смоленская обл., п. Холм-Жирковский, ул. Нахимовская д. 8 около Сбербанк

18. Смоленская обл., Демидовский р-н, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 8

Ртутьсодержащие отходы и отработанные источники малого тока (батарейки), принимаемые от населения, передаются для дальнейшей утилизации и обезвреживания в другие регионы Российской Федерации. 

Особо следует отметить экологическую актуальность проблемы обращения с отходами на территории частного жилого сектора. Население отказывается заключать договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими вывоз твердых коммунальных отходов, в итоге стихийно образуются несанкционированные свалки. 

Несанкционированные свалки коммунальных отходов представляют серьезную экологическую опасность, так как существенно влияют на все объекты окружающей среды и являются источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод (тяжелые металлы, полихлорбифенилы, диоксины, инсектециды и др.). Эти свалки являются еще и рассадниками крыс, мышей, насекомых и могут являться источником инфекционных заболеваний.

В рамках санитарной очистки поселения рекомендуется осуществлять:

уборку территорий проводить до 8 часов с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего дня;

уборку тротуаров, и остановок общественного транспорта проводить до начала уборки улиц, дорог;

уборку дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к торговым предприятиям, территории рынков, торговых зон) производить в течение всего рабочего дня;

соблюдать режим производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий;

для объектов, территорию которых невозможно убирать механизированно (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), уборка производится вручную;

уборку территорий частного домовладения (включая хозяйственные проезды) осуществлять по периметру строения, огражденного участка земли либо в створе, до проезжей части дороги;

общую очистку территории от мусора, накопившегося за зимний период времени, и его вывоз на свалки производить после таяния снега, до 1 мая; 

на площадях и улицах, в садах и парках, на рынках, остановках общественного транспорта, у входов в магазины, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения, имеющие отдельные входы, установить в достаточном количестве урны для мусора;

осуществлять уборку и вывоз снежных масс с проезжей части улиц, тротуаров, проездов;

мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период, а также мест для приема снежных масс рекомендуется проводить в срок до 1 октября текущего года;

вывоз мусора из мусорных контейнеров и закрытых мусоросборников производить не реже одного раза в сутки.

Организация накопления и вывоза коммунальных отходов и мусора является немаловажным вопросом местного значения поселения. Важное место в охране окружающей среды и благоустройстве населенных пунктов принадлежит очистке проектируемой территории от твердых коммунальных отходов, включающей их накопление, удаление и обезвреживание. Несвоевременное удаление отходов приводит к загрязнению внешней среды и распространению инфекционных заболеваний.
1.12. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Мерлинского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов.
Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

· участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

· различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Мерлинского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:
· формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

· сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

· сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

· формирование парковых и рекреационных зон.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:
- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;
- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;
- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных  дорог и на безлесных водоразделах.

1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Мерлинского сельского поселения
К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

· территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования: 
· территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки.
В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.
1.13. Зоны с особыми условиями использования территории
В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Мерлинского сельского поселения учтены  зоны с особыми условиями использования территории.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территории Мерлинского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

· водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

· придорожные полосы автомобильных дорог;

· охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Мерлинского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на «Картах  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Мерлинского сельского поселения, представлены в таблице 24.
Таблица 24
Объекты культурного наследия

	№ п/п
	Наименование

объекта культурного наследия
	Вид объекта культурного наследия
	Категория историко-культурного значения
	Датировка объекта или дата связанного с ним исторического события
	Адрес

местонахождение
	Информация

об установлении защитной зоны

	1. 
	«Городище»
	памятник

(объект археологического наследия)
	федеральная
	ранний железный век, XI–XIII вв.
	Смоленская область, Краснинский район, 0,5 км восточнее дер. Волково, на правом берегу р.Войская
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	2. 
	«Два городища»
	ансамбль

(объект археологического наследия)
	федеральная
	ранний железный век, XI–XIII вв.
	Смоленская область, Краснинский район, 0,6 км к востоку от дер. Горбачи, на левом берегу р. Днепр; 2 км к востоку от дер. Городец
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	3. 
	«Городище»
	памятник

(объект археологического наследия)
	федеральная
	ранний железный век
	Смоленская область, Краснинский район, 0,8 км северо–западнее дер. Жорновка, на левом берегу р. Дубрава
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	4. 
	«Два селища и шестнадцать курганов»
	ансамбль

(объект археологического наследия)
	федеральная
	вторая половина I тыс. н.э., начало II тыс. н.э., XI–XIII вв., VII–X вв. 
	Смоленская область, Краснинский район,                         дер. Кончинка, 2км южнее деревни, на левом берегу                             р. Уфинья; 3 км юго–восточнее деревни, на левом берегу р. Корытинка; южнее деревни, на левом берегу     р. Уфинья
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	5. 
	«Курганная группа (16 насыпей)» 
	ансамбль

(объект археологического наследия)
	федеральная
	VII–X вв.
	Смоленская область, Краснинский район, южнее деревни Кончинка, на левом берегу реки Уфинья
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	6. 
	«Селище» 
	памятник

(объект археологического наследия)
	федеральная
	вторая половина I тыс. н.э., начало II тыс. н.э.,
	Смоленская область, Краснинский район,                          дер. Кончинка, 2 км южнее деревни, на левом берегу р.Уфинья
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	7. 
	«Селище»
	памятник

(объект археологического наследия)
	федеральная
	XI–XIII вв.,
	Смоленская область, Краснинский район,                           дер. Кончинка, 3 км юго–восточнее деревни, на левом берегу р. Корытинка
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	8. 
	«Городище» 
	памятник

(объект археологического наследия)
	федеральная
	ранний железный век
	Смоленская область, Краснинский район, южная окраина дер. Никулино, на территории кладбища
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	9. 
	«Городище» 
	памятник

(объект археологического наследия)
	федеральная
	ранний железный век
	Смоленская область, Краснинский район, 0,3 км юго–восточнее дер. Старая Ржавка, на правом берегу    р. Дубрава
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	10. 
	«Могила руководителей подпольной комсомольской организации –учителей Лукашова Ивана Егоровича и Фокина Ильи Харитоновича, зверски замученных гитлеровцами 22 февраля 1942 г.» 
	памятник


	региональная
	22.02.1942 г.
	Смоленская область, Краснинский район, дер. Жули (быв.д. Григорково)
	защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002              № 73-ФЗ

	11. 
	«Дом, где размещалась дирекция одного из первых в губернии – совхоза «Маньково», 1918 г.» 
	памятник


	региональная
	1918 г.
	Смоленская область, Краснинский район,                              дер. Маньково
	защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002              № 73-ФЗ

	12. 
	«Краснооктябрьская школа, где в 20–х годах учился Герой Советского Союза Моисеенков Григорий Иванович (1915–1956). Установлена мемориальная доска» 
	памятник


	региональная
	20–е г. XX в.
	Смоленская область, Краснинский район,                            дер. Маньково
	защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002              № 73-ФЗ

	13. 
	«Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1941–1943 гг. в боях с немецко–фашистскими захватчиками. Установлен обелиск»
	памятник


	региональная
	1941–1943 гг.
	Смоленская область, Краснинский район,                           дер. Мерлино
	защитная зона устанавливается в соответствии с требованиями статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002             № 73-ФЗ

	14. 
	«Памятное место, где 4 ноября 1812 г. произошло крупное сражение русских войск с корпусом французских войск под командованием Е. Богарнэ»
	Достопримечательное место
	региональная
	4 ноября    1812 г.
	Смоленская область, Краснинский район,                           дер. Мерлино
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	15. 
	«Памятное место, где в 60–х годах XIX в. происходила борьба крестьян за отрезки» 
	Достопримечательное место
	региональная
	60–е гг., XIX в.
	Смоленская область, Краснинский район, бывш.                    дер. Орлань
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	16. 
	«Родина Героя Советского Союза И.П. Кравцова» 
	Достопримечательное место
	региональная
	1911 – 1956 гг.
	Смоленская область, Краснинский район, бывш.                           дер. Потощино
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	17. 
	«Памятное место, где 3 ноября 1812 г. происходил крупный бой русских войск с отступающими войсками Наполеона» 
	Достопримечательное место
	региональная
	3 ноября                  1812 г.
	Смоленская область, Краснинский район, дер. Старая Ржавка
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	18. 
	«Памятное место, где в 1812 г. в период «Краснинской операции»происходили крупные бои между русскими и французскими войсками»
	Достопримечательное место
	региональная
	1812 г.
	Смоленская область, Краснинский район, деревня Уварово
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	19. 
	Памятный знак в честь односельчан, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками
	памятник


	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                                д. Маньково
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	20. 
	Братская могила 130 мирных жителей п. Красный, расстрелянных фашистами в 1942 г.
	памятник


	выявленный объект культурного наследия
	1942 г.
	Смоленская область, Краснинский район,                              д. Маньково, южная окраина пос. Красный
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	21. 
	Могила рядового Демидова А.А. (1962-1982 гг.), погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане
	памятник


	выявленный объект культурного наследия
	1962-1982 гг.
	Смоленская область, Краснинский район,              д. Уварово
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	22. 
	Монумент односельчанам, не вернувшимся с войны
	памятник


	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                                    д. Мерлино
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	23. 
	Курганный могильник
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район, бывш.                    д. Гольцево, у деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	24. 
	Селище
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                               д. Городец, около 2,0 км к востоку от деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	25. 
	Курганный могильник
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,              д. Городец, к северу от деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	26. 
	Курганный  могильник
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                              д. Даниловка, к северу                          от деревни, на р. Дубрава
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	27. 
	Курган
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                               д. Даниловка, 1,0 км южнее деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	28. 
	Курганный могильник 
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	XI-(((( вв.
	Смоленская область, Краснинский район,              д. Жули,  у деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	29. 
	Курганный могильник 1 
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	XI-(((( вв.
	Смоленская область, Краснинский район,                            д. Кончинка, 1,5 км юго-восточнее деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	30. 
	Курганный могильник 2
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                             д. Кончинка, 1,5 км к востоку от деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	31. 
	Курганный могильник
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                              д. Козендзово, у деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	32. 
	Курганный могильник
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район, бывш.                   д. Ледоходово, у деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	33. 
	Курганный могильник
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                               д. Лукиничи, западнее деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	34. 
	Курганный могильник
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                               д. Маньково, центральная часть деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	35. 
	Курган
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                                  д. Мерлино, территория деревни, на кладбище 
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	36. 
	Курганный могильник
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                                 д. Мончино, к юго-востоку от деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	37. 
	Курганный могильник
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                                 д. Рогайлково, у деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	38. 
	Селище
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	VIII-Х вв., XI-(((( вв.
	Смоленская область, Краснинский район,                               д. Романовка, к югу от деревни 
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	39. 
	Курган
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район, бывш.                        д. Слотово, у деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	40. 
	Селище
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                                 д. Смилово, 1,0 км южнее деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	41. 
	Курган
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район, бывш.                      д. Топоревка у деревни
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	42. 
	Курганный могильник
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,                                  д. Чальцево, близ деревни, правый берег р. Сподацкая
	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено

	43. 
	Курган
	памятник

(объект археологического наследия)
	выявленный объект культурного наследия
	–
	Смоленская область, Краснинский район,              д. IIIилово, у деревни


	установление защитной зоны законодательством не предусмотрено


Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Мерлинского сельского поселения, не установлены. 

Федеральным законом от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ) в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» введена статья 341 «Защитные зоны объектов культурного наследия»). 

Согласно указанной статье защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 указанной статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

 Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

 Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование                     со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Требования к установлению границ защитных зон объектов культурного наследия, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 341 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», применяются:

1) в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2018 № 95-ФЗ, ‒ со дня его вступления в силу, за исключением таких объектов культурного наследия, для которых определены в установленном порядке зоны охраны либо которые находятся в границах предусмотренных пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объединенных зон охраны объектов культурного наследия;

2) в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации после дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2018 № 95-ФЗ, ‒ со дня вступления в силу актов органов исполнительной власти о включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В отношении объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к установлению границ защитной зоны не применяются в случае расположения такого объекта в границах предусмотренных пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зон охраны другого объекта культурного наследия либо в границах предусмотренной пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Мерлинского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Генеральный план Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области не затрагивает границы особо охраняемых природных территорий регионального значения Смоленской области.
1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы
В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности
В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Мерлинского сельского поселения представлены в                     таблице 25.
Таблица 25
Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос             основных рек и озер  Мерлинского сельского поселения
	№ п/п
	Название водного объекта
	Общая протяженность, км
	Размер водоохраной зоны, м
	Ширина береговой полосы, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м

	1.
	р. Днепр
	2201
	200
	20
	50

	2.
	р. Лосвинка
	34
	100
	20
	50

	3.
	р. Дубрава
	19
	100
	20
	50

	4.
	р. Бабинка
	менее 10
	50
	5
	50

	5.
	р. Войская
	менее 10
	50
	5
	50

	6.
	р. Ивань
	13
	100
	20
	50

	7.
	р. Уфинья
	18
	100
	20
	50

	8.
	р. Теплуха
	менее 10
	50
	5
	50

	9.
	р. Дубравинка
	менее 10
	50
	5
	50

	10.
	р. Ветесна
	13
	100
	20
	50

	11.
	р. Белышенка
	менее 10
	50
	5
	50

	12.
	р. Вихра
	118
	200
	20
	50

	13.
	р. Спадцкая
	12
	100
	20
	50

	14.
	р. Орланка
	менее 10
	50
	5
	50

	15.
	р. Тростянка
	15
	100
	20
	50


Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 26.
Таблица 26
Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

	Наименование  зон
	Регламенты использования территории

	
	Запрещается
	Допускается

	Прибрежная  защитная  полоса
	· Использование сточных вод для удобрения почв;

· Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»)

· В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ)

· Распашка земель;

· Размещение отвалов размываемых грунтов;

· Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	

	Водоохранная  зона


	· Использование сточных вод для удобрения почв;

· Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»)

· В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ)
	· проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

· движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие

	Береговая полоса
	- перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования)
	- использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств


1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). 

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения. 
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам 

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных раннее, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. 

1. Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; 

от водонапорных башен — не менее 10 м; 

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. 

Примечание:

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод ( не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

 Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов
1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.  Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

1.13.5. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.   
Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 27.

Таблица 27
Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
	Не допускается
	Допускается

	· размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

· размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции
	· размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): 

· нежилые помещения для дежурного  аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и  индивидуального  транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. 


Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Мерлинского сельского поселения для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице ниже.

Таблица 28
Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Мерлинского сельского поселения

	Наименование объекта
	Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га
	Размер СЗЗ, м

/класс опасности
	Фактическое соблюдение размеров СЗЗ

	
	
	
	

	Кладбище, расположенное в д. Сырокоренье
	0,50
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                0,16 км к северо-востоку от                     д. Уварово
	0,22
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                  0,18 км к северо-востоку от                     д. Уварово
	0,24
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                    д. Уварово
	0,30
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в 1,0 км к юго-востоку от д. Маньково
	0,19
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                 д. Яново
	0,35
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в             д. Михайлово
	0,15
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                    д. Даниловка
	0,30
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в западной части д. Городец 
	0,21
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в северной части д. Городец
	0,14
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                  0,16 км к западу от д. Кончинка
	0,64
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                  0,68 км к северо-востоку от                     д. Панское
	0,17
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                 д. Панское
	0,35
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                 0,14 км к северо-востоку от                     д. Старинки
	0,40
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                  0,32 км к югу от д. Новая Ржавка
	0,90
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в 1,2 км к востоку от д. Ульятичи
	0,67
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                      д. Ульятичи
	0,70
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное около юго-взападной границы д. Зибрики
	0,25
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                      д. Зибрики
	0,16
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в южной части сельского поселения
	0,15
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в южной части сельского поселения
	0,40
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в южной части сельского поселения
	0,50
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное около южной границы д. Кисляки
	0,50
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное около юго-западной границы д. Княжичи
	0,64
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в 1,1 км к северо-востоку от д. Крюково
	0,13
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                   д. Крюково
	0,85
	50/V
	не соблюдается

	Кладбище, расположенное около западной границы д. Крюково
	0,72
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в 0,4 км к югу от д. Крюково
	0,15
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                    д. Духо
	0,38
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в центральной части д. Аносово
	0,16
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в восточной части д. Аносово
	0,77
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в 0,7 км к юго-западу от д. Рогайлово
	0,35
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в 1,6 км к востоку от д. Рогайлово
	0,50
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                                    0,55 км к западу от д. Ольховка
	0,50
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в 0,1 км к северу от д. Чистяки
	0,13
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                  д. Чистяки
	0,12
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                   д. Маньково
	0,50
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в              д. Черныши
	0,33
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                 0,45 км к северу от д. Середнево
	0,56
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное около западной границы д. Железково
	0,60
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                    д. Волково
	0,34
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                    д. Мерлино
	0,30
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                            0,28 км к востоку от д. Мироедово
	0,70
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                                    0,60 км к северу от                                     д. Сыроквашино
	0,50
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в юго-восточной части д. Радобля
	0,39
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                           д. Ломакино
	0,14
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                    д. Сыроквашино
	0,65
	50/V
	не соблюдается

	Кладбище, расположенное в                                     д. Кончинка
	0,30
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                  0,60 км к востоку от д. Ракиты
	0,16
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                 д. Рогайлово
	0,38
	50/V
	соблюдается

	Кладбище, расположенное в                                   д. Никулино
	0,25
	50/V
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	мастерские,склады
	100/IV
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	ферма КРС до 1200 голов,размещение с/х объектов до III класса опасности, сараи для сена
	300/III
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	склады
	50/V
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	картофелехранилище, навес, склады
	50/V
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	склады
	50/V
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	склады, весовая
	50/V
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северной границы                          д. Маньково
	КФХ Шевченко - ферма  коров 67 голов, свиней 100 голов, пилорама; КФК Сильницкого - навесы под технику и сено
	100/IV
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северо-восточной границы                          д. Маньково
	КФК Савченков - складские помещения для с/х продукции
	50/V
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Сырокоренье
	ферма КРС 200 голов
	300/III
	не соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Железково
	ферма 200 голов КРС
	300/III
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Мерлино
	мастерская, склад
	100/IV
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-западной части д. Мерлино
	склады
	50/V
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северной части д. Мерлино
	ферма 120 голов КРС
	300/III
	соблюдается

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Никулино
	ферма 100 голов КРС
	100/IV
	не соблюдается

	Производственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	колбасный цех
	100/IV
	соблюдается

	Производственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	пилорама
	100/IV
	не соблюдается

	Производственное предприятие, расположенное в центральной части д. Маньково, ул. Зощенко, д.38
	пилорама
	100/IV
	не соблюдается

	Производственное предприятие, расположенное в 0,9 км юго-западнее д. Маньково
	асфальтно-бетонный завод
	500/II
	соблюдается

	Производственное предприятие, расположенное в восточной части д. Волково
	пилорама, склад нд
	100/IV
	не соблюдается

	Производственное предприятие, расположенное в центральной части д. Крюково
	Производство изделий из пластмасс
	50/V
	соблюдается

	Производственное предприятие, расположенное в западной части д. Рогайлово
	мастерская
	100/IV
	соблюдается

	Производственное предприятие, расположенное в западной части д. Рогайлово
	склад
	100/IV
	соблюдается

	Производственное предприятие, расположенное в западной части д. Уварово
	площадка по сбору металла без прессования с админитсративно-бытовым помещением
	50/V
	соблюдается

	Гаражи, расположенные в д. Мерлино
	
	50/V
	соблюдается


В настоящее время на территории Мерлинского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция. 

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Мерлинского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.
1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог
В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.
Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:
- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;
- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;
- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.
Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
На территории Мерлинского сельского поселения проходят: автомобильные дороги:

1) регионального значения III технической категории Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги); Красный – Гусино.
2) межмуниципального значения IV технической категории:

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Мерлино - Кисляки;

· «Ржавка-Волково»;

· «Красный - Гусино»- Маньково;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово;

· «Красный - Крюково - Рогайлово»;

· «Малеево - Лунино - Зуньково - Новоселки»;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово»- Ульятичи;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Никулино - Аносово;

· «Железково - Михайлово - Даниловка» (IV технической категории – 1,19 км, V технической категории – 2,00 км).

Вдоль вышеуказанных дорог устанавливаются придорожные полосы размером 50 м.

Вдоль дорог местного значения, а также дорог межмуниципального значения V технической категории «Маньково - Сырокоренье», «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Железково – Сырокоренье, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

Сырьевая база Мерлинского сельского поселения представлена проявлениями легкоплавких суглинок, глин кирпичных, песчано-гравийных смесей, месторождением торфа.

Запасы ПГС и песков на территории Мерлинского сельского поселения

[image: image5.jpg]



рис. 1. Проявление «Панское»

Проявление «Панское» (рис.1)

Номер прогнозной площади: 56
Вид сырья: ПГС
Размер прогнозной площади: 2,8 кв. км

Площади не доступные для разработки: 0,6 кв. км
Реальная площадь для разработки: 2,2 кв.км.

Мощность полезной толщи: 20 Н, м.

Мощность вскрыши: 10 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р3-4,4 млн. куб. м.

Коэффициент вскрыши: 0,5
Запасы легкоплавких суглинков и глин  кирпича 

на территории Мерлинского сельского поселения

[image: image6.jpg]s

y A

1
3




рис. 2. Проявление – «Архиповка» 

Проявление «Архиповка»  (рис.2)

Номер прогнозной площади: 25
Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Размер прогнозной площади: 127 кв. км

Площади не доступные для разработки: 67 кв. км
Реальная площадь для разработки: 60,0 кв.км.

Мощность полезной толщи: 4,0 Н, м.

Прогнозные ресурсы: Р3 – 24,0 млн, куб.м.

На территории поселения проявление располагается частично.

Торфяные месторождения на территории Мерлинского сельского поселения

Торфяное месторождение «Мальцево»
[image: image7.jpg]> 2/5M
Yiponroeo
004

\ ; [} \ y : ' ‘ g ‘_ . ;’ b | ‘ ) >".
f\\\‘?’lnuaﬁn L\ e T AN A A AR p “Crarecd 4
B \\‘( ‘,(\ﬂ\ “__._ I"M ( ) X' g “ Wy '. b . . = = .'.:- ! B ':203,7“
Y\'ye ;._’qu{w\)nm (ORLO - : Yy & ' Yons 20 e | —

\

l'\‘.‘f“_—‘kmi !~
e (103248

b0 AU N0





рис. 3. Торфяное месторождение «Мальцево»

«Мальцево» №474/907: (рис.3) 
Площадь: на нулевой границе - 183 га, в границе промышл. глубины – 105 га, оставшая в границе промышл. глубины – 105 га, балансовые запасы торфа – 325-А, глубина (мощность) – 1,3 м

Также на территории Мерлинского сельское поселения располагается проявление песчано-гравийной смеси д. Крюково, мощность вскрытия 5,0/15,0 (рис.4)
[image: image8.jpg]



рис. 4. Проявление песчано-гравийной смеси д. Крюково 

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

· Охранные зоны сетей водоснабжения

· Охранные зоны сетей электроснабжения

· Охранные зоны сетей газоснабжения

На территории Мерлинского сельского поселения выделяются охранные зоны: 

- электрических сетей;

- водопроводных сетей;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей и ГРПШ;

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Мерлинского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Функционально-планировочная организация территории

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Малеевского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.
2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Границы Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №62-з от 25.05.2017 «О преобразовании муниципальных образований Краснинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Краснинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Краснинского района Смоленской области» путем объединения Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,  Маньковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области и Волковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, установлены законом Смоленской области от 1 декабря 2004 г. № 77-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Административным центром Мерлинского сельского поселения является деревня Мерлино. Населенный пункт расположен в 13 км к востоку от пгт. Красный.

Транспортная инфраструктура Мерлинского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом. Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог:

1) регионального значения III технической категории Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги); Красный – Гусино.
2) межмуниципального значения IV технической категории:

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Мерлино - Кисляки;

· «Ржавка-Волково»;

· «Красный - Гусино»- Маньково;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово;

· «Красный - Крюково - Рогайлово»;

· «Малеево - Лунино - Зуньково - Новоселки»;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово»- Ульятичи;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Никулино - Аносово;

· «Железково - Михайлово - Даниловка» (IV технической категории – 1,19 км, V технической категории – 2,00 км);

3) межмуниципального значения V технической категории:

· «Маньково - Сырокоренье»;
· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Железково – Сырокоренье

4) улично-дорожной сети населенных пунктов.
При выборе стратегии развития Мерлинского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- близость к пгт. Красный, являющемуся административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром района;

- наличие системы транспортных связей с пгт. Красный и с другими муниципальными образованиями района; 

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- удовлетворительное экологическое состояние территории.
Для развития жилищного строительства выбраны следующие территории:

- в д. Мерлино новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в южной, юго-восточной и северо-западной частях деревни;

- в д. Никулино новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в западной и восточной частях деревни;

- в д. Аносово новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в южной, северной, юго-западной, юго-восточной и северо-западной частях деревни;

- в д. Маньково новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в западной, северной и северо-восточной частях деревни;

- в д. Середнево новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в южной и юго-западной частях деревни; 
- д. Черныши новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в северной и южной частях деревни;

- в д. Волково новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в северной, южной, восточной и западной частях деревни;

- в д. Яново новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в северной, южной, восточной и западной частях деревни;

- в д. Сырокоренье новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в северной и северо-западной частях деревни;

- в д. Железково новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в западной части деревни;

- в д. Старая Ржавка новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в центральной и западной частях деревни;

- в д. Новая Ржавка новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в юго-западной и западной частях деревни;

- в д. Ульятичи новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в северной, южной, восточной и западной частях деревни;

- в д. Ракиты новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в северной, южной и восточной частях деревни;

- в д. Городец новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в восточной и северно-восточной частях деревни;

- в д. Корыбщина новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в юго-западной, южной, восточной и северной частях деревни;

- в д. Кохоново новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в юго-западной, юго-восточной, восточной и северно-восточной частях деревни;

- в д. Горбачи новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в западной, южной и восточной частях деревни;

- в д. Сыроквашино новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в западной, восточной и северной частях деревни;
- в д. Кончинка новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в западной, юго-западной, юго-восточной, восточной и северной частях деревни;
- в д. Крюково новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в северо-западной части деревни;
- в д. Мончино новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в южной, северной и северо-восточной частях деревни;
- в д. Жули новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в южной, северной и западной частях деревни;

- в д. Угриново новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в южной и северной частях деревни;

- в д. Ольховка новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в восточной части деревни;

- в д. Рогайлово новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в южной, юго-западной, восточной и северо-восточной частях деревни;

- в д.  Чистяки новое жилищное строительство предполагается на свободных от застройки территориях в существующих границах населенного пункта в южной и северо-западной частях деревни.

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Мерлинского сельского поселения
Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Мерлинского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:
Таблица 29
Перечень и параметры функциональных зон

	Код объекта
	Наименование функциональной зоны
	Описание функциональной зоны

	1.
	Жилая зона
	В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

(п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ).



	2.
	Общественно-деловая зона 
	В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) многофункциональные общественно-деловые зоны;

2) зоны специализированной общественной застройки;

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

(п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ).



	3.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	

	3.1.
	Производственная зона
	Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

(ст. 35 Градостроительного кодекса РФ).



	3.2.
	Коммунально-складская зона
	 Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;



	3.3.
	Зона инженерной инфраструктуры
	Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, объектов инженерной инфраструктуры иных видов



	3.4.
	Зона транспортной инфраструктуры
	Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

(ст. 35 Градостроительного кодекса РФ).



	4. 
	Зоны сельскохозяйственного использования
	В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений;

3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий;

4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан



	5.
	Зоны рекреационного назначения
	В состав зон рекреационного назначения могут включаться:

1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

2) зоны отдыха;

3) зоны лесов.



	6 .
	Зоны специального назначения
	В состав зон специального назначения могут включаться:

1) зоны кладбищ;

2) зоны складирования и захоронения отходов;

3) зона озелененных территорий специального назначения.



	7.
	Зоны акваторий
	


2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Мерлинского сельского поселения
В основу настоящего документа положена концепция генерального плана Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, утвержденного Решением Краснинского районной Думы №18 от 05 июня 2020 года. При этом в генеральный план Мерлинского сельского поселения в соответствии с Постановление Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области №1074 от 19.11.2025г. «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области» внесены изменения, предусматривающие изменение зоны лесов на функциональную зону ЗРТ, зону режимных территорий, для земельного участка с кадастровым номером 67:11:0030102:562 площадью 457 472 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Смоленская область, Краснинский район, Краснинское лесничество Гусинское участковое лесничество (СПК «Маяк»), квартал 5 части выделов 1,5,7,16.

В настоящее время проводится процедура перевода земельного участка с кадастровым номером 67:11:0030102:562 площадью 457 472 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Смоленская область, Краснинский район, Краснинское лесничество Гусинское участковое лесничество (СПК «Маяк»), квартал 5 части выделов 1,5,7,16, предполагаемого с целью размещения функциональной зоны ЗРТ, зоны режимных территорий, из земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. С этой целью проведены согласования и собраны следующие документы: Акт выбора участка лесного фонда №1 от 10.10.2025г. (Приложение №1 «Материалов по обоснованию в текстовой форме_документы по переводу»), Приказ Министерства лесного хозяйства  охраны объектов животного мира Смоленской области об утверждении проектной документации о местоположении, границах, целевом назначении и видах разрешенного использования лесов, а также иных количественных и качественных характеристиках лесных участков №01-04-095 от 06.03.2025г. (Приложение №2 «Материалов по обоснованию в текстовой форме_документы по переводу»), Письмо Главного управления Смоленской области по культурному наследию Исх-1434 от 19.05.2025г. об отсутствии на земельном участке с кадастровым номером 67:11:0030102:562 объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (Приложение №3 «Материалов по обоснованию в текстовой форме_документы по переводу»), Письмо Правительства Смоленской области Исх. 08/372 от 01.08.2025г. об отсутствии возражений в осуществлении перевода испрашиваемого земельного участка в целях расширения войскового стрельбища, используемого для подготовки и обучения личного состава войск национальной гвардии Российской Федерации и выполнения задач по безопасности государства (Приложение №4 «Материалов по обоснованию в текстовой форме_документы по переводу»), Письмо Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Смоленской области №01-10-2197 от 25.07.2025г. об отсутствии возражений в отношении перевода земельного участка с кадастровым номером 67:11:0030102:562 из состава земель лесного фонда, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (Приложение №5 «Материалов по обоснованию в текстовой форме_документы по переводу»), Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области №7426-ДПРи от 25.12.2019г. о том, что земельный участок с кадастровым номером 67:11:0030102:562 не относится к особо охраняемым природным территориям (далее – ООПТ) федерального, регионального и местного значений Смоленской области, перспективных территорий и объектов для создания ООПТ регионального значения в районе расположения Участка не имеется, в границах Участка право пользования участками недр местного значения не предоставлялось, лицензии на пользование недрами не регистрировались, месторождения общераспространенных полезных ископаемых, стоящие на государственном балансе Смоленской области, отсутствуют (Приложение №6 «Материалов по обоснованию в текстовой форме_документы по переводу»), Письмо Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Смоленской области №01-10-2188 от 25.07.2025г. об отсутствии обременений на лесном участке, подлежащему переводу из состава земель лесного фонда (Приложение №7 «Материалов по обоснованию в текстовой форме_документы по переводу»).
Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Мерлинского сельского поселения, приведены в таблице 30.

Таблица 30
Перечень населенных пунктов, входящих в состав Мерлинского сельского поселения, их существующие и планируемые площади

	№№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Площадь населенных пунктов, га

	
	
	Существующее положение 
	Расчетный срок

2019 - 2039 гг.

	1
	деревня Мерлино
	173,75
	173,75

	2
	деревня Никулино
	141,69
	141,69

	3
	деревня Аносово
	89,82
	89,82

	4
	деревня Кисляки
	63,50
	63,50

	5
	деревня Княжичи
	60,74
	60,74

	6
	деревня Ломакино
	44,64
	44,64

	7
	деревня Лысково
	27,81
	27,81

	8
	деревня Жорновка
	38,57
	38,57

	9
	деревня Старая Ржавка
	34,90
	34,90

	10
	деревня Новая Ржавка
	73,37
	73,37

	11
	деревня Старинки
	11,94
	11,94

	12
	деревня Лукиничи
	52,57
	52,57

	13
	деревня Ульятичи
	105,76
	105,76

	14
	деревня Панское
	60,38
	60,38

	15
	деревня Крюково
	338,02
	338,02

	16
	деревня Зибрики
	100,05
	100,05

	17
	деревня Духо
	69,13
	69,13

	18
	деревня Радобля
	47,66
	47,66

	19
	деревня Волково
	366,81
	366,81

	20
	деревня Горбачи
	53,50
	53,50

	21
	деревня Городец
	77,48
	77,48

	22
	деревня Жули
	86,12
	86,12

	23
	деревня Кончинка
	183,59
	183,59

	24
	деревня Корыбщина
	29,39
	29,39

	25
	деревня Кохоново
	81,55
	81,55

	26
	деревня Мончино
	109,78
	109,78

	27
	деревня Ольховка
	79,60
	79,60

	28
	деревня Ракиты
	119,41
	119,41

	29
	деревня Рогайлово
	323,87
	323,87

	30
	деревня Сыроквашино
	143,40
	143,40

	31
	деревня Угриново
	55,77
	55,77

	32
	деревня Чальцево
	47,20
	47,20

	33
	деревня Чистяки
	93,54
	93,54

	34
	деревня Маньково
	366,52
	366,52

	35
	деревня Черныши
	91,39
	91,39

	36
	деревня Уварово
	62,96
	62,96

	37
	деревня Новоселки
	25,68
	25,68

	38
	деревня Сырокоренье
	320,25
	320,25

	39
	деревня Железково
	49,14
	49,14

	40
	деревня Даниловка
	42,28
	42,28

	41
	деревня Середнево
	125,08
	125,08

	42
	деревня Яново
	27,41
	27,41

	43
	деревня Смилово
	12,92
	12,92

	44
	деревня Мироедово
	8,61
	8,61

	45
	деревня Михайлово
	60,31
	60,31

	
	Итого:
	4577,86
	4577,86


Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Мерлинского сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования, представлен в таблице 30.1
В целях развития транспортной сети Мерлинского сельского поселения и Краснинского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. Также перевод земель сельскохозяйственного назначения в указанную категорию планируется осуществить для территорий кладбищ, расположенных вне границ населенных пунктов.

При постановке на государственный кадастровый учет границы Мерлинского сельского поселения была допущена кадастровая ошибка, строения, находящиеся на улице Мелиораторов, часть участка с кадастровым номером 67:11:0010409:5, на котором располагается артезинская скважина, а также площадка по сбору металла без прессования с админитсративно-бытовым помещением в районе улицы Комсомольская, ошибочно отнесены к территории Мерлинского сельского поселения. Проектом генерального плана предусмотрено включение указанных территорий в границы Краснинского городского поселения, исключения из границ Мерлинского сельского поселения, а также рекомендуется внести соответствующие изменения в кадастровом плане территории.
Таблица 30.1
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Мерлинского сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Существующая категория земель
	Планируемая категория земель
	Мероприятие
	Цели планируемого использования земельного участка
	Этап реализа-ции

	1.
	67:11:0030101:57
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	исключение участка из границы  д. Маньково
	Для установления зоны сельскохозяйственных предприятий Сх2
	первая очередь

	2.
	67:11:0030101:1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	исключение участка из границы  д. Маньково
	Для установления зоны сельскохозяйственных предприятий Сх2
	первая очередь


2.2. Социально-экономическое развитие

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения
Прогноз изменения численности населения Мерлинского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 1,7 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 31
Численность населения согласно Сценарию 1

	Показатели
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетный срок

	Численность постоянного населения, тыс. чел.
	1,8
	1,8
	1,7


Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются 

1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство. 

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства; 

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения; 

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.
Таблица 32
Численность населения согласно Сценарию 2
	Показатели
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетный срок

	Численность населения, тыс. чел.
	1,8
	14,895
	18,728


По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Мерлинского сельского поселения наблюдалась стабильная численность населения. 

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть положительные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. 

На перспективу данным проектом принимается увеличение  численности населения за счёт  как естественного, так и механического прироста. 

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже.

Таблица 33
Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения, чел. на 1000 жителей (приближённо)

	№№ п.п.
	Показатели
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Естественный прирост
	-11,9
	-4,4
	0,4

	2.
	рождаемость
	5,4
	5,9
	8,9

	3.
	смертность
	17,3
	10,3
	8,5

	4.
	Механический прирост
	9
	1500
	660


При расчете оптимального соотношения занятости населения учитывается перспективная хозяйственная деятельность населенного пункта и специфика его градостроительной ситуации.  

Как показывает практика, возникновение предприятий на базе новых инвестиционных проектов помогает развитию малого бизнеса на основе их специализаций. Вслед за этим, за счет увеличения населения возрастает потребность в социальных и обслуживающих видах деятельности. 

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 34
Численность населения по населенным пунктам

	№№ п/п
	Название населенного пункта
	Числ. населения, чел

Существующее положение
	Числ. населения, чел.

Первая очередь
	Числ. населения, чел.

Расчетный срок 

	1. 
	деревня Мерлино
	272
	622
	815

	2. 
	деревня Никулино
	69
	479
	477

	3. 
	деревня Аносово
	6
	596
	827

	4. 
	деревня Кисляки
	6
	5
	4

	5. 
	деревня Княжичи
	15
	13
	21

	6. 
	деревня Ломакино
	7
	7
	10

	7. 
	деревня Лысково
	5
	5
	6

	8. 
	деревня Жорновка
	-
	-
	-

	9. 
	деревня Старая Ржавка
	11
	150
	154

	10. 
	деревня Новая Ржавка
	49
	413
	413

	11. 
	деревня Старинки
	-
	0
	0

	12. 
	деревня Лукиничи
	20
	21
	25

	13. 
	деревня Ульятичи
	8
	466
	890

	14. 
	деревня Панское
	-
	0
	0

	15. 
	деревня Крюково
	110
	690
	700

	16. 
	деревня Зибрики
	16
	16
	18

	17. 
	деревня Духо
	9
	9
	12

	18. 
	деревня Радобля
	1
	1
	1

	19. 
	деревня Волково
	139
	1920
	2960

	20. 
	деревня Горбачи
	-
	640
	620

	21. 
	деревня Городец
	16
	487
	480

	22. 
	деревня Жули
	5
	277
	835

	23. 
	деревня Кончинка
	6
	620
	1310

	24. 
	деревня Корыбщина
	3
	325
	320

	25. 
	деревня Кохоново
	10
	720
	720

	26. 
	деревня Мончино
	5
	370
	375

	27. 
	деревня Ольховка
	-
	450
	450

	28. 
	деревня Ракиты
	6
	1200
	1172

	29. 
	деревня Рогайлово
	134
	870
	2072

	30. 
	деревня Сыроквашино
	15
	606
	1330

	31. 
	деревня Угриново
	1
	289
	270

	32. 
	деревня Чальцево
	1
	1
	1

	33. 
	деревня Чистяки
	19
	50
	50

	34. 
	деревня Маньково
	639
	980
	1500

	35. 
	деревня Черныши
	14
	104
	110

	36. 
	деревня Уварово
	34
	36
	38

	37. 
	деревня Новоселки
	10
	10
	10

	38. 
	деревня Сырокоренье
	122
	540
	945

	39. 
	деревня Железково
	18
	120
	125

	40. 
	деревня Даниловка
	10
	10
	10

	41. 
	деревня Середнево
	29
	487
	480

	42. 
	деревня Яново
	-
	285
	290

	43. 
	деревня Смилово
	-
	0
	0

	44. 
	деревня Мироедово
	-
	0
	0

	45. 
	деревня Михайлово
	5
	5
	5

	
	ИТОГО
	1845
	14895
	20851


2.2.3. Развитие экономической базы
В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому, если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

· выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

· наличие свободных площадок для нового строительства,

· постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ. 

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования, занято около 25% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает оптовая и розничная торговля. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) - 0,5. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда сельского поселения связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства. 

Экономическое состояние муниципального образования определяется объемом выручки от реализации продукции, которая полностью зависит от розничной торговли и сбыта сельскохозяйственной продукции.

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

· традиционные типы  учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);
· малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);
· учебно-воспитательные комплексы на базе школ;
· центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

· сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;
· дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;
· совершенствование материально-технической базы здравоохранения;
· ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

· организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);
· сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование  национальных культурных центров);
· удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);
· использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих региональных нормативов, утвержденных постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области». 
Таблица 35
Развитие системы культурно-бытового обслуживания Мерлинского сельского поселения
	№ п/п
	Наименование объектов
	Ед.

изм.
	Обеспеченность 
	Потребность
	Рекомендации по размещению 

	
	
	
	Принято в проекте
	Всего
	в т.ч. новое строительство
	

	Образование

	1.
	Дошкольное образовательное учреждение
	Число мест
	49 на 1 000 жителей
	1200
	1200
	Радиусы обслуживаний д/с 300м.

	2.
	Общеобразовательные учреждения
	Число мест
	71 на 1000 жит.
	1700
	1134
	Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ 500м.



	3.
	Внешкольные учреждения
	Число мест
	10% от числа школьников
	170
	170 
	

	Здравоохранение

	4.
	Амбулаторные-учреждения
	Посещений в смену
	19,5 на 1000жителей
	470 
	350
	По заданию на проектирование

	Физическая культура и спорт

	5.
	Спортивные залы
	Тыс. кв.м
	0,35 на 1 000 жителей
	8,4
	8,0
	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях.

	6.
	Плоскостные сооружения
	Тыс. кв.м
	1,95 на 1 000 жителей
	46
	40
	

	Культура

	7.
	Клубы и учреждения клубного типа
	Мест в зрит. зале
	200 мест на 1000 жителей
	4800 
	4000
	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях.

	Социальная защита населен  ия

	8.
	Организация отделения социальной помощи на дому
	Ед. 
	1 на поселение
	1
	1
	По заданию на проектирование

	Бытовое обслуживание

	9.
	Почтовое отделение
	Ед.
	1 на поселение
	1
	-
	Отделения связи, муниципального образования по группам населения, тыс. чел.: - 0,5 до 2 - 0,3-0,35га

	10.
	Предприятия общественного питания
	посадочных мест
	40 на 1 000 жителей
	960
	900  
	В зависимости от вместимости –от 0,1 до 0,25 га на 100 мест. Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях.

	11
	Предприятия торговли
	Кв.м
	100 на 1 000 жителей
	2400 
	2000
	

	Прочее

	12.
	Кладбище
	Га
	Новых 0,24 га на 1 000 чел
	5,8 
	-
	


2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).
При развитии застройки необходимо развитие учреждений образования.

Таблица 36
Мероприятия по развитию системы образования

	Мероприятие
	Наименование населенного пункта
	Этап реализации

	Строительство детских дошкольных учреждений 
	д. Мерлино

д. Маньково
д. Волково
	расчетный срок

	Строительство образовательных учреждений
	д. Волково
	расчетный срок

	Реконструкция образовательных учреждений
	д. Мерлино

д. Маньково
	первая очередь


2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).
Система здравоохранения Мерлинского сельского поселения будет обеспечена районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения. 

2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).
Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Мерлинского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Таблица 37
Мероприятия по развитию объектов физкультуры и спорта
	Мероприятие
	Наименование населенного пункта
	Этап реализации

	Строительство спортивных сооружений

Спортивные залы
	д. Мерлино

д. Никулино

д. Крюково

д. Рогайлово

д. Новая Ржавка
д. Маньково

д. Волково

д. Сырокоренье
	первая очередь

	Плоскостные сооружения
	д. Мерлино

д. Никулино

д. Крюково

д. Рогайлово
д. Новая Ржавка
д. Волково

д. Маньково

д. Сырокоренье
	первая очередь


2.2.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.). 

На период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 38
Мероприятия по развитию объектов культуры

	Мероприятие
	Наименование населенного пункта
	Этап реализации

	Строительство многофункциональных комплексов
	д. Сырокоренье
д. Никулино

д. Крюково

д. Рогайлово
д. Волково
	расчетный срок


2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).
В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования. 

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Мерлинского сельского поселения составит 783,6 тыс. м2. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 40 м2 на человека, а общий жилой фонд 833,7 тыс. м2. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 39
Расчёт объёмов нового жилищного строительства

	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Сущ.

положение
	Первая очередь
	Расчетный срок

	Численность постоянного населения в границах проектирования
	тыс. чел
	1,8
	14,895
	20,851

	Средняя жилобеспеченность
	м2/чел.
	35
	37
	40

	Новое жилищное строительство
	тыс.м2
	
	523,4
	783,6

	Весь жилой фонд к концу периода
	тыс.м2
	64,5
	549,8
	833,7


В Генеральном плане Мерлинского сельского поселения предполагается развитие - Ж1 индивидуальные жилые дома, малоэтажными зданиями с участками 0,10 га -1000 м2/га при среднем размере дома 100 м2 общей площади и плотностью населения - 15 чел/га. 
Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов. Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки. 
Таблица 40
Проектная Жилая застройка по населенным пунктам Мерлинского сельского поселения 
	Название нп
	Ж1 индивид.  жилые дома,га
	Ж2 зона застройки многоквартирные жилыми дома,га

	
	сущ
	1 очередь
	Расч. срок
	сущ
	1 очередь
	Расч. срок

	деревня Мерлино
	47,04
	68,65
	88,81
	
	
	

	деревня Никулино
	50,1
	80,04
	80,04
	
	
	

	деревня Аносово
	13,62
	51,21
	65,48
	
	
	

	деревня Кисляки
	39,28
	39,28
	39,28
	
	
	

	деревня Княжичи
	30,52
	30,52
	30,52
	
	
	

	деревня Ломакино
	21,66
	21,66
	21,66
	
	
	

	деревня Лысково
	21,33
	21,33
	21,33
	
	
	

	деревня Жорновка
	24,85
	24,85
	24,85
	
	
	

	деревня Старая Ржавка
	10,14
	22,63
	22,63
	
	
	

	деревня Новая Ржавка
	17,55
	41,32
	41,32
	
	
	

	деревня Старинки
	9,15
	9,15
	9,15
	
	
	

	деревня Лукиничи
	31,49
	31,49
	31,49
	
	
	

	деревня Ульятичи
	17,39
	46,62
	71,67
	
	
	

	деревня Панское
	32,4
	32,4
	32,4
	
	
	

	деревня Крюково
	71,37
	111,75
	111,75
	
	
	

	деревня Зибрики
	44,66
	44,66
	44,66
	
	
	

	деревня Духо
	41,34
	41,34
	41,34
	
	
	

	деревня Радобля
	15,34
	15,34
	15,34
	
	
	

	деревня Волково
	53,08
	164,86
	234,14
	
	
	

	деревня Горбачи
	4,25
	43,25
	43,25
	
	
	

	деревня Городец
	20,65
	48,72
	48,72
	
	
	

	деревня Жули
	10,98
	27,68
	64,43
	
	
	

	деревня Кончинка
	37,97
	81,93
	127,21
	
	
	

	деревня Корыбщина
	4,45
	24,03
	24,03
	
	
	

	деревня Кохоново
	20,49
	67,09
	67,09
	
	
	

	деревня Мончино
	13,27
	36,97
	36,97
	
	
	

	деревня Ольховка
	36,08
	63,15
	63,15
	
	
	

	деревня Ракиты
	26,29
	95,71
	95,71
	
	
	

	деревня Рогайлово
	61,58
	105,32
	182,00
	
	
	

	деревня Сыроквашино
	26,23
	60,63
	108,42
	
	
	

	деревня Угриново
	9,72
	28,85
	28,85
	
	
	

	деревня Чальцево
	28,86
	28,86
	28,86
	
	
	

	деревня Чистяки
	43,76
	49,04
	49,04
	
	
	

	деревня Маньково
	64,5
	86,97
	125,97
	1,72
	1,72
	1,72

	деревня Черныши
	25,1
	34,10
	34,10
	
	
	

	деревня Уварово
	30,38
	30,38
	30,38
	
	
	

	деревня Новоселки
	17,23
	17,23
	17,23
	
	
	

	деревня Сырокоренье
	107,38
	137,1
	166,59
	
	
	

	деревня Железково
	20,75
	27,41
	27,41
	
	
	

	деревня Даниловка
	22,73
	22,73
	22,73
	
	
	

	деревня Середнево
	40,65
	69,7
	69,7
	
	
	

	деревня Яново
	3,13
	20,05
	20,05
	
	
	

	деревня Смилово
	11,96
	11,96
	11,96
	
	
	

	деревня Мироедово
	6,74
	6,74
	6,74
	
	
	

	деревня Михайлово
	23,93
	23,93
	23,93
	
	
	

	Итого
	1311,37
	2148,63
	2552,38
	1,72
	1,72
	1,72


Таблица 41
Жилая застройка и новое строительство по населенным пунктам сельского поселения
	Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов)
	Жилищный фонд  тыс. кв.м
Первая очередь
	Жилищный фонд тыс. кв.м на Расчетный срок
	Новое строительство тыс. кв.м 

ИЖС
Первая очередь
	Новое строительство тыс. кв.м 

ИЖС
Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	деревня Мерлино
	23,0
	32,6
	13,5
	26,5

	деревня Никулино
	17,7
	19,1
	16,2
	16,2

	деревня Аносово
	22,1
	33,1
	21,8
	32,9

	деревня Кисляки
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0

	деревня Княжичи
	0,5
	0,8
	0,0
	0,0

	деревня Ломакино
	0,3
	0,4
	0,0
	0,0

	деревня Лысково
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0

	деревня Жорновка
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	деревня Старая Ржавка
	5,6
	6,2
	4,0
	4,0

	деревня Новая Ржавка
	15,3
	16,5
	15,1
	15,1

	деревня Старинки
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	деревня Лукиничи
	0,8
	1,0
	0,0
	0,0

	деревня Ульятичи
	17,2
	35,6
	18,7
	35,3

	деревня Панское
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	деревня Крюково
	25,5
	28,0
	23,5
	23,5

	деревня Зибрики
	0,6
	0,7
	0,0
	0,0

	деревня Духо
	0,3
	0,5
	0,0
	0,0

	деревня Радобля
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	деревня Волково
	71,0
	118,4
	72,5
	118,7

	деревня Горбачи
	23,7
	24,8
	25,7
	25,7

	деревня Городец
	18,0
	19,2
	17,8
	17,8

	деревня Жули
	10,2
	33,4
	10,1
	33,4

	деревня Кончинка
	22,9
	52,4
	24,8
	52,5

	деревня Корыбщина
	12,0
	12,8
	13,1
	13,1

	деревня Кохоново
	26,6
	28,8
	28,9
	28,9

	деревня Мончино
	13,7
	15,0
	15,1
	15,1

	деревня Ольховка
	16,7
	18,0
	18,0
	18,0

	деревня Ракиты
	44,4
	46,9
	46,9
	46,9

	деревня Рогайлово
	32,2
	82,9
	33,2
	82,9

	деревня Сыроквашино
	22,4
	53,2
	22,9
	53,2

	деревня Угриново
	10,7
	10,8
	11,2
	11,2

	деревня Чальцево
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	деревня Чистяки
	1,9
	2,0
	1,2
	1,2

	деревня Маньково
	36,3
	60,0
	14,3
	40,3

	деревня Черныши
	3,1
	4,8
	4,5
	4,5

	деревня Уварово
	0,8
	0,8
	0,0
	0,0

	деревня Новоселки
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0

	деревня Сырокоренье
	20,0
	37,8
	16,5
	32,8

	деревня Железково
	4,4
	5,0
	4,0
	4,0

	деревня Даниловка
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0

	деревня Середнево
	18,0
	19,2
	18,7
	18,7

	деревня Яново
	10,5
	11,6
	11,2
	11,2

	деревня Смилово
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	деревня Мироедово
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	деревня Михайлово
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0

	Итого
	549,8
	833,7
	523,4
	783,6


Выводы:

· численность постоянного населения:
к концу расчётного срока 20,851 тыс.чел;

· Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

· увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец расчётного срока – 783,6 м2;

· общая площадь жилищного фонда составит:

· на конец расчётного срока – 833,7 тыс. м2;

· Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

· Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

· Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры
2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры
Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Мерлинского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Краснинского района.
Пассажирский транспорт

Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с г. Смоленском, пгт. Красный.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры
Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Краснинского района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения. 

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана Мерлинского сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.

2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

         Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:
- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Мерлинского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.
- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- строительство:

1) обхода п.г.т. Красный - IV технической категории – на первую очередь реализации генерального плана;

2) участка от автомобильной дороги «Красный - Крюково - Рогайлово» до автомобильной дороги «Смоленск - Русилово  - Упокой – Монастырщина» - V технической категории – на первую очередь реализации генерального плана;
3) участка от д. Волково до д. Сырокоренье  - IV технической категории – на первую очередь реализации генерального плана;
- реконструкция:

1) автомобильной дороги «Красный – Гусино» III технической категории – на первую очередь реализации генерального плана;

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов
При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

· необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

· необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.
Таблица 42
Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	Категория сельских улиц и дорог
	Основное назначение
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы
движе-
ния, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м



	Поселковая дорога 
	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети 


	60 
	3,5 
	2 
	-

	Главная улица 
	Связь жилых территорий с общественным центром 


	40 
	3,5 
	2-3 
	1,5-2,25 

	Улица в жилой застройке:

	основная 
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением 


	40 
	3,0 
	2 
	1,0-1,5 

	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами 


	30 
	2,75 
	2 
	1,0 

	проезд 
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей 


	20 
	2,75-3,0 
	1 
	0-1,0 

	Хозяйственный проезд, скотопрогон 
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам


	30 
	4,5 
	1 
	-


2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Мерлинского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Мерлинского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с пгт. Красный и                              г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Мерлинского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 7200 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда. 

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост. 

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.
2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

2.4.1. Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. 

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. 

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 43. 

Таблица 43
Расчетные объемы водопотребления

	Населенный пункт
	Тип застройки
	Ед. измер.
	Кол-во
	Норма СНиП 2.04.01-85*
	Расход холодной воды, м3/сут
	Расход горячей воды, м3/сут
	Общий, м3/сут

	
	Первая очередь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	деревня Мерлино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	622
	250
	62,2
	93,3
	155,5

	деревня Никулино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	479
	250
	47,9
	71,85
	119,75

	деревня Аносово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	596
	250
	59,6
	89,4
	149

	деревня Кисляки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	5
	250
	0,5
	0,75
	1,25

	деревня Княжичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	13
	250
	1,3
	1,95
	3,25

	деревня Ломакино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	7
	250
	0,7
	1,05
	1,75

	деревня Лысково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	5
	250
	0,5
	0,75
	1,25

	деревня Жорновка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	-
	250
	0
	0
	0

	деревня Старая Ржавка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	150
	250
	0
	0
	0

	деревня Новая Ржавка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	413
	250
	41,3
	61,95
	103,25

	деревня Старинки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Лукиничи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	21
	250
	2,1
	3,15
	5,25

	деревня Ульятичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	466
	250
	46,6
	69,9
	116,5

	деревня Панское
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Крюково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	690
	250
	69
	103,5
	172,5

	деревня Зибрики
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	16
	250
	1,6
	2,4
	4

	деревня Духо
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	9
	250
	0,9
	1,35
	2,25

	деревня Радобля
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	250
	0,1
	0,15
	0,25

	деревня Волково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1920
	250
	192
	288
	480

	деревня Горбачи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	640
	250
	64
	96
	160

	деревня Городец
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	487
	250
	48,7
	73,05
	121,75

	деревня Жули
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	277
	250
	27,7
	41,55
	69,25

	деревня Кончинка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	620
	250
	62
	93
	155

	деревня Корыбщина
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	325
	250
	32,5
	48,75
	81,25

	деревня Кохоново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	720
	250
	72
	108
	180

	деревня Мончино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	370
	250
	37
	55,5
	92,5

	деревня Ольховка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	450
	250
	45
	67,5
	112,5

	деревня Ракиты
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1200
	250
	120
	180
	300

	деревня Рогайлово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	870
	250
	87
	130,5
	217,5

	деревня Сыроквашино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	606
	250
	60,6
	90,9
	151,5

	деревня Угриново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	289
	250
	28,9
	43,35
	72,25

	деревня Чальцево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	250
	0,1
	0,15
	0,25

	деревня Чистяки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	50
	250
	5
	7,5
	12,5

	деревня Маньково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	980
	250
	98
	147
	245

	деревня Черныши
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	104
	250
	10,4
	15,6
	26,0

	деревня Уварово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	36
	250
	3,6
	5,4
	9,0

	деревня Новоселки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	250
	1
	1,5
	2,5

	деревня Сырокоренье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	540
	250
	54
	81
	135

	деревня Железково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	120
	250
	12
	18
	30

	деревня Даниловка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	250
	1
	1,5
	2,5

	деревня Середнево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	487
	250
	48,7
	73,05
	121,75

	деревня Яново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	285
	250
	28,5
	42,75
	71,25

	деревня Смилово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Мироедово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Михайлово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	5
	250
	0,5
	0,75
	1,25

	 
	неучтенные расходы (10 % от остальных расходов)
	 
	
	
	
	
	368,6

	 
	Итого по первой очереди
	 
	
	
	
	
	4054,85

	 
	расчетный срок
	 
	
	 
	 
	 
	 

	деревня Мерлино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	815
	250
	81,5
	122,25
	203,75

	деревня Никулино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	477
	250
	47,7
	71,55
	119,25

	деревня Аносово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	827
	250
	82,7
	124,05
	206,75

	деревня Кисляки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	4
	250
	0,4
	0,6
	1

	деревня Княжичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	21
	250
	2,1
	3,15
	5,25

	деревня Ломакино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	250
	1
	1,5
	2,5

	деревня Лысково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	6
	250
	0,6
	0,9
	1,5

	деревня Жорновка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	-
	250
	0
	0
	0

	деревня Старая Ржавка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	154
	250
	15,4
	23,1
	38,5

	деревня Новая Ржавка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	413
	250
	41,3
	61,95
	103,25

	деревня Старинки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Лукиничи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	25
	250
	2,5
	3,75
	6,25

	деревня Ульятичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	890
	250
	89
	133,5
	222,5

	деревня Панское
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Крюково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	700
	250
	70
	105
	175

	деревня Зибрики
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	18
	250
	1,8
	2,7
	4,5

	деревня Духо
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	12
	250
	1,2
	1,8
	3

	деревня Радобля
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	250
	0,1
	0,15
	0,25

	деревня Волково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2960
	250
	296
	444
	740

	деревня Горбачи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	620
	250
	62
	93
	155

	деревня Городец
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	480
	250
	48
	72
	120

	деревня Жули
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	835
	250
	83,5
	125,25
	208,75

	деревня Кончинка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1310
	250
	131
	196,5
	327,5

	деревня Корыбщина
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	320
	250
	32
	48
	80

	деревня Кохоново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	720
	250
	72
	108
	180

	деревня Мончино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	375
	250
	37,5
	56,25
	93,75

	деревня Ольховка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	450
	250
	45
	67,5
	112,5

	деревня Ракиты
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1172
	250
	117,2
	175,8
	293

	деревня Рогайлово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2072
	250
	207,2
	310,8
	518

	деревня Сыроквашино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1330
	250
	133
	199,5
	332,5

	деревня Угриново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	270
	250
	27
	40,5
	67,5

	деревня Чальцево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	250
	0,1
	0,15
	0,25

	деревня Чистяки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	50
	250
	5
	7,5
	12,5

	деревня Маньково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1500
	250
	150
	225
	375

	деревня Черныши
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	110
	250
	11,0
	16,5
	27,5

	деревня Уварово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	38
	250
	3,8
	5,7
	9,5

	деревня Новоселки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	250
	1
	1,5
	2,5

	деревня Сырокоренье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	945
	250
	94,5
	141,75
	236,25

	деревня Железково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	125
	250
	12,5
	18,75
	31,25

	деревня Даниловка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	250
	1
	1,5
	2,5

	деревня Середнево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	480
	250
	48
	72
	120

	деревня Яново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	290
	250
	29
	43,5
	72,5

	деревня Смилово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Мироедово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Михайлово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	5
	250
	0,5
	0,75
	1,25

	 
	неучтенные расходы (10 % от остальных расходов)
	 
	 
	 
	
	
	521,28

	 
	Итого на расчетный срок
	 
	 
	 
	
	
	5734,03


 Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования  при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным. 
Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

1. Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения) в населенных пунктах: д. Уварово, д. Маньково,                                  д. Середнево, д. Черныши, д. Сырокоренье, д. Железково, д. Даниловка, д. Волково, д. Новая Ржавка, д. Ульятичи, д. Жули, д. Угриново, д. Рогайлово, д. Мончино, д. Крюково,                          д. Мерлино, д. Аносово, д. Никулино.
2. Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения, в населенных пунктах: д. Уварово, д. Новоселки, д. Маньково, д. Середнево, д. Черныши, д. Сырокоренье, д. Яново, д. Железково, д. Михайлово, д. Даниловка, д. Корыбщина, д. Кохоново, д. Горбачи, д. Городец, д. Волково, д. Сыроквашино, д. Кончинка, д. Ракиты, д. Новая Ржавка, д. Старая Ржавка, д. Ульятичи, д. Жули, д. Угриново, д. Рогайлово, д. Ольховка, д. Мончино,                      д. Крюково, д. Духо, д. Кисляки, д. Мерлино, д. Аносово, д. Никулино.
3. Строительство водозаборных скважин, водонапорных башен в д. Новоселки,                   д. Яново, д. Михайлово, д. Корыбщина, д. Кохоново, д. Горбачи, д. Городец, д. Волково,                   д. Сыроквашино, д. Кончинка, д. Ракиты, д. Старая Ржавка, д. Ольховка, д. Духо, д. Кисляки.
4)
Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

5)
Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

6)
Водоснабжение объектов соцкультбыта.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1) провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2) разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3) определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

4) разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

В населенных пунктах Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,  где отсутствует водопроводная сеть и где проживает население до 10 человек, планируется  строительство шахтных колодцев.

2.4.2. Канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности. 

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. 

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в           таблицу 44.

Таблица 44
Расчетные объемы водоотведения

	Населенный пункт
	Тип застройки
	Ед. измер.
	Кол-во
	Норма СНиП 2.04.01-85*
	Расход холодной воды, м3/сут
	Расход горячей воды, м3/сут
	Общий, м3/сут

	
	Первая очередь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	деревня Мерлино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	622
	250
	62,2
	93,3
	155,5

	деревня Никулино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	479
	250
	47,9
	71,85
	119,75

	деревня Аносово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	596
	250
	59,6
	89,4
	149

	деревня Кисляки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	5
	250
	0,5
	0,75
	1,25

	деревня Княжичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	13
	250
	1,3
	1,95
	3,25

	деревня Ломакино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	7
	250
	0,7
	1,05
	1,75

	деревня Лысково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	5
	250
	0,5
	0,75
	1,25

	деревня Жорновка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	-
	250
	0
	0
	0

	деревня Старая Ржавка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	150
	250
	0
	0
	0

	деревня Новая Ржавка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	413
	250
	41,3
	61,95
	103,25

	деревня Старинки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Лукиничи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	21
	250
	2,1
	3,15
	5,25

	деревня Ульятичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	466
	250
	46,6
	69,9
	116,5

	деревня Панское
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Крюково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	690
	250
	69
	103,5
	172,5

	деревня Зибрики
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	16
	250
	1,6
	2,4
	4

	деревня Духо
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	9
	250
	0,9
	1,35
	2,25

	деревня Радобля
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	250
	0,1
	0,15
	0,25

	деревня Волково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1920
	250
	192
	288
	480

	деревня Горбачи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	640
	250
	64
	96
	160

	деревня Городец
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	487
	250
	48,7
	73,05
	121,75

	деревня Жули
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	277
	250
	27,7
	41,55
	69,25

	деревня Кончинка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	620
	250
	62
	93
	155

	деревня Корыбщина
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	325
	250
	32,5
	48,75
	81,25

	деревня Кохоново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	720
	250
	72
	108
	180

	деревня Мончино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	370
	250
	37
	55,5
	92,5

	деревня Ольховка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	450
	250
	45
	67,5
	112,5

	деревня Ракиты
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1200
	250
	120
	180
	300

	деревня Рогайлово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	870
	250
	87
	130,5
	217,5

	деревня Сыроквашино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	606
	250
	60,6
	90,9
	151,5

	деревня Угриново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	289
	250
	28,9
	43,35
	72,25

	деревня Чальцево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	250
	0,1
	0,15
	0,25

	деревня Чистяки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	50
	250
	5
	7,5
	12,5

	деревня Маньково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	980
	250
	98
	147
	245

	деревня Черныши
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	104
	250
	10,4
	15,6
	26,0

	деревня Уварово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	36
	250
	3,6
	5,4
	9,0

	деревня Новоселки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	250
	1
	1,5
	2,5

	деревня Сырокоренье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	540
	250
	54
	81
	135

	деревня Железково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	120
	250
	12
	18
	30

	деревня Даниловка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	250
	1
	1,5
	2,5

	деревня Середнево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	487
	250
	48,7
	73,05
	121,75

	деревня Яново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	285
	250
	28,5
	42,75
	71,25

	деревня Смилово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Мироедово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Михайлово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	5
	250
	0,5
	0,75
	1,25

	 
	неучтенные расходы (10 % от остальных расходов)
	 
	
	
	
	
	368,6

	 
	Итого по первой очереди
	 
	
	
	
	
	4054,85

	 
	расчетный срок
	 
	
	 
	 
	 
	 

	деревня Мерлино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	815
	250
	81,5
	122,25
	203,75

	деревня Никулино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	477
	250
	47,7
	71,55
	119,25

	деревня Аносово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	827
	250
	82,7
	124,05
	206,75

	деревня Кисляки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	4
	250
	0,4
	0,6
	1

	деревня Княжичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	21
	250
	2,1
	3,15
	5,25

	деревня Ломакино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	250
	1
	1,5
	2,5

	деревня Лысково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	6
	250
	0,6
	0,9
	1,5

	деревня Жорновка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	-
	250
	0
	0
	0

	деревня Старая Ржавка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	154
	250
	15,4
	23,1
	38,5

	деревня Новая Ржавка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	413
	250
	41,3
	61,95
	103,25

	деревня Старинки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Лукиничи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	25
	250
	2,5
	3,75
	6,25

	деревня Ульятичи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	890
	250
	89
	133,5
	222,5

	деревня Панское
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Крюково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	700
	250
	70
	105
	175

	деревня Зибрики
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	18
	250
	1,8
	2,7
	4,5

	деревня Духо
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	12
	250
	1,2
	1,8
	3

	деревня Радобля
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	250
	0,1
	0,15
	0,25

	деревня Волково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2960
	250
	296
	444
	740

	деревня Горбачи
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	620
	250
	62
	93
	155

	деревня Городец
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	480
	250
	48
	72
	120

	деревня Жули
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	835
	250
	83,5
	125,25
	208,75

	деревня Кончинка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1310
	250
	131
	196,5
	327,5

	деревня Корыбщина
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	320
	250
	32
	48
	80

	деревня Кохоново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	720
	250
	72
	108
	180

	деревня Мончино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	375
	250
	37,5
	56,25
	93,75

	деревня Ольховка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	450
	250
	45
	67,5
	112,5

	деревня Ракиты
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1172
	250
	117,2
	175,8
	293

	деревня Рогайлово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	2072
	250
	207,2
	310,8
	518

	деревня Сыроквашино
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1330
	250
	133
	199,5
	332,5

	деревня Угриново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	270
	250
	27
	40,5
	67,5

	деревня Чальцево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1
	250
	0,1
	0,15
	0,25

	деревня Чистяки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	50
	250
	5
	7,5
	12,5

	деревня Маньково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	1500
	250
	150
	225
	375

	деревня Черныши
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	110
	250
	11,0
	16,5
	27,5

	деревня Уварово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	38
	250
	3,8
	5,7
	9,5

	деревня Новоселки
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	250
	1
	1,5
	2,5

	деревня Сырокоренье
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	945
	250
	94,5
	141,75
	236,25

	деревня Железково
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	125
	250
	12,5
	18,75
	31,25

	деревня Даниловка
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	10
	250
	1
	1,5
	2,5

	деревня Середнево
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	480
	250
	48
	72
	120

	деревня Яново
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	290
	250
	29
	43,5
	72,5

	деревня Смилово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Мироедово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	0
	250
	0
	0
	0

	деревня Михайлово
	жилая застройка существующая и планируемая
	человек
	5
	250
	0,5
	0,75
	1,25

	 
	неучтенные расходы (10 % от остальных расходов)
	 
	 
	 
	
	
	521,28

	 
	Итого на расчетный срок
	 
	 
	 
	
	
	5734,03


Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Для потребителей, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусмотрено строительство сливной станции. Сливные станции - сантехнические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными обозами. В сельском поселении планируется устройство сливной станции со спуском нечистот в канализационную сеть на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. 

Сливные станции для обслуживания неканализованных районов нередко дает возможность разрешить две важные задачи: 

а) рациональное обезвреживание нечистот на очистительных сооружениях совместно со сточными водами канализации;

б) удешевление вывоза нечистот, т. к. расположение сливной станции может быть допущено на более близких расстояниях от населенных кварталов, нежели примитивных свалочных мест и полей ассенизации. 

Конструкция сливной станции и технологические процессы на них определяются составом и свойствами нечистот. В техническом отношении назначение сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при котором они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными обозами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2—2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот—при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе гл. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении. 

Детали устройства сливной станции определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции. В первом случае основными составными частями станций являются: а) помещение для разгрузки ассенизационных обозов, б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются: д) осадочные бассейны для выделения из нечистотной жидкости взвешенных веществ и е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные станции должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных обозов, проездов и приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего делать из брусчатого камня на цементном растворе, а при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на бетонном основании, асфальтобетона и пр. 

Рекомендуется: а) общий приемный канал располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой коридоре и б) к каждому приемному месту подвести водопровод с оборудованием ветки его резиновым рукавом и брандспойтом — вода на сливной станции является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования сливной станции. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных обозов и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по санитарным соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости.

 При выборе места для сливной станции необходимо прежде всего руководствоваться санитарными соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в населенный пункт. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

1. Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

2. Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на перспективу предусматривается:

1.
Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревнях Мерлино, Никулино, Аносово, Волково, Маньково, Середнево, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения, расположенные в вышеуказанных деревнях или вблизи них.

2.
Строительство сливной станции на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями вблизи деревень Мерлино, Никулино, Аносово, Волково, Маньково, Середнево.
3.
Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемые сливные станции вблизи деревень Мерлино, Никулино, Аносово, Волково, Маньково, Середнево.
4.
Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

1. Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

2. Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.4.3. Теплоснабжение
Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град. С.

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град. С

продолжительность отопительного периода –215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства представлены в таблице ниже.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (новое строительство и реконструкция котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается: 

1. Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

2. Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. 
3. Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

4. Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

3. Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

4. Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

5. Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

6. Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Таблица 45
Расчетные объемы теплопотребления

	Населенный пункт
	Тип застройки
	Кол-во зданий (квартир)
	Общ. площадь, м2
	Строит. объем, м3
	Нагрузка на, Гкал/час

	
	
	
	
	
	ГВС
	Вентиляция
	Отопление
	Общая

	
	Расчетный срок
	
	
	
	
	
	
	

	д. Маньково
	жилая застройка планируемая
	403
	40300
	120900
	0,310
	----
	2,068
	2,378

	д. Черныши
	жилая застройка планируемая
	45
	4500
	13500
	0,035
	----
	0,231
	0,266

	д. Середнево
	жилая застройка планируемая
	187
	18700
	56100
	0,144
	----
	0,959
	1,103

	д. Яново
	жилая застройка планируемая
	112
	11200
	33600
	0,086
	----
	0,575
	0,661

	д. Сырокоренье
	жилая застройка планируемая
	328
	32800
	98400
	0,252
	----
	1,683
	1,935

	д. Железково
	жилая застройка планируемая
	40
	4000
	12000
	0,031
	----
	0,205
	0,236

	д. Корыбщина
	жилая застройка планируемая
	131
	13100
	39300
	0,101
	----
	0,672
	0,773

	д. Кохоново
	жилая застройка планируемая
	289
	28900
	86700
	0,222
	----
	1,483
	1,705

	д. Горбачи
	жилая застройка планируемая
	257
	25700
	77100
	0,198
	----
	1,319
	1,516

	д. Городец
	жилая застройка планируемая
	178
	17800
	53400
	0,137
	----
	0,913
	1,050

	д. Волково
	жилая застройка планируемая
	1187
	118700
	356100
	0,914
	----
	6,090
	7,004

	д. Сыроквашино
	жилая застройка планируемая
	532
	53200
	159600
	0,409
	----
	2,730
	3,139

	д. Кончинка
	жилая застройка планируемая
	525
	52500
	157500
	0,404
	----
	2,694
	3,098

	д. Ракиты
	жилая застройка планируемая
	469
	46900
	140700
	0,361
	----
	2,406
	2,767

	д. Новая Ржавка
	жилая застройка планируемая
	151
	15100
	45300
	0,116
	----
	0,775
	0,891

	д. Старая Ржавка
	жилая застройка планируемая
	40
	4000
	12000
	0,031
	----
	0,205
	0,236

	д. Ульятичи
	жилая застройка планируемая
	354
	35400
	106200
	0,272
	----
	1,816
	2,089

	д. Жули
	жилая застройка планируемая
	334
	33400
	100200
	0,257
	----
	1,714
	1,971

	д. Угриново
	жилая застройка планируемая
	112
	11200
	33600
	0,086
	----
	0,575
	0,661

	д. Рогайлово
	жилая застройка планируемая
	789
	78900
	236700
	0,607
	----
	4,048
	4,655

	д. Ольховка
	жилая застройка планируемая
	180
	18000
	54000
	0,139
	----
	0,924
	1,062

	д. Чистяки
	жилая застройка планируемая
	12
	1200
	3600
	0,009
	----
	0,062
	0,071

	д. Мончино
	жилая застройка планируемая
	151
	15100
	45300
	0,116
	----
	0,775
	0,891

	д. Крюково
	жилая застройка планируемая
	235
	23500
	70500
	0,181
	----
	1,206
	1,387

	д. Мерлино
	жилая застройка планируемая
	265
	26500
	79500
	0,204
	----
	1,360
	1,564

	д. Аносово
	жилая застройка планируемая
	331
	33100
	99300
	0,255
	----
	1,698
	1,953

	д. Никулино
	жилая застройка планируемая
	184
	18400
	55200
	0,142
	----
	0,944
	1,086

	
	Объекты соц. культ. быта (10 % от жилой застройки)
	
	
	
	
	
	
	4,615

	Итого на расчетный срок
	
	
	
	
	
	
	
	50,763


2.4.4. Газоснабжение

Планируемые расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень 

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также негазифицированных деревень представлены в таблице ниже.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

1. Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до деревень:                д. Уварово, д. Новоселки, д. Черныши, д. Яново, д. Железково, д. Горбачи, д. Городец,                 д. Сыроквашино, д. Кончинка, д. Лукиничи, д. Новая Ржавка, д. Жули, д. Угриново,                   д. Рогайлово, д. Ольховка, д. Чистяки, д. Мончино, д. Крюково, д. Княжичи, д. Аносово.

2. Строительство ГРПШ и газопроводов низкого давления в негазифицированных деревнях: д. Уварово, д. Новоселки, д. Середнево, д. Черныши, д. Яново, д. Железково,                    д. Горбачи, д. Городец, д. Сыроквашино, д. Кончинка, д. Лукиничи, д. Новая Ржавка,                      д. Жули, д. Угриново, д. Рогайлово, д. Ольховка, д. Чистяки, д. Мончино, д. Крюково,                       д. Княжичи, д. Аносово.

3. Строительство ГРПШ, распределительных газопроводов низкого давления и закольцовка их с существующими газопроводами на территориях деревень: д. Маньково,                  д. Сырокоренье, д. Корыбщина, д. Кохоново, д. Волково, д. Старая Ржавка, д. Ульятичи,              д. Мерлино.
4. Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

1. Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения (комплекс мероприятий - проектирование, строительство);

2. Реконструкция существующих газораспределительных пунктов;

3. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

4. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

5. Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

6. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения: 

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Таблица 46
Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства

	Населенный пункт
	Тип застройки
	Кол-во зданий (квартир)
	Общ. площадь, м2
	Строит. Объем, м3
	Общая тепловая нагрузка, Гкал/час
	Расход газа на, м3/ч

	
	
	
	
	
	
	Тепло
	Пищепригот.
	Общий

	
	расчетный  срок
	
	
	
	
	
	
	

	д. Маньково
	жилая застройка планируемая
	403
	40300
	120900
	2,378
	356,7
	243,7
	600,4

	д. Черныши
	жилая застройка планируемая
	45
	4500
	13500
	0,266
	39,8
	42,1
	81,9

	д. Середнево
	жилая застройка планируемая
	187
	18700
	56100
	1,103
	165,5
	127,2
	292,7

	д. Яново
	жилая застройка планируемая
	112
	11200
	33600
	0,661
	99,1
	83,2
	182,3

	д. Сырокоренье
	жилая застройка планируемая
	328
	32800
	98400
	1,935
	290,3
	210,7
	501,0

	д. Железково
	жилая застройка планируемая
	40
	4000
	12000
	0,236
	35,4
	38,6
	74,0

	д. Корыбщина
	жилая застройка планируемая
	131
	13100
	39300
	0,773
	115,9
	93,0
	208,9

	д. Кохоново
	жилая застройка планируемая
	289
	28900
	86700
	1,705
	255,8
	189,3
	445,1

	д. Горбачи
	жилая застройка планируемая
	257
	25700
	77100
	1,516
	227,5
	168,3
	395,8

	д. Городец
	жилая застройка планируемая
	178
	17800
	53400
	1,050
	157,5
	121,1
	278,6

	д. Волково
	жилая застройка планируемая
	1187
	118700
	356100
	7,004
	1050,6
	613,1
	1663,7

	д. Сыроквашино
	жилая застройка планируемая
	532
	53200
	159600
	3,139
	470,9
	312,7
	783,6

	д. Кончинка
	жилая застройка планируемая
	525
	52500
	157500
	3,098
	464,7
	308,6
	773,3

	д. Ракиты
	жилая застройка планируемая
	469
	46900
	140700
	2,767
	415,1
	283,6
	698,7

	д. Новая Ржавка
	жилая застройка планируемая
	151
	15100
	45300
	0,891
	133,6
	102,7
	236,3

	д. Старая Ржавка
	жилая застройка планируемая
	40
	4000
	12000
	0,236
	35,4
	38,6
	74,0

	д. Ульятичи
	жилая застройка планируемая
	354
	35400
	106200
	2,089
	313,3
	223,0
	536,3

	д. Жули
	жилая застройка планируемая
	334
	33400
	100200
	1,971
	295,6
	214,6
	510,2

	д. Угриново
	жилая застройка планируемая
	112
	11200
	33600
	0,661
	99,1
	83,2
	182,3

	д. Рогайлово
	жилая застройка планируемая
	789
	78900
	236700
	4,655
	698,3
	440,6
	1138,9

	д. Ольховка
	жилая застройка планируемая
	180
	18000
	54000
	1,062
	159,3
	122,4
	281,7

	д. Чистяки
	жилая застройка планируемая
	12
	1200
	3600
	0,071
	10,6
	16,3
	26,9

	д. Мончино
	жилая застройка планируемая
	151
	15100
	45300
	0,891
	133,6
	102,7
	236,3

	д. Крюково
	жилая застройка планируемая
	235
	23500
	70500
	1,387
	208,0
	156,9
	364,9

	д. Мерлино
	жилая застройка планируемая
	265
	26500
	79500
	1,564
	234,5
	173,6
	408,1

	д. Аносово
	жилая застройка планируемая
	331
	33100
	99300
	1,953
	293,0
	212,7
	505,7

	д. Никулино
	жилая застройка планируемая
	184
	18400
	55200
	1,086
	162,9
	125,2
	288,1

	
	Объекты соц. культ. быта (10 % от жилой застройки)
	
	
	
	4,615
	
	
	1177,0

	Итого на расчетный срок
	
	
	
	
	50,763
	
	
	12946,7


2.4.5. Электроснабжение

Предполагаемые электрические нагрузки в районах нового строительства сельского поселения

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства приведены в таблице.

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

1. Для надежного электроснабжения  потребителей планируемой застройки, необходима реконструкция (с увеличением трансформаторной мощности) следующих подстанций: 

- ПС «Красный» - с учетом резерва мощности для технологического присоединения              7,62 МВА, проектных предложений, изложенных в настоящем проекте (общая нагрузка планируемых потребителей в соответствии с таблицей 47 составляет 9,32 МВА), а также проектных предложений, изложенных в проекте генерального плана Малеевского сельского поселения, утвержденном в 2018 году (общая нагрузка планируемых потребителей составляет 15,25 МВА), необходимо предусмотреть замену трансформаторов ПС «Красный» 2х10 МВА на 2х40 МВА;
- ПС «Мерлино» - с учетом резерва мощности для технологического присоединения              6,29 МВА, а также проектных предложений, изложенных в настоящем проекте (общая нагрузка планируемых потребителей в соответствии с таблицей 47 составляет 20,34 МВА), необходимо предусмотреть замену трансформаторов ПС «Мерлино» 1х6,3 МВА, на                      2х25 МВА;

- ПС «Крюково» - с учетом резерва мощности для технологического присоединения              2,54 МВА, проектных предложений, изложенных в настоящем проекте (общая нагрузка планируемых потребителей в соответствии с таблицей 47 составляет 9,06 МВА), а также проектных предложений, изложенных в проекте генерального плана Малеевского сельского поселения, утвержденном в 2018 году (общая нагрузка планируемых составляет 5,65 МВА), необходимо предусмотреть замену трансформаторов ПС «Крюково» 2х2,5 МВА на                   2х16 МВА;

2. Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 10/0.4 кВ.

3. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (либо кабельных линий 10 кВ) (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).
4. В д. Старая Ржавка земельные участки с кадастровыми номерами 67:11:1330101:34, 67:11:1330101:35, 67:11:1330101:33, 67:11:1330101:23, 67:11:1330101:32, 67:11:1330101:30 находятся в охранной зоне ВЛ 110 кВ. Проектом рекомендуется предусмотреть изменение конфигурации указанных выше участков с целью исключения зоны жилой застройки из охранной зоны ВЛ 110 кВ.
Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

1. Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

2. Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

3. Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

4. Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

5. Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

6. Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

7. Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, ши​рокое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

8. Обеспечение каблирования воздушных участков ВЛ 10 кВ.

Таблица 47
Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства

	Населенный пункт
	Тип застройки
	Ед. измер.
	Кол-во
	Уд. Нагрузка, кВт*
	P, кВт
	Кс, РД34.20

185-94
	Pp, кВт
	Cos
	S, кВА
	Источник электроснабжения

	 
	расчетный срок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	деревня Маньково*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-западной части                              д. Маньково
	домов
	260
	4,4
	1144,0
	1
	1144,0
	0,9
	1271,1
	КТП-27 Маньково поселок ВЛ-1017 Красный 

Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Красный"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-восточной части                              д. Маньково
	домов
	143
	4,4
	629,2
	1
	629,2
	0,9
	699,1
	КТП-27 Маньково поселок ВЛ-1017 Красный 

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Красный"),

(место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Черныши*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной и северной частях                               д. Черныши
	домов
	45
	6,125
	275,6
	1
	275,6
	0,9
	306,3
	Реконструкция КТП-212 Черныши                 ВЛ-1005 Миганово с увеличением трансформаторной мощности (до                            400 кВА)  

	деревня Середнево*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной и восточной частях                   д. Середнево
	домов
	74
	5,39
	398,9
	1
	397,9
	0,9
	443,2
	Реконструкция КТП-28 Середнево               ВЛ-1017 Красный с увеличением трансформаторной мощности (до                           630 кВА)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной части д. Середнево
	домов
	113
	4,805
	543,0
	1
	543,0
	0,9
	603,3
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Красный"),

(место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Яново*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-восточной и южной частях д. Яново
	домов
	112
	4,82
	539,8
	1
	539,8
	0,9
	599,8
	Реконструкция КТП-30 Яново ВЛ-1003 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности (до                           630 кВА)

	деревня Сырокоренье*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северной и северо-восточной частях д. Сырокоренье
	домов
	328
	4,4
	1443,2
	1
	1443,2
	0,9
	1603,6
	Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА
(ВЛ 10 кВ от ПС "Красный"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Железково*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной части д. Железково
	домов
	40
	6,3
	252,0
	1
	252,0
	0,9
	280,0
	Реконструкция МТП-34 Железково              ВЛ-1003 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности                             (до 400 кВА)

	деревня Корыбщина*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной и восточной частях                                         д. Корыбщина
	домов
	131
	4,535
	594,1
	1
	594,1
	0,9
	660,1
	Реконструкция КТП-39 Корыбщина                ВЛ-1017 Красный с увеличением трансформаторной мощности (до                    60 кВА)

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС " Красный")

 (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Кохоново*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной и восточной частях                   д. Кохоново
	домов
	289
	4,4
	1271,6
	1
	1271,6
	0,9
	1412,9
	Реконструкция КТП-267 Коханово                 ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности (до                    250 кВА)

Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА

 (ВЛ 10 кВ от ПС " Мерлино "),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Горбачи*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной, восточной и южной частях д. Горбачи
	домов
	257
	4,4
	1130,8
	1
	1130,8
	0,9
	1256,4
	Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА

 (ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Городец*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в восточной части д. Городец
	домов
	178
	4,4
	783,2
	1
	783,2
	0,9
	870,23
	Реконструкция КТП-257 Городец                   ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности (до                    400 кВА)

Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 250 кВА

 (ВЛ 10 кВ от ПС " Мерлино "),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Волково *;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной и центральной частях                      д. Волково
	домов
	217
	4,4
	954,8
	1
	954,8
	0,9
	1060,9
	Реконструкция КТП-372 Волково д.сад по ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности                             (до 630 кВА)

Реконструкция КТП-348 Волково арт.                ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности                             (до 630 кВА)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной части д. Волково
	домов
	50
	5,95
	297,5
	1
	297,5
	0,9
	330,6
	Реконструкция КТП-258 Волково                   ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности                             (до 400 кВА)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-западной части                    д. Волково
	домов
	124
	4,64
	575,4
	1
	575,4
	0,9
	639,4
	КТП-403 Волково поселок ВЛ-1005 Мерлино 
Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино ")

 (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-восточной части                     д. Волково (до автодороги на                          д. Сыроквашино)
	домов
	334
	4,4
	1469,6
	1
	1469,6
	0,9
	1632,9
	Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в восточной части д. Волково (за автодорогой на                          д. Сыроквашино)
	домов
	462
	4,4
	2032,8
	1
	2032,8
	0,9
	2258,7
	Проектируемые 3 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Сыроквашино*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в восточной части д. Сыроквашино
	домов
	229
	4,4
	1007,6
	1
	1007,6
	0,9
	1119,6
	Реконструкция КТП-22 Сыроквашино ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности (до                    630 кВА)

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА
Проектируемые ТП 10/0,4 кВ 160 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС " Мерлино "),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной части д. Сыроквашино
	домов
	147
	4,4
	646,8
	1
	646,8
	0,9
	718,7
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 160 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северной части д. Сыроквашино
	домов
	156
	4,4
	686,4
	1
	686,4
	0,9
	762,7
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 160 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Кончинка*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в восточной части д. Кончинка
	домов
	248
	4,4
	1091,2
	1
	1091,2
	0,9
	1212,4
	Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино"),

(место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной и северной частях                      д. Кончинка
	домов
	277
	4,4
	1218,8
	1
	1218,8
	0,9
	1354,2
	Реконструкция МТП-36 Кончинка                  ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности (до                    160 кВА)

Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
(ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Ракиты**;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в восточной и юго-западной частях               д. Ракиты
	домов
	469
	4,3
	2016,7
	1
	2016,7
	0,9
	2240,8
	Реконструкция КТП-256 Ракиты               ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности (до                    400 кВА)

Проектируемые 3 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА

 (ВЛ 10 кВ от ПС " Мерлино "),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Новая Ржавка*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной и южной частях д. Новая Ржавка
	домов
	151
	4,4
	664,4
	1
	664,9
	0,9
	738,2
	Реконструкция КТП-250 Ржавка            ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности (до                    160 кВА)

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино"),

(место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Старая Ржавка *;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной и центральной частях                   д. Старая Ржавка
	домов
	40
	6,3
	252,0
	1
	252,0
	0,9
	280,0
	Реконструкция КТП-249 Ст.Ржавка                 ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности                       (до 400 кВА)

	деревня Ульятичи*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной, южной, восточной и северо-восточной частях д. Ульятичи 
	домов
	187
	4,4
	822,8
	1
	822,8
	0,9
	914,2
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 160 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северной части д. Ульятичи 
	домов
	167
	4,4
	734,8
	1
	734,8
	0,9
	816,4
	Реконструкция КТП-251 Ульятичи                               ВЛ-1005 Мерлино с увеличением трансформаторной мощности (до                    630 кВА)

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 250 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Мерлино"),

(место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Жули*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-восточной части                       д. Жули
	домов
	101
	4,985
	503,5
	1
	503,5
	0,9
	559,4
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Крюково"),

(место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-западной части д. Жули
	домов
	233
	4,4
	1025,2
	1
	1025,2
	0,9
	1139,1
	Проектируемые 3 ТП 10/0,4 кВ 400 кВА

 (ВЛ 10 кВ от ПС "Крюково"), 
    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Угриново*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северной части д. Угриново
	домов
	101
	4,985
	503,5
	1
	503,5
	0,9
	559,4
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Крюково"),

(место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Угриново
	домов
	11
	10.433
	114,8
	1
	114,8
	0,9
	127,5
	Реконструкция КТП-265 Угриново                 ВЛ-1004 Крюково с увеличением трансформаторной мощности                              (до 160 кВА) 

	деревня Рогайлово*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-восточной части              д. Рогайлово
	домов
	282
	4,4
	1240,8
	1
	1240,8
	0,9
	1378,7
	Реконструкция КТП-262 Рогайлово                ВЛ-1004 Крюково с увеличением трансформаторной мощности (до                    250 кВА) 
Проектируемые 2 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА

 (ВЛ 10 кВ от ПС "Крюково"), 
    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Рогайлово
	домов
	507
	4,4
	2230,8
	1
	2230,8
	0,9
	2478,7
	КТП-263 Рогайлово                    КЗС ВЛ-1004 Крюково
КТП-264 Рогайлово-1 ВЛ-1004 Крюково
Проектируемые 3 ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 250 кВА
(ВЛ 10 кВ от ПС "Крюково"), 
    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Ольховка*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в восточной части д. Ольховка
	домов
	180
	4,4
	792,0
	1
	792,0
	0,9
	880,0
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА
Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 250 кВА

(ВЛ 10 кВ от ПС "Крюково"), 
    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Чистяки*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-западной и юго-восточной частях                          д. Чистяки
	домов
	12
	10,0
	120,0
	1
	120,0
	0,9
	133,3
	Реконструкция КТП-261 Шанталово              ВЛ-1004 Крюково с увеличением трансформаторной мощности                              (до 160 кВА)

	деревня Мончино*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Мончино
	домов
	67
	5,495
	368,2
	1
	368,2
	0,9
	409,1
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 250 кВА

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 160 кВА

(ВЛ 10 кВ от ПС "Крюково"), 
    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-западной части                     д. Мончино
	домов
	84
	5,24
	440,2
	1
	440,2
	0,9
	489,1
	МТП-260 Мончино ВЛ-1004 Крюково 
Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Крюково")

 (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Крюково*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-западной части                      д. Крюково
	домов
	235
	4,4
	1034,0
	1
	1034,0
	0,9
	1148,9
	Проектируемые 3 ТП 10/0,4 кВ 400 кВА

(ВЛ 10 кВ от ПС "Крюково"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Мерлино*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северо-западной части                     д. Мерлино
	домов
	64
	5,54
	354,6
	1
	354,6
	0,9
	394,0
	ТП 362 ВЛ-1019 Красный,

КТП-360 Мерлино кот. ВЛ-1019 Красный,

МТП-47 Мерлино маст. ВЛ-1019 Красный

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-восточной части                       д. Мерлино (над автодорогой на                        д. Кяжичи)
	домов
	76
	5,36
	407,4
	1
	407,4
	0,9
	452,6
	ТП 382 ВЛ-1019 Красный,

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА (ВЛ 10 кВ от ПС "Красный")

 (место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части д. Мерлино (под автодорогой на                                    д. Кяжичи)
	домов
	125
	4,625
	578,1
	1
	578,1
	0,9
	642,4
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 250 кВА

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА

(ВЛ 10 кВ от ПС "Красный"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Аносово*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в северной части д. Аносово
	домов
	156
	4,4
	686,4
	1
	686,4
	0,9
	762,7
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 160 кВА

(ВЛ 10 кВ от ПС "Красный"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-западной части                      д. Аносово
	домов
	80
	5,3
	424,0
	1
	424,0
	0,9
	471,1
	Реконструкция КТП-51 Аносово                  ВЛ-1019 Красный с увеличением трансформаторной мощности (до                    160 кВА)

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА
 (ВЛ 10 кВ от ПС "Красный"),

(место размещения проектируемой ТП, трассировка проектируемой ВЛ 10 кВ, следовательно, ее охранная зона, точка подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в юго-восточной части                      д. Аносово
	домов
	95
	5,075
	482,1
	1
	482,1
	0,9
	535,7
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА

Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 160 кВА

(ВЛ 10 кВ от ПС "Красный"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	деревня Никулино*;
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в западной части д. Никулино
	домов
	105
	4,925
	517,1
	1
	517,1
	0,9
	574,6
	Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 630 кВА

(ВЛ 10 кВ от ПС "Красный"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)

	
	Проектируемая индивидуальная жилая застройка в восточной части д. Никулино
	домов
	79
	5,315
	419,9,0
	1
	419,9
	0,9
	466,5
	КТП-369 Никулино дер.  ВЛ-1019 Красный
Проектируемая ТП 10/0,4 кВ 400 кВА

(ВЛ 10 кВ от ПС "Красный"),

    (места размещения проектируемых ТП, трассировка проектируемых ВЛ 10 кВ, следовательно, их охранная зона, точки подключения к энергосистеме показаны условно и уточняются,  а охранные зоны проектируемых сетей ВЛ-0,4кВ устанавливаются в процессе разработки проектов межевания и проектов планировки территории. Проектируемые                            ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4  кВ  должны быть размещены на территории общего пользования)


* - Удельные расчетные нагрузки определены в соответствии с таблицей 2.1.1.1 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» для коттеджей с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт, для промежуточного числа коттеджей нагрузки определяются интерполяцией. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м.кв..

* *- Удельные расчетные нагрузки определены в соответствии с таблицей 2.1.1.1 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» для коттеджей с электрическими плитами мощностью до 10.5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт (проектом не запланирована газификация указанных деревень), для промежуточного числа коттеджей нагрузки определяются интерполяцией. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м.кв.

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в районе является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB.
2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице ниже приведен перечень планируемых к размещению на территории Мерлинского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон. 

Таблица 48
Перечень планируемых к размещению на территории Мерлинского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; 

а также характеристика таких зон

	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект
	Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования
	Нормативный размер зоны, м
	Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования
	Период реализации

	1.
	Водопроводные сети
	Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений
	5
	Свод правил

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений


	первая очередь

	2.
	Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция вблизи д. Маньково
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	санитарно-защитная зона
	300

500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	расчётный срок

	3.
	Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция вблизи д. Волково
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	санитарно-защитная зона
	300

500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	расчётный срок

	4.
	Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция вблизи д. Мерлино
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	санитарно-защитная зона
	300

500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	расчётный срок

	5.
	Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации
	Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений
	3
	Свод правил

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений


	расчётный срок

	6.
	Газопроводы низкого давления
	Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений
	2
	Свод правил

 Газораспределительные системы


	первая очередь

	7.
	Газопроводы высокого давления
	Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений
	5
	Свод правил

 Газораспределительные системы


	первая очередь

	8.
	ГРП, ШРП
	Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
	Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений
	10
	СНиП 42-01-2002


	первая очередь


2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Мерлинского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

11. Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).
2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Мерлинского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Мерлинского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов. 

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На первую очередь реализации генерального плана Мерлинского сельского поселения предусмотрено:
- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).
2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

На первую очередь реализации генерального плана Мерлинского сельского поселения предусмотрено:
- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

2.6.5. Мероприятия по охране почв

На первую очередь реализации генерального плана Мерлинского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);


- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

2.6.6. Мероприятия по защите от шума

На первую очередь реализации генерального плана Мерлинского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов
В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Мерлинского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

 - перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

 - расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.
Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Ивановского сельского поселения для существующих и проектируемых объектов, представлены в таблице 49.

Таблица 49
Размеры СЗЗ от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Мерлинского сельского поселения

	Наименование объекта
	Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га
	Размер СЗЗ, м

/класс опасности
	Фактическое соблюдение размеров СЗЗ

	
	
	
	

	Кладбище, расположенное в д. Сырокоренье
	0,50
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                0,16 км к северо-востоку от                     д. Уварово
	0,22
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                  0,18 км к северо-востоку от                     д. Уварово
	0,24
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                    д. Уварово
	0,30
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в 1,0 км к юго-востоку от д. Маньково
	0,19
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                 д. Яново
	0,35
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в             д. Михайлово
	0,15
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                    д. Даниловка
	0,30
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в западной части д. Городец 
	0,21
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в северной части д. Городец
	0,14
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                  0,16 км к западу от д. Кончинка
	0,64
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                  0,68 км к северо-востоку от                     д. Панское
	0,17
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                 д. Панское
	0,35
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                 0,14 км к северо-востоку от                     д. Старинки
	0,40
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                  0,32 км к югу от д. Новая Ржавка
	0,90
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в 1,2 км к востоку от д. Ульятичи
	0,67
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                      д. Ульятичи
	0,70
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное около юго-взападной границы д. Зибрики
	0,25
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                      д. Зибрики
	0,16
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в южной части сельского поселения
	0,15
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в южной части сельского поселения
	0,40
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в южной части сельского поселения
	0,50
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное около южной границы д. Кисляки
	0,50
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное около юго-западной границы д. Княжичи
	0,64
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в 1,1 км к северо-востоку от д. Крюково
	0,13
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                   д. Крюково
	0,85
	50/V
	50/V
сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий

	Кладбище, расположенное около западной границы д. Крюково
	0,72
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в 0,4 км к югу от д. Крюково
	0,15
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                    д. Духо
	0,38
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в центральной части д. Аносово
	0,16
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в восточной части д. Аносово
	0,77
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в 0,7 км к юго-западу от д. Рогайлово
	0,35
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в 1,6 км к востоку от д. Рогайлово
	0,50
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                                    0,55 км к западу от д. Ольховка
	0,50
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в 0,1 км к северу от д. Чистяки
	0,13
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                  д. Чистяки
	0,12
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                   д. Маньково
	0,50
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в              д. Черныши
	0,33
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                 0,45 км к северу от д. Середнево
	0,56
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное около западной границы д. Железково
	0,60
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                    д. Волково
	0,34
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                    д. Мерлино
	0,30
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                            0,28 км к востоку от д. Мироедово
	0,70
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                                    0,60 км к северу от                                     д. Сыроквашино
	0,50
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в юго-восточной части д. Радобля
	0,39
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                           д. Ломакино
	0,14
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                    д. Сыроквашино
	0,65
	50/V
	50/V
сокращение размеров СЗЗ за счет проведения комплекса природоохранных мероприятий

	Кладбище, расположенное в                                     д. Кончинка
	0,30
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                  0,60 км к востоку от д. Ракиты
	0,16
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                 д. Рогайлово
	0,38
	50/V
	50/V

	Кладбище, расположенное в                                   д. Никулино
	0,25
	50/V
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	мастерские,склады
	100/IV
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	ферма КРС до 1200 голов,размещение с/х объектов до III класса опасности, сараи для сена
	300/III
	300/III

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	склады
	50/V
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	картофелехранилище, навес, склады
	50/V
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	склады
	50/V
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	склады, весовая
	50/V
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северной границы                          д. Маньково
	КФХ Шевченко - ферма  коров 67 голов, свиней 100 голов, пилорама; КФК Сильницкого - навесы под технику и сено
	100/IV
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное около северо-восточной границы                          д. Маньково
	КФК Савченков - складские помещения для с/х продукции
	50/V
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Сырокоренье
	ферма КРС 200 голов
	300/III
	300/III
сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий               до 200 м

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Железково
	ферма 200 голов КРС
	300/III
	300/III

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Мерлино
	мастерская, склад
	100/IV
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-западной части д. Мерлино
	склады
	50/V
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северной части д. Мерлино
	ферма 120 голов КРС
	300/III
	300/III

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Никулино
	ферма 100 голов КРС
	100/IV
	100/IV 
сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий               до 50 м

	Производственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	колбасный цех
	100/IV
	100/IV

	Производственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	пилорама
	100/IV
	100/IV 
сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий               до 50 м

	Производственное предприятие, расположенное в центральной части д. Маньково, ул. Зощенко, д.38
	пилорама
	100/IV
	100/IV 
сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий               до 50 м

	Производственное предприятие, расположенное в 0,9 км юго-западнее д. Маньково
	асфальтно-бетонный завод
	500/II
	500/II

	Производственное предприятие, расположенное в восточной части д. Волково
	пилорама, склад нд
	100/IV
	100/IV 
сокращение размеров СЗЗ за счет применения инновационных технологий               до 50 м

	Производственное предприятие, расположенное в центральной части д. Крюково
	Производство изделий из пластмасс
	50/V
	50/V

	Производственное предприятие, расположенное в западной части д. Рогайлово
	мастерская
	100/IV
	100/IV

	Производственное предприятие, расположенное в западной части д. Рогайлово
	склад
	100/IV
	100/IV

	Производственное предприятие, расположенное в западной части д. Уварово
	площадка по сбору металла без прессования с админитсративно-бытовым помещением
	50/V
	50/V

	Гаражи, расположенные в д. Мерлино
	
	50/V
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	восстановление фермы КРС до 500 голов, размещение с/х объектов до II класса опасности
	-
	500/II

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-западной части д. Маньково
	восстановление фермы КРС до 500 голов, размещение с/х объектов до II класса опасности
	-
	500/II

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	восстановление фермы КРС до 300 голов,размещение с/х объектов до III класса опасности
	-
	300/III

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Маньково
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в центральной части д. Маньково
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Производственное предприятие, расположенное в 0,9 км юго-западнее д. Маньково
	складирование инертных материалов (песок, щебень и т.п.)
	-
	300/III

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Сырокоренье
	восстановление фермы КРС до 300 голов,размещение с/х объектов до III класса опасности
	-
	300/III

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Сырокоренье
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Сырокоренье
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Черныши
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Черныши
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северо-западной части д. Даниловка
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в центральной части д. Городец
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части д. Волково
	северная часть - восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности, остальная часть - фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	северная часть - 100/IV, остальная территория - 50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части д. Волково
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Кончинка
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Кончинка
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в 0,2 км к северо-востоку от д. Новая Ржавка
	восстановление фермы КРС до 300 голов,размещение с/х объектов до III класса опасности
	-
	300/III

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в центральной части д. Городец
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в центральной части д. Зибрики
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северной части д. Крюково
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северной части д. Крюково
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Крюково
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северо-восточной части д. Лысково
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части д. Княжичи
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточюго-западной части д. Кисляки
	здания для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции,  восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Радобля
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части д. Духо
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в д. Жули
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северо-восточной части д. Рогайлово
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Рогайлово
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Мончино
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Чистяки
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части д. Чистяки
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части д. Уварово
	восточная часть - восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности, остальная часть - фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	восточная часть - 50/V, остальная территория - 100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части д. Середнево
	юго-восточная часть - восстановление фермы КРС до 1200 голов,размещение с/х объектов до III класса опасности, остальная часть - фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	
	юго-восточная часть - 300/III, остальная территория - 100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в юго-западной части д. Михайлово
	восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Ракиты
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в северной части д. Чальцево
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное западнее д. Середнево
	строительство фермы КРС до 300 голов,размещение с/х объектов до III класса опасности
	-
	300/III

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в д. Лукиничи
	западная часть - восстановление фермы КРС до 100 голов,размещение с/х объектов до IV класса опасности, остальная часть - фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	
	западная часть - 100/IV, остальная территория - 50/V

	Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в южной части д. Ломакино
	восстановление фермы КРС до 50 голов,размещение с/х объектов до V класса опасности
	-
	50/V

	Производственное предприятие, расположенное в юго-западной части д. Мерлино
	
	-
	100/IV

	Производственное предприятие, расположенное в западной части  д. Никулино
	инвестиционная площадка для размещения производственных объектов до IV класса опасности
	-
	100/IV

	АЗС в д. Мерлино
	
	-
	50/V

	Полигон ТБО, расположенный южнее д. Сырокоренье
	
	-
	500/II


Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

2.7. Развитие зеленых насаждений Мерлинского сельского поселения
Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Мерлинского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений
Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Мерлинского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Мерлинского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Мерлинского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Мерлинского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Мерлинского сельского поселения:

· сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

· обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

· озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают  выразительность застройки. 

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной  структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих  и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на  наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя. 

Зеленые насаждения ограниченного пользования
В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода. 

 Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования. 
В населенных пунктах Мерлинского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Мерлинского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).
В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий. 
Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Мерлинского сельского поселения.
Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий
Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность  среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли. 

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения  (вазоны, контейнеры,  вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом  по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих  растений, а также не желательно применение растений с  сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции. 

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами. 

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта. 

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

· лесопотологический надзор;

· выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально. 
При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами. 

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях). 

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

2.8. Санитарная очистка территории

С 01.01.2019 на территории Смоленской области обращение с твердыми коммунальными отходами организовано в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми ком-мунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» и Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503.
Содержание и уборка прилегающих территорий, организация благоустройства придомовых территорий, территорий индивидуальных жилых, многоквартирных домов, порядок организации благоустройства территорий поселений, требования к благоустройству территорий размещения контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда, организации благоустройства территории административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, территорий розничных рынков и ярмарок осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Мерлинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
Согласно ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации от 21.10.2001 № 136-ФЗ собственники земельных участков обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздей-ствие на земли и почвы. В связи с чем, ответственность за несанкционированное размещение отходов возложена на собственников земельных участков. 
  Основными мероприятиями, стоящими перед Администрацией Мерлинского сельского поселения  в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация;

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов;

- профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.
- проведение проверок при осуществлении муниципального контроля по соблюдению требований Правил благоустройства территории муниципального образования Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.
Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на территории поселения.

Обустройство контейнерных площадок и приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники  позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.
В соответствии с Приказом Департмамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 28.04.2017г. №281-1/0103 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области» на 1 человека установлен норматив 247,47 кг/год накопления отходов.
2.9. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

· изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

· частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

· проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях. 

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Раздел выполнен в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 19 октября 2015 года), федерального закона от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ» с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 19 октября 2015 года), федерального закона от 04.12.2006 г. №200-ФЗ «Лесной кодекс РФ» с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 1 октября 2015 года), федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Смоленской области.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в соответствии с Градостроительным кодексом и техническим заданием договора включают раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской  обороне» (Введено в действие с 1 декабря 2014 года. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской  обороне». (Введено в действие с 1 декабря 2014 года. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») и Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что территория поселения относится к 3 группе по ГО. Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

· разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

· заражение местности отравляющими веществами;

· пожары;

· поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

На проектируемой территории вероятно разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей зданий, а также поражение большей части находящихся в зданиях людей. При этом возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов. Также возможны деформации и разрывы трубопроводов подземных инженерных сетей.
2.10.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Опасные геологические явления и процессы

В качестве опасных геологических явлений на территории проведения работ могут быть отмечены оползни, овражная эрозия, просадка лессовых грунтов, карст (ГОСТ Р 22.0.06-95, землетрясения (в соответствии с Изменениями №5 СНиП II-7-81 «строительство в сейсмических районах», баллы – 6 (карта В); 7 (карта С)).

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Оползни наблюдаются в долинах рек и оврагов, сопровождая процессы оврагообразования. На территории области овражная сеть слабоветвящаяся. Длина оврагов обычно 2-4 км. Днища оврагов часто заболочены.

Просадки в лессовых грунтах развиты на большей части водоразделов, там, где широко развиты лессовидные суглинки и лессы. Западины распространены неравномерно на всей территории. Из-за низких фильтрационных характеристик пород, слагающих западины, они становятся накопителями атмосферных осадков и паводковых вод.

На поверхности карстовые процессы проявляются в виде суффозионно-карстовых и провальных воронок. Размеры воронок от нескольких метров до 20-30 м. При наличии повышенной трещиноватости в мелах и несоблюдении мер по охране окружающей среды (сброс промышленных сбросов и т.д.) возможна активизация карстовых процессов.

Опасные гидрологические явления и процессы

В качестве опасных гидрологических явлений на территории проведения работ отмечаются русловая эрозия; наводнение, половодье, паводок и подтопление (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).
Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2018 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет); 

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".
Опасные метеорологические явления
В качестве опасных метеорологических явлений на территории проведения работ отмечаются штормовые ветры, ураганы; ливневые дожди, град, засуха; снежные заносы, обледенения, гололед (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 30 м/с, характерной для территории Смоленской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.
Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 7-11 лет, на территории района может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 250 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. 

Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи (диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более) на территории поселения.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

2.10.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.07-95 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте, аварии на объектах ЖКХ, эпидемиологическая обстановка.

Промышленные аварии и катастрофы

Радиационно-опасные объекты. На территории Мерлинского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет.

Опасные химические объекты. На территории поселения нет химически опасных объектов. 
Биологически опасные объекты. На территории сельского поселения биологически опасных объектов нет.
Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.
При оценке рисков возникновения ЧС техногенного характера следует учитывать высокий риск возникновения техногенных пожаров. За период 2008-2018 г. ежегодно фиксируются многочисленные очаги возгорания и летальные последствия для населения.

Опасные происшествия на транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей. 
Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог:

1) регионального значения III технической категории Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги); Красный – Гусино.
2) межмуниципального значения IV технической категории:

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Мерлино - Кисляки;

· «Ржавка-Волково»;

· «Красный - Гусино»- Маньково;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово;

· «Красный - Крюково - Рогайлово»;

· «Малеево - Лунино - Зуньково - Новоселки»;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Рогайлово»- Ульятичи;

· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Никулино - Аносово;

· «Железково - Михайлово - Даниловка» (IV технической категории – 1,19 км, V технической категории – 2,00 км);

3) межмуниципального значения V технической категории:

· «Маньково - Сырокоренье»;
· «Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги)» - Железково – Сырокоренье

4) улично-дорожной сети населенных пунктов.
В целом на территории сельского поселения сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта отсутствуют.
Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов над территорией поселения. 

Риски возникновения ЧС на объектах морского и речного транспорта отсутствуют по причине отсутствия морских акваторий, судоходных участков рек и приписанных судов на территории района.

Аварии на объектах ЖКХ

Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения существует риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

2.10.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера 

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.
Эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения в целом неблагополучна. Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения. 

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей – менее 0,1.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Смоленской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни: 

· среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

· среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит; 

· среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

· среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

За период 2009-2018гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости с/х животных – менее 0,1.

На территории поселения нет существующих или проектируемых скотомогильников.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

Согласно положениям Схемы территориального планирования Смоленской области территория Мерлинского сельского поселения находится в зоне, неблагоприятной по санитарно-эпидемиологическим показателям. Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям, в частности, на которых отмечается риск бешенства диких животных, совместимы с проведением сельскохозяйственной деятельности при условии проведения вакцинации домашних животных, а также проведение массовой вакцинации крупного рогатого скота в зонах высокой угрозы его заражения.

2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2.10.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Предложения по генеральному плану Мерлинского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта. 

Размещение отдельных категорированных объектов на территории МО проектом генерального плана не предусматривается. 

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определяются с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения, п.г.т. Красный и городом Смоленском.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

· разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

· развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

· систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности; 

· проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

· реконструкция системы оповещения;

· обеспечение пожарной безопасности.
2.10.2.2. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности 

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводах и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопровода (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопровода опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопровода, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов, мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11 Проверка готовности к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.
2.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

2.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения.

4. Создание незамерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами.

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

2.10.2.3.2. Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод); 

· для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок;
· проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах;

· наличие в магазинах продуктов первой необходимости в полном объеме; 

· проведение проверки готовности местных систем оповещения населения;

· уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств;

· обеспечение собственниками ГТС (балансодержателями, арендаторами) безаварийного пропуска паводковых вод;

· обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

· в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

· использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

· обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, наличие необходимого запаса медикаментов в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления;

· поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с паводком;

· при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.4. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;
- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;
- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;
- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;
- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;
- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;
- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;
- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;
- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;
- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;
- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;
- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;
- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.
2.10.2.5. Система оповещения

Основным способом оповещения населения Смоленской области (в т.ч. Мерлинского сельского поселения) в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!", по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и  информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для оповещения по сигналам оповещения ГО и ЧС предусматривается использование:

· местной системы оповещения;

· объектовых систем оповещения;

· локальных систем оповещения;

· оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

· телефонной сети;

· сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке. 

В настоящее время для создания систем оповещения в Смоленской области (в т.ч. Мерлинского сельского поселения) применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.

В Мерлинском сельском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника ГО Краснинского района органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования.

На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения (ОСО). ОСО создаются предприятиями, организациями и учреждениями с количеством работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами, институтами, театрами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где происходит массовое скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов. 

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.

ОСО и ЛСО проектируются технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием комплектов аппаратуры П-160.

Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-160 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей ОСО и ЛСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Устойчивое функционирование систем оповещения на осваиваемой территории предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.
ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И  КАДАСТР»
14

