4

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.05.2026 № 642
	Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов 
	



В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области 

постановляет:

1. Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов  согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области  С.А. Шаповалова.
Глава муниципального образования

«Краснинский муниципальный округ»

Смоленской области                                                    

       М.В. Мищенко
Приложение № 1

к постановлению  Администрации 

муниципального образования

«Краснинский муниципальный округ» 

Смоленской области

от 29.05.2026 № 642
ПРОГРАММА

проведения противоаварийных тренировок
на объектах теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов
Противоаварийная тренировка на котельной по адресу: пгт Красный, ул.Ленина

	1. Тема противоаварийной тренировки
	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети.  

	2. Цель проведения противоаварийной тренировки
	Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов  местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению аварий на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети.

	3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки
	28.07.2026г.

09:00 (время московское).

	4. Место и метод проведения противоаварийной тренировки
	Администрация муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала.

	5. Руководители 

противоаварийной тренировки
	Шаповалов С.А. - Заместитель Главы муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области; 

Н.Н. Шилин – старший мастер Краснинского УТС ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

	6. Участники 

противоаварийной тренировки
	- Единая дежурно - диспетчерская служба Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области;

- Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству  и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области;
- Сотрудники Краснинского УТС ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

	7. Условное время возникновения технологического нарушения
	08.12.2026г., 09:00 (время московское).


	8. Порядок пользования связью
	Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка».

	9. Вводная
	09:00 (время московское), старшему мастеру Краснинского УТС ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ресурсоснабжающая организация) Шилину Н.Н.  поступил звонок от работника газовой котельной, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети, причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода, температура наружного воздуха -20° С.

	10.  Действия дежурного персонала газовой котельной в пгт.Красный при возникновении аварийной ситуации:


	1) Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль старшему мастеру  Краснинского УТС ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
2) В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной со старшим мастером Краснинского УТС.

3) Старший мастер Краснинского УТС посредством мобильной связи немедленно сообщает: 

- дежурному ЕДДС Администрации МО «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области; 

-дежурный ЕДДС оповещает Заместителя Главы муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области. 

	 11. Действия Администрации МО «Краснинский муниципальный округ» Смоленской  области:
	- Организовать заседание КЧС муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области с участием старшего мастера Краснинского УТС ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» - Н.Н. Шилина для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления на объектах социальной инфраструктуры;

- Проинформировать руководителей объектов социальной инфраструктуры на территории пгт Красный о создавшейся ситуации;

- Информация о принятых решениях и выполненных действиях передаётся в ЕДДС Администрации МО «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.

	12. Действия персонала теплоснабжающей организации:
	Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети):

- оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ; 

- организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети;

- организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;

- закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка;

- при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети, осуществлять проверку работы систем отопления.

Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей пгт Красный передавать в ЕДДС Администрации МО «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области (тел. 8(48145) 4-12-32) в оперативном режиме. 


Противоаварийная тренировка на котельной по адресу: пгт Красный, ул.Карла Маркса

	1. Тема противоаварийной тренировки
	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха и шквалистом ветре из-за множественных повреждения электрических сетей в результате падения деревьев.  

	2. Цель проведения противоаварийной тренировки
	Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на котельных. Отработка взаимодействия органов  местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики, электроэнергетики по устранению аварий и нештатных ситуаций на объектах теплоэнергетики с условной остановкой работы котельной из-за множественных повреждений электрических сетей.

	3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки
	04.08.2026г.
09:00 (время московское).

	4. Место и метод проведения противоаварийной тренировки
	Администрация муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала.

	5. Руководители 

противоаварийной тренировки
	Шаповалов С.А. - Заместитель Главы муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области; 

Н.Н. Шилин – старший мастер Краснинского УТС ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

	6. Участники 

противоаварийной тренировки
	- Единая дежурно - диспетчерская служба Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области;

- Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству  и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области;
- Сотрудники Краснинского РЭС филиала ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго";
- Сотрудники Краснинского УТС ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

	7. Условное время возникновения технологического нарушения
	24.12.2026г., 09:00 (время московское).


	8. Порядок пользования связью
	Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка».

	9. Вводная
	09:00 (время московское), старшему мастеру Краснинского УТС ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ресурсоснабжающая организация) Шилину Н.Н.  поступил звонок от работника газовой котельной, что на котельной произошел резкий скачок давления в трубопроводе, причина - множественные повреждения электрических сетей, температура наружного воздуха -30° С, шквалистый ветер до 20 м/сек.

	10.  Действия дежурного персонала газовой котельной в пгт.Красный при возникновении аварийной ситуации:


	1) Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о резком скачке давления в трубопроводе старшему мастеру  Краснинского УТС ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
2) Старший мастер Краснинского УТС посредством мобильной связи немедленно сообщает: 

- дежурному ЕДДС Администрации МО «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области; 

-дежурный ЕДДС оповещает Заместителя Главы муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области. 

	 11. Действия Администрации МО «Краснинский муниципальный округ» Смоленской  области:
	- Организовать заседание КЧС муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области с участием старшего мастера Краснинского УТС ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» - Н.Н. Шилина для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления на объектах социальной инфраструктуры;

- Проинформировать руководителей объектов социальной инфраструктуры на территории пгт Красный о создавшейся ситуации;

- Информация о принятых решениях и выполненных действиях передаётся в ЕДДС Администрации МО «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.

	12. Действия персонала теплоснабжающей организации:
	- осуществить запуск резервного источника питания (ДЭС) для питания критически важных узлов. 
 - обеспечить взаимодействие с электросетевой компанией  для уточнения сроков устранения повреждений электросетей.

 - при получении информации о возобновлении подачи электроэнергии осуществить подачу напряжения на секции шин. 
- осуществить проверку исправности оборудования, открытие задвижек на подающий трубопровод, постепенный подъем давления и температуры теплоносителя по температурному графику во избежание гидроударов. 
Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей пгт Красный передавать в ЕДДС Администрации МО «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области (тел. 8(48145) 4-12-32) в оперативном режиме. 


Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

































































































































