## Основное оборудование
График плановых отключений с 01.11.2021 по 30.11.2021г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | д Шеровичи, д Рудаки, д Бабиничи, д. Липово, д Гусино | быт ул Ягодная, ул Таежная, ул Лесная, ул Дорожная, таксофоны, водокачки, освещение трассы М1,АЗС. | ВЛ-1007 Белеи | 2021-11-08 | 8:00 | 2021-11-12 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ |  | Краснинский | VS010-9670295 | X102 | 115
2 | д Храпово | быт, водокачка, ТФ, сарай, ФАП, баня. | ТП 059 ВЛ 1021 Красный (д.Храпово) | 2021-11-25 | 8:00 | 2021-11-29 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ |  | Краснинский | TP010-0034266 | X102 | 115
3 | д Храпово | быт, водокачка, ТФ, сарай, ФАП, баня. | ВЛ 1021 Красный | 2021-11-25 | 8:00 | 2021-11-29 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ |  | Краснинский | VS010-9670034 | X102 | 115
4 | д Маньково | здания гаражей, картофелехранилище | КТП-25 Маньково к/х ВЛ-1017 Красный | 2021-07-19 | 8:00 | 2021-07-23 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ |  | Краснинский | TP010-0034322 | X102 | 115
5 | д Маньково, пгт Красный, | пер Ленина, картофелехранилище, ул Восточная, ул Новая, ул Советская, ф/х Ковалевых, ф/х Луч, | ВЛ-1017 Красный | 2021-07-19 | 8:00 | 2021-07-23 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ |  | Краснинский | VS010-9670031 | X102 | 115
6 | д Маньково | здания гаражей, картофелехранилище | КТП-25 Маньково к/х ВЛ-1017 Красный | 2021-11-15 | 8:00 | 2021-11-19 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0034322 | X102 | 105
7 | д Маньково | склады | КТП-26 Маньково КЗС ВЛ-1017 Красный | 2021-11-15 | 8:00 | 2021-11-19 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0036573 | X102 | 105
8 | д Варечки | быт ул Дачная | ВЛ 0,4кВ №3 МТП-214 ВЛ-1005 Миганово | 2021-11-22 | 8:00 | 2021-11-26 | 17:00 | КР: ВЛ-0,4кВ |  | Краснинский | VN004-96702155 | X101 | 112
9 | д Николаевка | быт, сарай, котельная, столовая, контора, магазин, бибилиотека, фельдшерский пункт. | МТП-63 Николаевка пил. ВЛ-1004 Волоедово | 2021-11-08 | 8:00 | 2021-11-12 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ |  | Краснинский | TP010-0033041 | X102 | 115
10 | д Николаевка | быт, сарай, котельная, столовая, контора, магазин, бибилиотека, фельдшерский пункт. | ВЛ-1004 Волоедово | 2021-11-15 | 8:00 | 2021-11-19 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ |  | Краснинский | VS010-9670272 | X102 | 115
11 | д Сырокоренье | ул Приднепровская, ул Краснинская | ТП-32 Сырокоренье 1 ВЛ-1017 Красный | 2021-11-15 | 8:00 | 2021-11-19 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0036609 | X102 | 105
12 | д Сырокоренье | ул Днепровская, ул Краснинская | КТП-388 Сырокоренье пос. ВЛ-1017 Красный | 2021-11-15 | 8:00 | 2021-11-19 | 17:00 | В/В испытания |  | Краснинский | TP010-0036602 | X102 | 105
13 | пгт Красный | ул Калинина, ул Куйбышева, ул Багратиона, пер Зеленый, пер Гоголя, пер Озерный,пер Калинина, , пер Багратиона, очистные | МТП-510 Очистные ВЛ-1013 Красный | 2021-11-09 | 8:00 | 2021-11-12 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ |  | Краснинский | TP010-0062967 | X102 | 115
14 | пгт Красный | ул Калинина, ул Куйбышева, ул Багратиона, пер Зеленый, пер Гоголя, пер Озерный,пер Калинина, , пер Багратиона, очистные | ВЛ-1013 Красный | 2021-11-09 | 9:00 | 2021-11-12 | 18:00 | Ремонт Р 10 кВ |  | Краснинский | TP010-0062968 | X103 | 115
15 | пгт Красный | Лесхоз, склад, автомойка, СТО, АЗС, магазин Зорька, кафе Уралочка, ул Глинки д 1- д 12, ул Энгельса, ул Пушкина, ул Суворова, ул Кутузова, ул Мира, пер Суворова, АЗС, церковь, ООО КрасТекс, сельхозхимия, ул Спасская, ул Мелиораторов, | КТП-514 Агроснаб ВЛ-1013 Красный | 2021-11-09 | 8:00 | 2021-11-12 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ |  | Краснинский | TP010-0062859 | X102 | 115
16 | д Самсоны | быт, почта, магазин, медпункт, водокачка | КТП-286 Самсоны ВЛ-1006 Волоедово | 2021-11-22 | 8:00 | 2021-11-26 | 17:00 | КР: ТП-10\0,4кВ |  | Краснинский | TP010-0033115 | X102 | 115
17 | д Самсоны | быт, почта, магазин, медпункт, водокачка | ВЛ-1006 Волоедово | 2021-11-22 | 8:00 | 2021-11-26 | 17:00 | Ремонт Р 10 кВ |  | Краснинский | VS010-9670274 | X102 | 115
18 | д Старое Павлово, д Зверовичи, д Суймище, д Недвижи | быт ул Заречная, ул Центральная, ул Молодежная, ул Заводская, ул Северная, ферма, сырзавод, магазин, АТС, таксофон. | ВЛ 1012 ПС Красный | 2021-11-15 | 8:00 | 2021-11-19 | 17:00 | КР: ВЛ-10кВ |  | Краснинский | VS010-9670026 | X101 | 112
19 | пгт Красный | ул Калинина, ул Багратиона, ул Гоголя, пер Калинина | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 522 ВЛ 1013 Красный | 2021-11-08 | 8:00 | 2021-11-12 | 17:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ |  | Краснинский | VN004-00076802 | X101 | 112

## Группа кодов для работ
Группа кодов | X101 |  | X102 |  | X103 |  | X104 |  | X105
| Работы: Работы на ЛЭП |  | Работы: Работы на ПС/ТП |  | Работы: Работы РЗА |  | Работы: Работы СДТУ |  | Работы: ТП и ограничения
Код работ | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Аварийный ремонт | 101 | Технологиеское присоединение юр.лиц
| 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Включение в работу | 102 | Технологиеское присоединение физ.лиц
| 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Вывод в резерв | 103 | Ограничение неплательщиков физ.лиц
| 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Вывод из эксплуатации | 104 | Ограничение неплательщиков юр.лиц
| 105 | Вырубка деревьев | 105 | Высоковольтные испытания | 105 | Демонтаж | 105 | Демонтаж | 105 | Ограничение по заявке потребителя
| 106 | Демонтаж | 106 | Демонтаж | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Допуск подрядной организации | 106 | Восстановление эл. снаб. потребителям
| 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Для безопасного производства работ | 107 | Монтаж | 107 | Калибровка
| 108 | Допуск подрядной организации | 108 | Докачка азота | 108 | Наладка | 108 | Монтаж
| 109 | Замена изоляции | 109 | Докачка элегаза | 109 | Опробование | 109 | Обновление ПО
| 110 | Замена опор | 110 | Доливка масла | 110 | Послеаварийная проверка | 110 | Профилактика
| 111 | Замер наведенного напряжения | 111 | Допуск подрядной организации | 111 | Проверка АВР | 111 | Реконструкция
| 112 | Капитальный ремонт | 112 | Замена масла | 112 | Проверка АЛАР | 112 | Техническое обслуживание
| 113 | Монтаж | 113 | Замена оборудования | 113 | Проверка АЧР/АОСН/АЛАР
| 114 | Перетяжка провода | 114 | Замена силикагеля | 114 | Проверка под нагрузкой
| 115 | Расчистка трассы | 115 | Капитальный ремонт | 115 | Профвосстановление
| 116 | Расширения просеки | 116 | Монтаж | 116 | Профконтроль
| 117 | Реконструкция | 117 | Профиспытания оборудования | 117 | Реконструкция
| 118 | Ремонт грозотроса | 118 | Реконструкция
| 119 | Ремонт провода | 119 | Средний ремонт
| 120 | Средний ремонт | 120 | Текущий ремонт
| 121 | Текущий ремонт | 121 | Устранение нагрева контактных соединений
| 122 | Установка устройств отпугивания птиц | 122 | Чистка изоляции