PAGE  
84

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Краснинский муниципальный округ»  Смоленской области на  2027 год

Внести в схему теплоснабжения муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области следующие изменения:

- таблицу 1.1 Баланс тепловой энергии на 2026 год изложить в следующей редакции:
	Таблица №2

Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2027 г.

	
	
	
	
	
	

	Наименование источника тепловой энергии
	Полезный
 отпуск 
тепловой
 энергии 
потребителям, Гкал
	Нормативные  
технологические потери в тепловых сетях 
теплоснабжающей
 организации, Гкал
	Отпуск 
тепловой энергии в сеть, 
Гкал
	Расход тепловой энергии на 
собственные 
нужды, Гкал
	Выработка тепловой энергии,
 Гкал

	Котельная "Керамик"
 д. Гусино
	3 832
	164
	3 996,0
	91
	4 087

	Котельная "Городок" 

д. Гусино
	7 418
	1 128
	8 546
	193
	8 739

	ВСЕГО
	11 250
	1 292
	12 545
	284
	12 826


PAGE  

