PAGE  
7

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Краснинский муниципальный округ»  Смоленской области на  2027 год

Внести в схему теплоснабжения муниципального образования «Краснинский муниципальный округ» Смоленской области следующие изменения:

В разделе 4:

- в пункте 1 слова «Численность населения Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 01.01.2024 года составляет 3501 человек» заменить словами «Численность населения пгт Красный, Краснинский муниципальный округ, Смоленской области на 01.01.2025 года составляет 3038 человек».

- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
	Таблица №2

Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2027 г.

	
	
	
	
	
	

	Наименование источника тепловой энергии
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	Нормативные  технологические потери в тепловых сетях ООО "СРТЭ", Гкал
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Выработка тепловой энергии, Гкал 

	ул. Карла Маркса
	2995,0
	830,0
	3 825,0
	106
	3931,0

	ул. Ленина, ЦРБ
	1 630,0
	447,0
	2 077,0
	74
	2151,0

	ВСЕГО
	4 625,0
	1 277,0
	5902,0
	180,0
	6082,0


