ПРОЕКТ

Актуализация схемы теплоснабжения Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области до 2021 года

Внести в схему теплоснабжения муниципального образования Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области следующие изменения:

В разделе 4:

- в пункте 1 слова «Численность населения Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 01.01.2018 года составляет 4229 человека» заменить словами «Численность населения Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области на 01.01.2019 года составляет 4193 человек».

- таблицу 2 изложить в следующей редакции:

| Таблица №2 Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2021 г. |
| --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО "СРТЭ", Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ул. Карла Маркса | 3352 | 854 | 4206 | 106 | 4312 |
| ул. Ленина, ЦРБ | 1890 | 466 | 2356 | 77 | 2433 |
| ул. Карла Маркса, 20 | 325 | 23 | 348 | 3 | 351 |
| ВСЕГО | 5567 | 1343 | 6910 | 186 | 7096 |