Актуализация схемы теплоснабжения Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области до 2023 года

Внести в схему теплоснабжения муниципального образования Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области следующие изменения:

- таблицу 2 изложить в следующей редакции:

| Таблица №2 Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2023 г. |
| --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО "СРТЭ", Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ул. Карла Маркса | 3 147,0 | 850,0 | 3 997,0 | 106 | 4 103,0 |
| ул. Ленина, ЦРБ | 1 737,0 | 464,0 | 2 201,0 | 77 | 2 278,0 |
| ВСЕГО | 4 884,0 | 1 314,0 | 6 198,0 | 183,0 | 6 381,0 |

Перечень мероприятий, которые планируются к проведению в 2022-2023 годах:

- замена оборудования ГРУ в котельной №1, расположенной по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Карла Маркса;

- замена оборудования ГРУ в котельной №2, расположенной по адресу: Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Ленина.