ПРОЕКТ

АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Краснинского городского поселения

Краснинского района Смоленской области

| Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2017 г. |
| --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО "СРТЭ", Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ул. К.Маркса | 3 670 | 908 | 4 578 | 103 | 4 681 |
| ул. Ленина, ЦРБ | 2 564 | 496 | 3 060 | 69 | 3 129 |
| ВСЕГО | 6 234 | 1 403 | 7 637 | 172 | 7 809 |