Администрация

ГУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНИНСКОГО РАЙНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 20 » марта 2017 года                                                                          № 36

О внесении изменений в Схему

водоснабжения и водоотведения

Гусинского сельского поселения

Краснинского  района Смоленской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года         № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Гусинского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области от 01 марта 2016 года № 61 «О внесении изменений в Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, утвержденной постановлением № 114 от 20.06.2014 года» следующие изменения:

1.) Раздел 1.2,  пункт 2 описание технического цикла водоснабжения МУП ЖКХ «Надежда» изложить в следующей редакции:

- Артезианская  скважина  «ЖД» (8 ГВК 66202909), эксплуатируется с 1972 года, глубина  120 м. Насос ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10 куб. м/час подает воду в 2 водонапорные башни, объемом по 50 куб. м. Обслуживающие водопроводные сети расположены по улицам Пролетарской, Интернациональной, Текстильщиков, Северная, Декабристов. Общая их протяженность 2320 м. Имеются 3 водозаборные уличные колонки. Основные потребители — население жилых микрорайонов,  крутильная фабрика, вокзал Гусино, торговая точка сельпо. Годовой объем водопотребления —11500 куб. м.

2.) В разделе  1.2  таблицу 6 изложить в следующей редакции:

Количество насосных станций и их производственная мощность

| №п/ п | Скважина | Год ввода в эксплуатацию | Марка и мощность насоса | напор развиваемый насосом Н, м | Производительность в час (по паспорту), куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 "Керамик" | 2005 | ЭЦВ 6-16-110 | 70,0 | 16 м3 |
| 2 | №2 "Ж/Д" | 1972 | ЭЦВ 6-10-110 | 70,0 | 16 м3 |
| 3 | №3 "Сырзавод" | 1962 | К -80-65-160 | 16,0 | 50 м3 |
| 4 | №4 "Городок-1" | 1973 | ЭЦВ 8-25-100 | 60,0 | 25 м3 |
| 5 | №5 "Городок-2" | 1975 | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 | 25 м3 |

3.) Раздел 1.4 таблицу 7 изложить в следующей редакции:

Производственная программа МУП ЖКХ «Надежда» на 2018 г. на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 124754,07 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс.м3 | 0 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс.м3 | 848,38 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м3 | 124754,07 |
| 5 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | тыс.м3 | 4 |
| 6 | Объем потерь | тыс.м3 | 5816,30 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс.м3 | 3123,20 |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 115814,57 |
| 8.1 | населению | тыс.м3 | 109417,98 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 4140,19 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс.м3 | 2256,40 |

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 5816,30 куб.м. или 4,7%, потребление воды на нужды предприятия –3123,20 куб.м. или 2,5%. Основным потребителем воды является население – 94,8%, вторым по значимости – является бюджетные учреждения – 3,0%.

Основные экономические характеристики предприятия МУП ЖКХ «Надежда» представлены в следующей таблице.

4.) В разделе 1.4 таблицу 8  изложить в следующей редакции:

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП ЖКХ «Надежда» на услуги по водоснабжению на 2018 год

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 399,65 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 882,97 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 266,65 |
| 4 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 290,65 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 98,93 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 80,76 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 311,94 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 331,26 |
| 9 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 39,34 |
| 12 | Себестоимость | тыс. руб. | 2702,15 |
| 13 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 14 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 2702,15 |
| 15 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 124,75 |

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для МУП ЖКХ «Надежда» на 2018 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 21,63 21,63 | 22,97 22,97 |

5.) В разделе 1.4 таблицу 9  изложить в следующей редакции:

Обоснование объемов потребление холодной воды на 2018 г. приведено в таблице 9.

Расчет объемов водопотребления скважина «Керамик»

|  | Кол-во человек | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вода | вода | вода |
| Население |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550м с ваннами и душем | 69 | 7,48 | 6193,44 |
| Население со счетчиками | 619 | 3,7* | 27483,6 |
| Организации |  |  |  |
| ООО ПКФ «СФ» |  |  | 220,0 |
| ИП Коваленко |  |  | 68,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ДС Елочка |  |  | 400,0 |
| Собственные нужды |  |  |  |
| котельная |  |  | 1100,0 |
| промывка сетей |  |  | 200 |
| Потери |  |  | 697,5 |
| Итого |  |  | 36362,54 |

*В среднем на одного человека

6.) В разделе 1.4 таблицу 10  изложить в следующей редакции:

Расчет объемов водопотребления скважина «Ж/Д»

|  | Кол-во человек | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 1 | 6,6 | 79,2 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами | 1 | 4,17 | 50,04 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн | 79 | 2,80 | 2654,4 |
| Жилые дома при наличии водопроводного ввода | 9 | 2,07 | 223,56 |
| При использовании уличных водозаборных колонок | 2 | 0,91 | 21,84 |
| Полив |  |  | 108 |
| Население со счетчиками | 62 | 2,1* | 1562,4 |
|  | 82 | 0,8* | 787,2 |
| Организации |  |  |  |
| ОАО «РЖД» |  |  | 479,92 |
| ОАО «Гусинская крутильная фабрика» |  |  | 573,9 |
| ООО НКФ «Околица» |  |  | 36,0 |
| АСК |  |  | 40,0 |
| Собственные нужды |  |  |  |
| промывка сети |  |  | 80 |
| Потери |  |  | 1030,0 |
| Итого |  |  | 7726,46 |

*В среднем на одного человека

7.) В разделе 1.4 таблицу 11  изложить в следующей редакции:

Расчет объемов водопотребления скважина «Сырзавод»

|  | Кол-во человек | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 19 | 6,60 | 1504,8 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн | 109 | 2,80 | 3662,4 |
| Жилые дома при наличии водопроводного ввода | 3 | 2,07 | 74,52 |
| При использовании уличных водозаборных колонок | 9 | 0,91 | 98,28 |
| Полив |  |  | 499,5 |
| Население со счетчиками | 9 | 2,1* | 226,8 |
|  | 54 | 0,8* | 518,4 |
| Организации |  |  |  |
| Гусинское сельское потребительское общество |  |  | 240,0 |
| ИП Котикова А.П |  |  | 40,0 |
| Потери |  |  | 1500 |
| Итого |  |  | 8364,7 |

*В среднем на одного человека

8.) В разделе 1.4 таблицу 12  изложить в следующей редакции:

Расчет объемов водопотребления скважина «Городок-1,2»

|  | Кол-во человек | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550м с ваннами и душем | 314 | 7,48 | 28184,64 |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 104 | 6,60 | 8236,8 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн | 67 | 2,80 | 2251,2 |
| Полив |  |  | 2295 |
| Население со счетчиками | 617 | 3,0* | 22212,0 |
|  | 45 | 0,8* | 432,0 |
| Организации |  |  |  |
| ОАО «РЖД» |  |  | 448,8 |
| ОСП Смоленский почтампт |  |  | 21.75 |
| ИП Радченков Л.В. |  |  | 20,0 |
| ООО «Воентогр-Сервис» |  |  | 68,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ДС Белочка |  |  | 1620,0 |
| Гусинская СОШ |  |  | 2034,0 |
| Гусинская больница |  |  | 86,19 |
| Собственные нужды |  |  |  |
| офис |  |  | 24 |
| котельная |  |  | 1219,2 |
| промывка сети |  |  | 500 |
| Потери |  |  | 520,0 |
| Итого |  |  | 70173,58 |

*В среднем на одного человека

Всего водопотребление МУП ЖКХ «Надежда» - 124754,07 куб.м.

В том числе:

- Население – 109417,98  куб.м.

- Бюджетные организации – 4140,19 куб.м.

- Организации – 2256,40 куб.м.

- Потери – 5816,30 куб.м.

9.) В разделе 1.4 таблицу 13  изложить в следующей редакции:

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоснабжение

Расчет потребности в электрической энергии на подъем воды

| Номер скважины | Марка насоса | напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | объем добычи артезианской воды V, м3 | расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 "Керамик" | ЭЦВ 6-16-110 | 70,0 |  | 0,53 | 0,8 | 35,41 | 15,901 |
| №2 "Ж/Д" | ЭЦВ 6-10-110 | 70,0 |  | 0,53 | 0,8 | 10,58 | 4,751 |
| №3 "Сырзавод" | К -80-65-160 | 16,0 |  | 0,56 | 0,7 | 8,04 | 0,893 |
| №4 "Городок-1" | ЭЦВ 8-25-100 | 60,0 |  | 0,58 | 0,81 | 84,35 | 34,185 |
| №5 "Городок-2" | ЭЦВ 8-25-100 | 70,0 |  | 0,58 | 0,81 |  |  |
| всего |  |  |  |  |  | 138,380 | 55,730 |

10.) В разделе 1.5 изменить тариф на канализацию и  изложить в следующей редакции:

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для МУП ЖКХ «Надежда» на 2018 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. |
| Услуги по водоотведению - население - прочие потребители | 38,45 38,45 | 40,79 40,79 |

11.) В разделе 1.5 изменить обоснование объемов сточных вод на 2018 год и  изложить в следующей редакции:

Обоснование объемов сточных вод на 2018 г. приведено в следующей таблице:

Очистные сооружения «Керамик»

|  | Кол-во человек | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вода | вода | вода |
| Население |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550м с ваннами и душем | 69 | 7,48 | 6193,44 |
| Население со счетчиками | 619 | 3,70* | 27483,6 |
| Организации |  |  |  |
| ООО ПКФ «СФ» |  |  | 220,0 |
| ИП Коваленко |  |  | 68,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ДС Елочка |  |  | 400,0 |
| Собственные нужды |  |  |  |
| котельная |  |  | 110,0 |
| промывка сетей |  |  | 200 |
| Итого |  |  | 35665,04 |

*В среднем на одного человека

12.) В разделе 1.5 таблицу 22  изложить в следующей редакции:

Очистные сооружения «Ж/Д»

|  | Кол-во человек | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 0 | 6,60 | 0 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами | 1 | 4,17 | 50,04 |
| Население со счетчиками | 62 | 2,1* | 1562,4 |
|  | 9 | 0,8* | 86,4 |
| Организации |  |  |  |
| ОАО «РЖД» |  |  | 479,92 |
| Собственные нужды |  |  |  |
| промывка сети |  |  | 80 |
| Итого |  |  | 2258,76 |

*В среднем на одного человека

13.) В разделе 1.5 таблицу 23 изложить в следующей редакции:

Очистные сооружения «Городок»

|  | Кол-во человек | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550м с ваннами и душем | 314 | 7,48 | 28184,64 |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 68 | 6,60 | 5385,60 |
| Население со счетчиками | 617 | 3,0* | 22212,0 |
|  | 6 | 0,8* | 57,6 |
| Организации |  |  |  |
| ОАО «РЖД» |  |  | 448,8 |
| ИП Петровский А. Б. |  |  | 21,75 |
| ОСП Смоленский почтампт |  |  | 20,0 |
| ИП Радченков Л.В. |  |  | 23,61 |
| ООО «Военторг-Сервис» |  |  | 68,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ДС Белочка |  |  | 1620,0 |
| Гусинская СОШ |  |  | 2034,0 |
| Гусинская больница |  |  | 86,19 |
| Собственные нужды |  |  |  |
| офис |  |  | 24,0 |
| котельная |  |  | 1219,20 |
| промывка сети |  |  | 500 |
| Итого |  |  | 61881,78 |

*В среднем на одного человека

Всего по водоотведению МУП ЖКХ «Надежда» - 99805,58 куб.м.

В том числе:

- Население – 91215,72 куб.м.

- Бюджетные организации – 4140,19 куб.м.

- Организации – 1326,47 куб.м.

- Собственные нужды – 3123,20 куб.м.

14.) В разделе 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды,  таблицу 26  изложить в следующей редакции:

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| ООО «Гарант» | 2012 год | вода питьевого качества | 138377,56 | 774,9 | 137602,66 | 5700 | 131902,66 | 3052,62 |  | 3052,62 | 128850,04 | 4086,30 | 122314,84 | 2448,89 | 42077,92 | 80236,92 |
| ООО «Гарант» | 2013 год | вода питьевого качества | 135865,69 | 848,38 | 135017,31 | 5700 | 129317,31 | 2816,12 |  | 2816,12 | 126501,19 | 3770,34 | 119955 | 2775,85 | 46735,44 | 79765,75 |
| МУП ЖКХ «Надежда» | 2018 год | Вода питьевого качества | 124754,07 | 780,0 | 124754,07 | 5816,3 | 118937,77 | 3123,2 |  | 3123,2 | 115814,57 | 4140,19 | 109417,98 | 2256,4 | 53222,4 | 56195,58 |

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2018 г. 5816,3 куб.м. (4,3%).  Фактически часть приобретенной воды оплачивается  по установленному счетчику. На основании приведенных данных оплата по счетчику в 2013 г. составило 36,9 % от общего потребления воды потребителями. Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Гусинском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.

15.) В разделе 1.5 таблицу 27 изложить в следующей редакции:

Расчет объемов водопотребления скважина «Керамик»

|  | Кол-во человек | Кол-во человек | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г | 2028 г |  |  |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550м с ваннами и душем | 69 | 64 | 7,48 | 5744,64 |
| Население со счетчиками | 619 | 274 | 3,7* | 12165,6 |
| Итого |  |  |  | 17910,24 |

*В среднем на одного человека

16.) В разделе 1.5 таблицу 28 изложить в следующей редакции:

Расчет объемов водопотребления скважина «Ж/Д»

|  | Кол-во человек 2018 г | Кол-во человек 2028 г | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 1 | 8 | 6,6 | 633,6 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами | 1 | 9 | 4,17 | 450,36 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн | 79 | 31 | 2,80 | 1041,6 |
| Жилые дома при наличии водопроводного ввода | 9 | 16 | 2,07 | 397,44 |
| При использовании уличных водозаборных колонок | 2 | 2 | 0,91 | 21,84 |
| Полив |  |  |  | 108 |
| Население со счетчиками | 62 | 18 | 2,1* | 453,6 |
|  | 82 | 28 | 0,8* | 268,8 |
| Итого |  |  |  | 3375,24 |

*В среднем на одного человека

17.) В разделе 1.5 таблицу 29 изложить в следующей редакции:

Расчет объемов водопотребления скважина «Сырзавод»

|  | Кол-во человек 2018 г | Кол-во человек 2028 г | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 19 | 7 | 6,60 | 554,4 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн | 109 | 48 | 2,80 | 1612,8 |
| Жилые дома при наличии водопроводного ввода | 3 | 15 | 2,07 | 372,6 |
| При использовании уличных водозаборных колонок | 9 | 5 | 0,91 | 54,6 |
| Полив |  |  |  | 499,5 |
| Население со счетчиками | 9 | 2 | 2,1* | 50,4 |
|  | 54 | 11 | 0,8* | 105,6 |
| Итого |  |  |  | 2750,4 |

*В среднем на одного человека

18.) В разделе 1.5 таблицу 30 изложить в следующей редакции:

Расчет объемов водопотребления скважина «Городок-1,2»

|  | Кол-во человек 2018г | Кол-во человек 2028 г | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550м с ваннами и душем | 314 | 256 | 7,48 | 22978,56 |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 104 | 35 | 6,60 | 2772 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией без ванн | 67 | 26 | 2,80 | 873,6 |
| Полив |  |  |  | 2295 |
| Население со счетчиками | 617 | 233 | 3,0* | 8388 |
|  | 45 | 9 | 0,8* | 86,4 |
| Итого |  |  |  | 37393,56 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

19.) В разделе 1.5 таблицу 31 изложить в следующей редакции:

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| ООО «Гарант» | 2012 год | вода питьевого качества | 138377,56 | 774,9 | 137602,66 | 5700 | 131902,66 | 3052,62 |  | 3052,62 | 128850,04 | 4086,30 | 122314,84 | 2448,89 | 42077,92 | 80236,92 |
| ООО «Гарант» | 2013 год | вода питьевого качества | 135865,69 | 848,38 | 135017,31 | 5700 | 129317,31 | 2816,12 |  | 2816,12 | 126501,19 | 3770,34 | 119955 | 2775,85 | 46735,44 | 79765,75 |
| ООО «Гарант» | 2028 год прогноз | вода питьевого качества | 78325,09 | 848,38 | 77476,71 | 5700 | 71288,87 | 2816,12 |  | 2816,12 | 68960,59 | 3770,34 | 62414,4 | 2775,85 |  |  |
| МУП ЖКХ «Надежда» | 2018 год | Вода питьевого качества | 124754,07 | 780,0 | 124754,07 | 5816,3 | 118937,77 | 3123,2 |  | 3123,2 | 115814,57 | 4140,19 | 109417,98 | 2256,4 | 53222,4 | 56195,58 |

20.) В разделе 3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз сточных вод,  таблицу 32;33;34;35  изложить в следующей редакции, таблицу 36 из схемы водоснабжения и водоотведения Гусинского сельского поселения исключить.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| ООО «Гарант» | 2011 год | 145849,00 |  | 145849,00 | 4700 | 136851 | 4298 |  | 145849,00 |  |  |  |
| ООО «Гарант» | 2012 год | 123332,59 | 2266,08 | 121066,51 | 4086,30 | 115763,39 | 1216,82 |  | 123332,59 |  |  |  |
| ООО «Гарант» | 2013 год | 120538,43 | 2336,52 | 118201,91 | 3770,83 | 112875,48 | 1555,60 |  | 120538,43 |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Надежда» | 2018 год | 99805,58 | 3123,20 | 96682,38 | 4140,19 | 91215,72 | 1326,47 |  | 96682,38 |  |  |  |

Расчет объемов водоотведения  «Керамик»

|  | Кол-во человек | Кол-во человек | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г | 2028 г |  |  |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550м с ваннами и душем | 69 | 64 | 7,48 | 5744,64 |
| Население со счетчиками | 619 | 274 | 3,7* | 12165,6 |
| Итого |  |  |  | 17910,24 |

*В среднем на одного человека

Расчет объемов водоотведения «Ж/Д»

|  | Кол-во человек 2018 г | Кол-во человек 2028 г | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 0 | 8 | 6,6 | 633,6 |
| Жилой дом с водопроводом, канализацией с ваннами | 1 | 9 | 4,17 | 450,36 |
| Население со счетчиками | 62 | 18 | 2,1* | 453,6 |
|  | 9 | 28 | 0,8* | 268,8 |
| Итого |  |  |  | 3267,24 |

*В среднем на одного человека

Расчет объемов водоотведения «Городок»

|  | Кол-во человек 2018г | Кол-во человек 2028 г | Норма, м.куб/мес | Кол-во м.куб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Население без счетчиков |  |  |  |  |
| Жилые дома 1500-1550м с ваннами и душем | 314 | 256 | 7,48 | 22978,56 |
| Жилые дома с ваннами без душа с быстродействующими газовыми нагревателями, с колонками | 68 | 35 | 6,60 | 2772 |
| Население со счетчиками | 617 | 233 | 3,0* | 8388 |
|  | 6 | 9 | 0,8* | 86,4 |
| Итого |  |  |  | 36032,52 |

*В среднем на одного человека

21.) В разделе 3.2 таблицу 37  изложить в следующей редакции:

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| ООО «Гарант» | 2011 год | 145849,00 |  | 145849,00 | 4700 | 136851 | 4298 |  | 145849,00 |  |  |  |
| ООО «Гарант» | 2012 год | 123332,59 | 2266,08 | 121066,51 | 4086,30 | 115763,39 | 1216,82 |  | 123332,59 |  |  |  |
| ООО «Гарант» | 2013 год | 120538,43 | 2336,52 | 118201,91 | 3770,83 | 112875,48 | 1555,60 |  | 120538,43 |  |  |  |
| ООО «Гарант» | 2028 год | 67600,04 | 2336,52 | 65263,52 | 4086,30 | 59960,4 | 1216,82 |  | 67600,04 |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Надежда» | 2018 год | 99805,58 | 3123,20 | 96682,38 | 4140,19 | 91215,72 | 1326,47 |  | 96682,38 |  |  |  |

2. Разместить на официальном сайте Администрации Гусинского           сельского поселения Краснинского района Смоленской области Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области в сети Интернет.

3.    Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Гусинского сельского поселения

Краснинского района  Смоленской области                          Н.В. Хлебникова