# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КРАСНИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### п о с т а н о в л е н и е

От 01 декабря 2014 года                      № 103

Об утверждении схемы теплоснабжения

на территории Мерлинского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

На основании Федерального закона РФ от 27.07.2010года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Устава Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить схему теплоснабжения на территории Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке на доске объявлений и разместить на странице Мерлинского сельского поселения официального сайта Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.

- Схема теплоснабжения прилагается.

Глава муниципального образования

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района

Смоленской области                                                                      А.Н. Герасимов

Утверждена

Постановлением

Главы муниципального образования

Мерлинского сельского поселения

Краснинского района

Смоленской области

от 01.12.2014 года  № 103

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Мерлинского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Мерлинского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Мерлинского сельского поселения.

Мерлинское  сельское поселение  входит в состав муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области.

Площадь поселения на 01.01.2014 г. – 157,06 квадратных километров.

Располагается к юго–западу от территории областного центра г. Смоленск. В состав Мерлинского сельского поселения входят 18 населенных пункта: д.  Мерлино, д. Никулино, д. Аносово, д. Кисляки, д. Княжичи, д. Ломакино, д. Лысково, д. Жорновка, д. Старая Ржавка, д.  Новая Ржавка, д. Старинки, д. Лукиничи, д. Ульятичи, д. Панское, д. Крюково, д. Зибрики, д. Духо, д. Радобля .

Административным центром поселения является д. Мерлино.

Численность населения Мерлинского сельского поселения на 01.01.2014 – 692 человек. На территории Мерлинского сельского поселения расположена средняя школа, сельский Дом культуры, 5 магазинов, 1 ФАП и  1 медпункт, 2 отделения почты.

Показатели  спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Мерлинского сельского поселения.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения  является  МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерлинское | котельная д. Мерлино | 3,0 | 35 |

Теплоснабжение (отопление)  осуществляется:

- в частных домах и  от печей и котлов на газе, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей;

Газовая котельная, расположенная в д. Мерлино отапливает среднюю школу, сельский Дом культуры, ФАП, почту и библиотеку.

Учитывая, что Генеральным планом Мерлинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.