[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНИНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П о с т а н о в л е н и е

От 15.05. 2014 г.     № 16
              д. Гребени

Об утверждении схемы водоснабжения на территории Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области  Администрация Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему водоснабжения на территории Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области в сети Интернет на странице Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.
Глава Администрации

Нейковского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области                               А.В.Малащенков
Утверждена
постановлением Администрации 

Нейковского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области

от 15.05.2014 г. № 16
СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

НЕЙКОВСКОГО сельского  поселения

КРАСНИНСКОГО района

СМОЛЕНСКОЙ области

на период до 2024 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


д. Гребени
2014

1. Общие положения

Схема водоснабжения Нейковского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования. 

Основанием для разработки схемы водоснабжения Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устав Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.
Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Схема водоснабжения  разработана на срок 10 лет.

2.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения 

· определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей Нейковского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению.

 Краткая характеристика Нейковского сельского поселения

Краснинского района Смоленской области

Нейковское сельское поселение Краснинского района Смоленской области образованно  в 2005 году.  Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 01.12.2004 №77-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»

Территория сельского поселения составляет 110,26 квадратных километров. 

Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения. 

Территория поселения включает в себя 16 населенных пунктов, общая численность населения Нейковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. – 253 человека. 
В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

деревня Бухарино;

деревня Глинное;

деревня Гребени;

деревня Девичья-Дубрава;

деревня Катково;

деревня Ковшичи;

деревня Ляхово;
деревня Марково;

деревня Нейково;

деревня Подберезье; 

деревня Платоново;

деревня Струково;

деревня Тригубово;

деревня Туговищи;

деревня Черныши;
деревня Шелбаны; 
Общая площадь жилищного фонда (2014 г.) – 12,1 тыс.кв.м.

По северной границе территории сельского поселения проходит  автодорога Смоленск – Красный – Беларусь (г. Дубровно), которая является главной планировочной осью сельского поселения и оказывает значительное влияние на его хозяйственное развитие. 
Административным центром сельского поселения является деревня Гребени. Юридический адрес: 216 113, д. Гребени, ул. Центральная, д. 8 Краснинского района Смоленской области.
Территория поселения входит в состав территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (далее – муниципальный район).
На территории Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области 6 населённых пунктов – без постоянного населения.

Административным, культурным и хозяйственным центром  Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области является д. Гребени, расположенная в западной части Смоленской области, в 15 км  от пгт Красный. 

Источником водоснабжения  объектов поселения являются местные подземные воды.  На территории Нейковского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области расположены 9 артскважин,  из них действующих в настоящее время 6. Из них 2 артскважины обслуживаются Администрацией Нейковского сельского поселения и планируется передать их в хозяйственное ведение МУП «Коммунальщик» Краснинского района Смоленской области, 4 принадлежат ООО «Луч» Краснинского района Смоленской области. Централизованная система  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   имеется в д. Гребени, д. Нейково, д. Катково, д. Платоново,  д. Марково, д. Туговищи. 

Услугами централизованного водоснабжения охвачено 89,3% населения Нейковского  сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

Выполняются работы и оказываются услуги по водоснабжению, а именно:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению ООО «Луч» производит самостоятельно. 
4.  Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений. 

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

5.   Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Нейковского сельского поселения  Краснинского района Смоленской области.

В настоящее время источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды.

Водоснабжение Нейковского сельского  поселения  осуществляется из  6 водозаборных скважин. Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня.

	Наименование водозабора и его сооружение
	Адрес
	Дебит откачки л/сек
	Глубина скважины, м
	Год постройки
	Конструкция скважины, установленное оборудование (марка насоса)
	Протяженность  водопровода, км

	Арт. Скважина
	д. Гребени возле МТФ
	3,75
	107
	1985
	ЭЦВ 6-10-110
	3,1

	Арт.  скважина
	д. Катково
	2,81
	107
	1964
	ЭЦВ 6-10-110
	1,1

	Арт.

скважина
	д. Нейково
	2,95
	107
	1986
	ЭВЦ 6-10-110
	1,2

	Арт. скважина
	д. Платоново
	2,55
	112
	1958
	ЭЦВ 6- 10-110
	1,7

	Арт.

скважина
	д. Марково
	3.9
	120
	1984
	ЭЦВ 6-10-110
	1,3

	Арт. скважина
	д. Туговищи
возле МТФ
	2,8
	103
	1984
	ЭЦВ 6- 10-110
	1,3


Водопроводная сеть жилищного фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-100 мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 9,7 км.

 Водоразборных колонок всего - 47 ед. Поднято воды насосными станциями  всего за год 4950 м³.
 Объем потребления воды  населением 3400 м³.

  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения  проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

  Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

    В населенных пунктах поселения, где водопровод отсутствует, водоснабжение обеспечивается за счет колодцев. Всего на территории поселения имеется 5 колодцев (общественных и частных). 

6.   Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Исследование на качество забираемой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора на соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.41074-01 в населённых пунктах сельского поселения не проводилось.
В сельском поселении по состоянию на 01.01.2014 г. нет водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы канализации и коллекторов, очистных канализационных сооружений.

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт.

Предусматривается  на период до 2023 г. реконструкцию водопроводных сетей, протяженностью 9,7 км.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы малая часть жилых домов, здания школы и животноводческие постройки. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды. 

В малочисленных сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы или отдельные скважины.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности и отсутствия населения в некоторых населенных пунктах, часть артезианских скважин оказались бесхозными и бездействия.

Поэтому Администрацией Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области при наличии денежных средств в бюджете поселения земельные участки под артскважинами будут оформляться в собственность. 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7.  Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  

Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области
Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения и сельскохозяйственных предприятий предполагается покрывать за счет подземных вод.

Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать реконструкцию (ремонт) существующих артезианских скважин, бурение дополнительных скважин, установку приборов автоматического управления и водоучета на скважинах, замену существующих и строительство новых водонапорных башен, реконструкцию действующих и строительство новых водопроводных сетей и водоразборных колонок.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения. Предварительный состав водозаборных сооружений:  водозаборные скважины с погружными насосами; станция водоподготовки; водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами; водонапорная башня.

Проектные предложения

Первоочередные мероприятия:
1)
Реконструкция существующей уличной водопроводной сети и модернизация водозаборов подземных вод в д. Гребени и  д. Марково, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

2) Строительство водопроводных сетей в д. Катково (протяженность будет учитываться при разработки проекта); 

3)
Проведение ремонта и строительство колодцев во всех населенных пунктах сельского поселения.

4)
Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

5)
Водоснабжение объектов соцкультбыта.

На расчётный период:

1) провести разведку подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе;

2)разработать проект и осуществить строительство артезианских скважин и станций водоподготовки для централизованного обеспечения водой территорий новой (проектируемой) застройки с прокладкой сетей водопровода;

3)определить соответствие (несоответствие) качества забираемой питьевой воды насосными станциями первого подъема (скважинами) в местах водозабора требованиям СанПиН 2.1.41074-01;

4)разработать систему мер в отношении бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры.

В населенных пунктах Нейковского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,  где отсутствует водопроводная сеть и где проживает население до 10 человек, планируется  строительство шахтных колодцев.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Проектные предложения

На расчетный период:

1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

